**拟购放射防护及性能检测服务项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价： 招标期限：五年

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**一、拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数设置** |  |  |  |
|  | 投标人要具有独立法人资格，有履行合同能力并取得CMA资质。 |  |  |  |
|  | 具备安徽省卫计委颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》 |  |  |  |
|  | 具备安徽省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》 |  |  |  |
|  | 投标单位拟派的项目负责人必须具有放射卫生专业中级及以上技术职称证书 |  |  |  |
|  | 投标人近三年内完成过安徽省至少5例二级以上医院的类似项目业绩（以委托合同为准）；检测报告能满足省、市放射卫生和生态环境督察要求 |  |  |  |
|  | 检测的项目与国标要求的内容一致（除设备本身不具备外） |  |  |  |

二、检测监测要求：采购人当年度新增放射设备不另行支付放射及场所监测检测费用，次年度按上述同类放射设备及放射防护场所监测检测每台单价费用计入当年监测检测总费用。

三、投标人按照采购人所列放射设备及放射场所检测分别报价。

四、结算方式：每年服务期结束，根据中标人当年所进行的放射设备及场所监测检测实际数量（不含当年新增放射设备），结算当年服务费。

医院现有放射诊疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 类别 | 序列号 | 地点 | 防护 | 性能 |
| 1 | 直线加速器 | Infinity | Ⅱ | 153960 | 放疗中心Infinity机房 |  |  |
| 2 | 直线加速器 | 瓦里安23EX | Ⅱ | AE-54S | 放疗中心23EX机房 |  |  |
| 3 | DSA | FA | Ⅱ | 205453 | DSA机房2 |  |  |
| 4 | 模拟定位机 | HMD-1B | Ⅲ | 152＃ | 放疗中心模拟机房 |  |  |
| 5 | CT | NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN160057E | 放疗中心CT机房 |  |  |
| 6 | 移动小C臂 | OEC7900 | Ⅲ | 79-C5264 | 10号手术室 |  |  |
| 7 | 移动小C臂 | Brivo OEC715 | Ⅲ | B2SS1700006 | 11号手术室 |  |  |
| 8 | 碎石机 | Compact DeltaⅡ | Ⅲ | 0711-11329 | 碎石机房 |  |  |
| 9 | 数字胃肠 | Axiom | Ⅲ | 10252000 | 数字胃肠室 |  |  |
| 10 | 乳腺钼靶 | Selenia Dimensions | Ⅲ | YM872050 | 乳腺钼靶室 |  |  |
| 11 | 口腔全景机 | 8000C | Ⅲ | AJXX012 | 口腔全景机房 |  |  |
| 12 | 骨密度仪 | DEXXUM-T | Ⅲ | AHIFB1306040 | 骨密度仪室 |  |  |
| 13 | X光机 | DF-312A | Ⅲ | B14036 | 体检中心 |  |  |
| 14 | DR | 7500 | Ⅲ | 91829-N | DR室 |  |  |
| 15 | DR | Aero C50 | Ⅲ | CPD23775A16 | 急诊DR室 |  |  |
| 16 | CT | VCT | Ⅲ | 3785-2010 | CT一室 |  |  |
| 17 | CT | NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN150012E | CT二室 |  |  |
| 18 | CT | AsteionTSX | Ⅲ | 2100BZZ00366000 | 急诊CT室 |  |  |
| 19 | DSA | Innova IGS 630 | Ⅱ | B31904 | DSA机房1 |  |  |
| 20 | 移动DR | DRX-Revolution | Ⅲ | 1243 | 移动DR |  |  |
| 21 | 车载DR | AKHX-55H-RAD | Ⅲ | 644491811 | 体检车皖N30707） |  |  |
| 22 | SPECT | Symbia Intevo 16 | Ⅲ | 518000 | SPECT机房 |  |  |
| 23 | CT | Revolution | Ⅲ | 082421111231 | CT室二期 |  |  |
| 合计金额： |