六安市中医院医用气体耗材市场调查文件

一、供应商、联系人及电话（加盖公章）：

二、产品品牌、规格型号、单价、总报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（总务科：  zyyzwk2020@126.com      ）；

三、调查数量：空压机储气罐2个、分气缸2个、一级减压箱管道2个、气化器管道2个、低温储槽4个。

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 安装位置 | 公称通径 | 产品型号 | 阀体材质 | 整定压力 | 工作介质 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | 弹簧式 | 低温储槽4个 | 25mm | DA21F/40P | CF8 | 0.84MPa | 液氧 |  |  |
| 2 |  |  | 气化器管道2个 | 10mm | A21F/16P | CF8 | 0.84MPa | 液氧 |  |  |
| 3 |  |  | 一级减压箱管道2个 | 10mm | A21F/16P | CF8 | 0.84MPa | 液氧 |  |  |
| 4 |  |  | 分气缸2个 | 10mm | DA22F/16P | CF8 | 1.1MPa | 液氧 |  |  |
| 5 |  |  | 空压机储气罐2个 | 32mm | A27H-10 | QT400-18 | 0.84MPa | 空气 |  |  |
| 合计： 质保期： |

型号：A27H-10 产品编号：90

整定压力：0.84Mpa    采购数量：2个

型号：DA21F/40P 产品代号：R7K25G

整定压力：0.84Mpa

采购数量：4个

型号：DA22F-25P 产品代号：128K10C

整定压力：1.1Mpa

采购数量：2个

型号：A21F-16P 产品代号：R7K10G

整定压力：0.84Mpa

采购数量：4个

四、文件接收：

1.市场调查文件递交截止时间：2021年9月10日下午15:00 整

五、联系事项：

联系科室：六安市中医院总务科    联系方式：0564-3597279

联系人：徐老师   18705644932

六安市中医院

2021年9月7日