## Sheet1
六安市中医院 电动起立床项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 电动起立床 | 台 | 1 | 1.电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s； 2.具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°； 3. 床面升降距离：450mm～800mm； 4.脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； 5.电动起立床应能最大安全载荷为180kg做升降和起立运动；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止周四 （2024.4.4） 17:30前。