## Sheet1
六安市中医院 便携式吞咽治疗仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 便携式吞咽治疗仪 | 台 | 1 | 1、适应范围：适用于可以兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。 2、治疗模块：具有NMES治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制（上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间）、治疗时间参数、输出强度，均可以在系统上进行调节控制，可以根据临床使用需要，进行针对性参数设计，更具治疗专业性。 3、处方模块：内置多种处方（≥17种处方）放置图谱和治疗方案，可以一键开启治疗，方便快捷，并且还可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位 4、具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止周四（2024.4.12） 17:30前。