玻片打号机参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1.激光直接扫描打印，无需色带或墨盒等任何标识用耗材，适用于常规打号玻片。玻片非专用 |  |
| 2.设备无需预热、光照烘干，即打即用，可以不停机连续添加玻片，性能稳定。 |  |
| 3.操作软件与主流电脑操作系统兼容，可提供多种打号模板，进行个性化设置。 |  |
| 4.打号字迹清晰，可打印各种字体、符号、二维码或条形码，能与现行的HIS或LIS系统兼容，必须耐酒精及二甲苯等溶剂长时间浸泡而不褪色。 |  |
| 5.加料槽一次可预装≥100张玻片，收集槽能够同步同量收集，无需人员值守。 |  |
| 6.一体化设计，整机不能超过50cm×50cm×50cm，重量≤20Kg。 |  |
| 7.质保规范，售后便捷，可提供国内30家以上正式用户名单。 |  |
| 8.整机保修≥三年 |  |
| 9.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 10.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |