全自动玻璃封片机

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1.适用市面常规盖玻片规格22-24×40-60mm，盖玻片输入架≥50片，封片量≥300片/小时，具备封片时排气泡功能，封片结束，自动传送至卸载位。 |  |
| 2.封固剂适用市面所有常规封固剂，容量≥200ml，可根据样本或盖玻片大小，调整封固剂剂量。 |  |
| 3.操作简单，尺寸小巧（不超过50cm×50cm×50cm），封片质量高，环保无污染，兼容数字病理扫描系统。 |  |
| 4. 质保规范，售后便捷，可提供国内30家以上正式用户名单。 |  |
| 5.整机保修≥三年， |  |
| 6.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 7.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |