远程实时镜下视野共享系统参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1.采用2K及以上高清摄像头，最高分辨率不低于3840 × 2160 (8,294,400像素)，配备高清4K图像传感器，清晰、准确的还原镜下视野，可提供多种分辨率选择、抓拍。 |  |
| 2.软件运行需兼容Android系统，系统目镜网络接入需能匹配兼容4G及5G网络。 |  |
| 3.显微镜下内容可以进行远程实时共享并能进行视频通话，实现远程病理咨询诊断，观看流畅，支持多人终端同时连接并且可以投屏，可实现多人实时在线阅片。 |  |
| 1、整机保修≥三年， |  |
| 2、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 3、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |