前列腺治疗仪参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、时间控制范围：0～99分钟连续可调，误差：±10%； |  |
| 2、治疗头；中心波长：红光中心波长为：625±10nm； |  |
| 3、输出光密度：治疗头输出红光：≥80mW/cm2； |  |
| 治疗头输出蓝光：≥70mW/cm2； |  |
| 4、光斑与光功率密度：光杯口面积≥33cm2±7 cm2 |  |
| 距芯片表面中心垂直7cm处光功率密度≥40mW/cm2； |  |
| 5、治疗头光功率稳定性：光源稳定工作后，其光功率变化率≤±1%； |  |
| 6、红光治疗棒；顶端输出；≥100mW/cm2；侧面输出；≥150mW/cm2； |  |
| 7、光功率调节：可以在仪器操作面板上通过软件调整光功率大小。 |  |
| 8、治疗头光功率稳定性：光源稳定工作后，其光功率变化率≤±1%。 |  |
| 9、灯头可调升降高度：≥600MM。 |  |
| 10、灯头照射可调角度：360°。 |  |
| 11、整机噪音：不大于50dB。 |  |
| 12、质量认证；CE认证。 |  |
| 13、整机免费保修≥三年， |  |
| 14、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 15、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |