自动化腹膜透析机参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 主机：中文显示屏几中文操作软件 |  |
| 有液压泵驱动及液体导流系统 |  |
| 有液袋温度监测、安全监测、避免过高及过低温透析液灌入 |  |
| 机器能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、末袋注入量 |  |
| 机器液体温度控制精度准确 |  |
| 机器要求使用便捷 |  |
| 治疗总量 200-8000ml |  |
| 治疗时间 30分钟-12小时 |  |
| 每次灌入量 100-3000ml/次 |  |
| 容量精度 +5—20ml |  |
| 液体温度控制 32-40℃ |  |
| 控制温差 -2--+2℃ |  |
| 有安全报警监测，总重量小于15kg ，环境温度 10-35℃ |  |
| 整机免费保修≥三年， |  |
| 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |