眼压计参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 测量范围:1至60mmhg |  |
| 工作模式：APC40/AP60(APC=自动气流控制系统)、40/60 |  |
| 工作距离：11mm 固视：内部固视灯 |  |
| 自动追踪/自动测量：自动追踪/自动测量 |  |
| 显示器：可倾斜的5.7英寸彩色LED |  |
| 打印机：行式热敏打印机 自动装纸、自动裁纸 |  |
| 连接端口：RS-232/LAN/USB |  |
| 电源：AC100~240±10%、50/60Hz |  |
| 功率：100VA 尺寸/重量：260（W）×481（D）×474（H）mm/19kg |  |
| 标准配件：主机、打印机、电源线、防尘罩、下颚托垫纸、固定钉 可选配件：端口连接线、Barcode扫描仪、Magnetic Caed阅读器 |  |
| - 整机免费保修≥三年， |  |
| - 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| - 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |