神经外科专业手术椅技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、手术椅: |  |
| 2、带脚踏式液压升降系统 |  |
| 3、升降行程范围480-620mm |  |
| 4、坐面水平倾角可调 |  |
| 5、坐面尺寸380X450mm |  |
| 6、带可调式腰托 |  |
| 7、腰托尺寸180X330mm |  |
| 8、带双臂支撑托架 |  |
| 9、托架尺寸80X320mm |  |
| 10、底盘尺寸520X590mm |  |
| 11、静音滚轮，可锁 |  |

| 12、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| --- | --- |
| 13、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 14、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |