紫外线空气消毒器技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | - 参数响应情况 |
| --- | --- |
| - 适用房间体积：≤100m3 |  |
| - 电源：交流220V±22V，频率50HZ±1HZ |  |
| - 输入功率：≤250W |  |
| - 外形尺寸：98*36*16cm |  |
| - 循环消毒风量：≥800m3/h |  |
| - 消毒器工作噪声≤50db(A) |  |
| - 紫外线强度≥13800uw/cm2。 |  |
| - 消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³。 |  |
| - 灯管寿命≥5000小时。 |  |
| - 在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h。 |  |
| - 操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。 |  |
| - 电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用“1”表示开，用“0”表示关。 |  |
| - 遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制的遥控距离不小于5M。 |  |
| - 遥控器定时键可设置1-24小时步进量。 |  |
| - 有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。 |  |
| - 有手动开机功能。 |  |
| - 当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。 |  |
| - 本机采用三挡风速：低、中、高。 |  |
| - 全套外壳采用金属制造而成。 |  |
| - 采用活性炭布和无纺布过滤网，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。 |  |
| - 整机免费保修≥三年，（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |
| - 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。（遮盖认定为无效业绩） |  |
| - 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |

须定期更换零部件报价清单（样表）

| 须定期更换零部件 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

耗材报价清单（样表）

| 耗材使用学科 | 名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |