天平技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 响应情况 |
| --- | --- |
| 1. 最大称量：2.1g |  |
| 2. 可读性：0.001mg |  |
| 3. USP最小称量值(5%载荷，k=2，U=0.1%)：1mg |  |
| 4. 典型重复性(5%载荷)(sd)：0.0008mg |  |
| 5. 最小称量值警告功能 |  |
| 6. 稳定时间：＜8S |  |
| 7. 分离式的中文彩色触摸屏主显示终端，可移动至最适合您的使用位置，甚至可以放在安全柜外面 |  |
| 8. 称量单元标配两个红外感应装置, 红外感应自动开关门、自动去皮、归零功能 |  |
| 9. 配备双终端显示屏：主操作终端可以放在最便捷的地方，第二显示器位于称量室上方，可以通过第二显示器找到称量任务所需的全部基本功能按键。 |  |
| 10. 显示终端侧面配有状态指示灯，用红黄绿三色直观显示天平是否处于正常状态 |  |
| 11. 电容式彩色触摸屏， 可为天平编辑各种方法以及定义称量流程，实现一键操作 |  |
| 12. 内置结果记事本，可把称量数据存储至数据列表中，无需手工抄录，最后统一进行筛选和备注，并打印或导出 |  |
| 13. 配备水平监测系统，水平警告并带有图形化水平调节指导 |  |
| 14. 紧凑的工作空间设置，天平尺寸小于125 × 360 × 190 mm |  |
| 15. 具备密码保护/用户权限管理功能，完全符合GMP/USP要求， |  |
| 16. 温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，无需人工干预，实现全自动操作 |  |
| 17. 在方法库中存储SOP(包括样品系列和允差)，更加安全高效 |  |
| 18. 配备多个端口用于轻松连接和数据导出：4个USB接口，1个LAN接口，无需软件，通过U盘或者直接把天平连接到电脑，即可获得称量数据。 |  |
| 19. 具有主动式温控系统对其背面的电子元件进行散热处理，确保测量数据更加稳定快捷 |  |
| 20. 操作流程可储存为方法，并可以直接调用，操作的一致性可获得更准确的结果 |  |

| 21.售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |
| --- | --- |
| 22.提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |
| 23.耗材开放，提供须定期更换零部件报价清单和耗材报价清单 |  |

须定期更换零部件报价清单（样表）

| 须定期更换零部件 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

耗材报价清单（样表）

| 耗材使用学科 | 名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |