六安市中医院拟购血栓弹力图仪项目初步参数

论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟购置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主要功能：普通活化凝血检测、肝素检测、血小板聚集功能检测（AA、ADP途径）、功能性纤维蛋白原检测等 |  |  |  |
| - 输出参数：包括且不限于R时间、K时间、ALPHA角度、MA、TMA、血块强度G、EPL、CI30、LY30、CI、TPI等指标 |  |  |  |
| - 样本要求：全血 |  |  |  |
| - 测定时间：＜30分钟 |  |  |  |
| - 检测通道：≥4个，每个通道均有独立温度控制系统 |  |  |  |
| - 试剂、耗材加样一步完成，无须过多人工干预 |  |  |  |
| - 质控：有配套质控品，≥2个水平 |  |  |  |
| - 试剂有效期≥12个月 |  |  |  |
| - 软件功能：自动记录检测结果，生成图形+数据形式的报告，输出数据分析建议，能够连接我院LIS并实现双向通讯，可直接向医师工作站发送报告，方便临床医师提取和查询，接口费用由中标方承担 |  |  |  |
| - 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/人次） | 是否开放 | 备注（检测目的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 普通活化凝血检测 |
|  |  |  |  |  | 肝素检测 |
|  |  |  |  |  | 血小板聚集功能检测（AA途径） |
|  |  |  |  |  | 血小板聚集功能检测（ADP途径） |
|  |  |  |  |  | 血小板聚集功能检测（AA+ADP途径） |
|  |  |  |  |  | 功能性纤维蛋白原检测 |
|  |  |  |  |  | 其他耗材 |
|  |  |  |  |  | ........ |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2020年9月18日