拟购脑功能信息管理平台软件系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| - 本项目初步参数拟设置情况 |  | - 响应情况 | - 建议修改指标 | - 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 参数要求 |  |  |  |
|  | - 睡眠评估系统 |  |  |  |
|  | 睡眠量表（或问卷）结构组成 |  |  |  |
|  | 睡眠量表（问卷）； |  |  |  |
|  | 生物特性、人格、生活问卷； |  |  |  |
|  | 神经、精神、疲劳问卷； |  |  |  |
|  | 婴儿、儿童青少年睡眠量表。 |  |  |  |
|  | 功能特点 |  |  |  |
|  | 专业睡眠障碍的“睡眠评估系统”产品，既可满足临床常规应用的需要，又可满足科研的需要。产品既适用于专业科室，又满足非专业科室的需要。 |  |  |  |
|  | 睡眠评估系统以公认、常用的评估量表为主，结合睡眠医学涉及面广、交叉、复杂的现实情况和我公司产品特点，睡眠评估系统需要包含“布雷弗曼生物特性测评、布雷弗曼生物特性神经传导素缺损指数测评”量表，及WHO生存质量测定量表(WHOQOL-100)由世界卫生组织研制的、用于测量个体与健康有关的生存质量的国际性量表，康奈尔健康问卷（CMI）等。 |  |  |  |
|  | “睡眠评估系统”产品具有：常规评估报告和（AI）人工智能评估报告两种方式，为临床和科研提供新的参考数据。 |  |  |  |
|  | 睡眠评估系统”产品具有：睡眠及相关评估报告结果解读的参考和评分方法的介绍，方便临床实践中正确的对睡眠评估系统各种量表（或问卷）的选择与使用等。 |  |  |  |
|  | 认知语言功能和精神状态评估模块管理 |  |  |  |
|  | 评估模块管理具有筛查评估量表､结果报告及打印､档案管理等功能｡ |  |  |  |
|  | 筛查评估量表管理:具有丰富的筛查测评量表(49份以上),可供医生对患者进行全面客观的评估和筛查管理｡具体量表需包括记忆能力､执行能力､日常生活能力､社会认知与行为､精神疾病筛查､情绪状态､睡眠､精神健康､生活能力方面的测评管理｡ |  |  |  |
|  | 具有资料存储与统计功能,所有测评资料均可通过姓名､账号等信息进行检索､统计。 |  |  |  |
|  | 他评（双屏）测评亮点功能： |  |  |  |
|  | 医生/测评师可以自定义量表组合，并且可以对于量表使用顺序进行排序。系统会根据医生所选量表预估总测评时间。 |  |  |  |
|  | 量表内可以供患者使用手指（surface go）或鼠标（电脑）进行绘画，并在量表内记录患者答题轨迹（比如MoCA里的连线，画钟等） |  |  |  |
|  | 量表自带测试图片，无需另外准备测试图片（比如波士顿命名等） |  |  |  |
|  | 量表具有计时以及倒计时功能，无需医生/测评师自己找计时工具（比如言语流畅性等） |  |  |  |
|  | 量表分为主试/被试两个屏幕进行操作，完全还原纸质测评得操作环境。 |  |  |  |
|  | 主试屏幕可以实时监控被试屏幕的内容进展，并根据进展进行评分。 |  |  |  |
|  | 量表自带算分功能，无需另外根据复杂的规则计算总分 |  |  |  |
|  | 训练模块管理 |  |  |  |
|  | 训练模块具有档案管理､疾病管理､认知言语训练管理等模块｡ |  |  |  |
|  | 训练内容具有:10000+训练方案组合，其中基础训练具有记忆力､注意力､计算力､执行力､感知觉、听理解训练､语音训练､阅读训练等多种训练项目的管理。 |  |  |  |
|  | 系统训练程序均可根据训练情况自动调整训练难度｡ |  |  |  |
|  | 系统可进行35种以上常见相关疾病的管理｡ |  |  |  |
|  | 系统带有查看功能:可将患者训练情况､训练时间、训练方案等信息实时储存。 |  |  |  |
|  | 系统具有规范流程管理:涵盖初步筛查､训练方案制定､训练方案执行监督､再测评等全过程｡可收集全部数据供医院学术研究使用｡ |  |  |  |
|  | 系统根据评估结果自动生成详细的治疗方案,也可根据患者情况自行勾选训练范式,同时支持自定义训练方案的制定和调整管理｡ |  |  |  |
|  | 集中托管式测评、训练管理功能 |  |  |  |
|  | 系统采用主机+多终端的分布式结构，实现1个医生能够同时对多个病人进行评估和训练，减少医生重复劳动，提高院内工作效率 |  |  |  |
|  | 主机端可批量处理多个病人的评估/训练任务，并可在主机屏幕实时监测病人的训练情况。 |  |  |  |
|  | 主机端可以集中控制训练终端的状态，如待机，关机，强制关闭等。 |  |  |  |
|  | 可根据实际场景需要，搭配不同的指定终端设备，包括PC、平板电脑等移动设备。 |  |  |  |
|  | 系统其他的管理与支持功能 |  |  |  |
|  | 采用稳定成熟的C\S内部嵌套B\S构架构，具有较高的稳定性。 |  |  |  |
|  | 系统支持传统的PC终端和平板，实现患者的评估过程､训练记录等信息快速便捷收集｡ |  |  |  |
|  | 系统可根据临床需要生成个性化的病人报告｡ |  |  |  |
|  | 系统具有详细的训练结果反馈；完整直观地记录、包括累计训练天数、训练次数、训练时长等，便于监测和管理，系统根据实时训练情况综合分析并呈现患者的脑能力状态。 |  |  |  |
|  | 系统可对于治疗前､中､后的患者进行量化的疗效分析对比管理｡ |  |  |  |
|  | 系统带有自动备份恢复功能｡ |  |  |  |
|  | 系统支持平板移动端与电脑端多终端同时登录，支持门诊、病房与康复室多场景使用。 |  |  |  |
|  | 系统具有系统管理员端和医生端，系统管理员端可在此对全院（全科室）的医生端账号进行管理、搜索；查看各医生名下的患者数量、使用权限状态、所处科室等信息；以及新增医生账号，支持医生之间对患者的移交。 |  |  |  |
|  | 系统专业数据库，可存储上亿条的治疗数据。 |  |  |  |
|  | 软件终身免费升级。 |  |  |  |
|  | 质保期3年以上（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |