拟购体感音乐身心交互系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；        2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |  |  |  |
|  | 结构组成 |  |  |  |
|  | 承载设备：用于音乐振动刺激装置的设备。 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激装置：用于音乐振动刺激的核心控制设备与刺激装置。 |  |  |  |
|  | 操控设备：用于控制音乐振动刺激装置的操作平台。 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激控制装置性能指标 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激通信：支持有线网络和无线网络通信能力。 |  |  |  |
|  | 音乐刺激信号输出： |  |  |  |
|  | 耳机模式：提供通用头戴式耳机出口能力。 |  |  |  |
|  | 功放模式：提供2x25W的双声道输出能力。 |  |  |  |
|  | 振动周期刺激信号输出： |  |  |  |
|  | 线性输出：提供6x50W的输出能力。 |  |  |  |
|  | 非线性输出：提供2x100W的PWM输出能力。 |  |  |  |
|  | 硬件参数： |  |  |  |
|  | CPU: 1GHzcortexA8 |  |  |  |
|  | 内存：512MB，板载 |  |  |  |
|  | FLASH：512MB，板载 |  |  |  |
|  | SDcard：32G，外扩TF卡类型 |  |  |  |
|  | 以太网：100M，板载 |  |  |  |
|  | USB：2.0，板载从设备 |  |  |  |
|  | WIFI：2.4G，外扩USB无线网卡 |  |  |  |
|  | Audio：8路，每路50W/2Ω、30W/4Ω驱动能力（一路共用耳机），预留2x8pin3.96mm底座，信号分别为：输出1+、1-、2+、2-、3+、3-、8+、8-；其中耳机输出预留2x2pin3.96mm底座，信号分别为左声道、右声道、耳机检测、公共地信号。 |  |  |  |
|  | Pwm：两路，每路12V/100W，输出为2x2pin 3.96mm底座。 |  |  |  |
|  | 电源输入：12V/5A预设电流。 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激装置：为床体式。 |  |  |  |
|  | 音乐振动刺激方式：头部、腿部及腰部高度为三段可自由调节方式，提高音乐振动刺激的舒适度和贴合度，充分实现振动刺激放松的效果，避免产生共振效应带来的恶心等不适感。 |  |  |  |
|  | 控制软件功能 |  |  |  |
|  | 控制软件可满足Windows系统软件运行平台 |  |  |  |
|  | 模式设置 |  |  |  |
|  | 模式选择：选择已设置好的改善、调理等模式。 |  |  |  |
|  | 模式设置：自定义设置改善、调理等模式。 |  |  |  |
|  | 模式更新：从服务器更新最新改善、调理等模式。 |  |  |  |
|  | 功能操作 |  |  |  |
|  | 提供暂停、启动、加速等操作功能。 |  |  |  |
|  | 参数设置功能： |  |  |  |
|  | 包含设备的配置信息，以及操作权限等功能的配置。 |  |  |  |
|  | 自定义功能 |  |  |  |
|  | 自定义设置改善、调理等方案与播放曲目，可设置每一个细节。 |  |  |  |
|  | 体感振动音乐助眠系统功能 |  |  |  |
|  | AI智能应用于体感振动音乐助眠系统，即音乐振动刺激方案均经AI训练生成。 |  |  |  |
|  | 一机多控智能连接，多台音乐振动刺激设备同步在线支持。 |  |  |  |
|  | 针对睡眠、情绪、老年性康复、疼痛、亚健康等症状的改善、缓解和调理开发的500多个方案，满足多种情况的需求。 |  |  |  |
|  | 振动刺激方式： |  |  |  |
|  | 与音乐同步时，方案需经人工智能（AI）学习训练，实现不同部位产生不同的振动刺激； |  |  |  |
|  | 自定义振动方式：聆听音乐时，可根据需要，每个振动器均可自定义振动方式（调节强度、频率），且可随时进行调节。 |  |  |  |
|  | 必须避免因产生共振而导致恶心、胸闷等的不适感，获得舒适的按摩放松体会。 |  |  |  |
|  | 扩展延伸服务 |  |  |  |
|  | 为一机多控智能连接，可预留设备添加配置端口。 |  |  |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |
|  | 质保：保质期3年，（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |