## Sheet1
2020.12.7 医疗设备维修征求意见：
序号 | 设备名称 | 设备信息 | 故障现象 | 备注
1 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | VitalStim 5900 | 吞咽功能治疗仪电极片扣式连接线
2 | 冷光源主机 | STORZ20134020 | 电源控制板损坏，打火异常，无法正常使用 | 维修正常后需保修1年
3 | 德尔格麻醉机 |  | 流量传感器一盒（5）
4 | 呼吸机 | 西门子SERVO-i | 更换蓄电池二块 | 保修1年
5 | 视频动态脑电 | 日本光电EE G-1200C | 头皮脑波用电极线一套 | 保修1年
6
7
8
报价公司提供材料： 1、报价单（扫描件或原件），需加盖公司印章 2、公司相关资质证件 3、损耗性配件质保期≥3个月；其他配件≥9个月，人为因素除外，具体以公司报价单为准； 4、供货时间：不超过10工作日，规定期限内不能如约供应配件/提供服务的视为违约，自动弃权本次询价。

## Sheet2
2020年11月18日医疗设备维修挂网询价情况汇总
序号 | 设备名称 | 维修项目 | 优质采/医院官网报价 | 科室询价情况 |  | 建议
1 | [5 empty] | 由招标办挂网招标
2 | [5 empty] | 由招标办挂网招标
3 | [5 empty] | 由招标办挂网招标
合计：元
经办人： |  |  | 审核： |  | 设备科：
招标办： |  |  | 分管领导： |  | 院长：