拟购非热康谱技术参数项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数设置 |  |  |  |
|  | 电器规格： |  |  |  |
|  | 额定电流（Rated current）：0.9A（MAX） |  |  |  |
|  | 功率：≦200W |  |  |  |
|  | 照射器 |  |  |  |
|  | 高效率耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：2-25μm。 |  |  |  |
|  | 双向转轴，上下仰角170度，左右旋转330度。 |  |  |  |
|  | 外观材质为金属材料可长期耐温。 |  |  |  |
|  | 照射部位区域标示灯。开启远红外线功能时自动开启，1分钟内自动关闭。 |  |  |  |
|  | 安全防护： |  |  |  |
|  | 照射器内部导热结构，照射器外壳不烫 |  |  |  |
|  | 照射器内部过热断电装置 |  |  |  |
|  | 可挠式安全距离提示杆 |  |  |  |
|  | 长距防护网 |  |  |  |
|  | 控制箱（Contral box） |  |  |  |
|  | 触摸式按键 |  |  |  |
|  | 电子式定时器 |  |  |  |
|  | 时间采用数字显示 |  |  |  |
|  | 时间设置范围5-90分钟 |  |  |  |
|  | 连续使用功能设定 |  |  |  |
|  | 两种全自动设定模式选择（20分/40分） |  |  |  |
|  | 强度：弱、中、强三种 |  |  |  |
|  | 标准操作模式：单键自动设定（时间：40分钟，强度：强档） |  |  |  |
|  | 悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式。 |  |  |  |
|  | 高低升降杆（Adjustable Hydraulic Stand）：气压无段式升降 |  |  |  |
|  | 底座（Base）：五爪式带轮塑料底座 |  |  |  |
|  | 规格选购配备：防倾倒底座加稳装置(注水式) |  |  |  |
|  | 通过欧盟（CE）认证 |  |  |  |
|  | 安徽省内使用客户（三甲医院）不少于10家 |  |  |  |
|  | 可改善周边动脉疾病的缺血症状 |  |  |  |
|  | 改善血管内皮功能 |  |  |  |
|  | 降低氧化压力 |  |  |  |
|  | 促进血管新生 |  |  |  |
|  | 可辅助慢性伤口之治疗 |  |  |  |
|  | 抑制发炎 |  |  |  |
|  | 促进生长因子生成，加速组织再生 |  |  |  |
|  | 促进血管新生 |  |  |  |
|  | 预防动静脉内瘘与人工瘘管栓塞，延长瘘管寿命，提升畅通率 |  |  |  |
|  | 改善血管暗沉及纤维化，使血管明显浮现，易于穿刺，减少重复穿刺疼痛 |  |  |  |
|  | 迅速有效减轻淤青、血肿以及穿刺所引起的疼痛 |  |  |  |
|  | 降低因血液透析内瘘并发症儿造成的手术或住院，减少相关医疗费用 |  |  |  |
|  | 提供肾友血液透析内瘘的全面照护，并减轻护理人员的工作负担，提升护病关系 |  |  |  |
|  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |