## 电材料
电耗材询价表 单价：元/个
（序号1-538） （拟购数量在采购期内按需购货，后期购置事宜按成交单价据实增减，采购期2年）
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 启动电容 |  | 50μF CBB65 | 个 | 13.4 | 10
|  |  | 40μF CBB65 | 个 | 12.3 | 10
|  |  | 35μF CBB65 | 个 | 11.2 | 10
|  |  | 2.5μF CBB60 | 个 | 2.4 | 30
|  |  | 3μF CBB61 CBB60 | 个 | 2.4 | 30
2 | 绝缘胶布 | 正泰 德力西 公牛 | 10米/卷 | 卷 | 3.2 | 50
3 | E27螺口LED灯泡 | 佛山照明 飞利浦 雷 士 | 60W/24V螺口灯泡 | 个 | 48 | 12
4 | 塑壳断路器 | ABB、施耐德、西门子 | 100A 3P | 只 | 357.5 | 2
|  |  | 125A 3P | 只 | 478.9 | 2
5 | 带漏保塑壳断路器 |  | 100A 3P | 只 | 577.7 | 2
|  |  | 125A 3P | 只 | 724.8 | 2
6 | C45单极开关 |  | 16A | 只 | 33.9 | 2
7 | C45单极开关 |  | 20A | 只 | 34.5 | 2
8 | C45单极开关 |  | 25A | 只 | 39.1 | 2
9 | C45单极开关 |  | 32A | 只 | 39.8 | 2
10 | C45单极开关 |  | 40A | 只 | 48.5 | 2
11 | C45单极开关 |  | 63A | 只 | 60.6 | 2
12 | C45双极开关 |  | 16A | 只 | 66 | 2
13 | C45双极开关 |  | 20A | 只 | 66.4 | 2
14 | C45双极开关 |  | 25A | 只 | 85.5 | 2
15 | C45双极开关 |  | 32A | 只 | 86.5 | 2
16 | C45双极开关 |  | 40A | 只 | 105.1 | 2
17 | C45双极开关 |  | 63A | 只 | 133.6 | 2
18 | C45三极开关 |  | 16A | 只 | 127.8 | 2
19 | C45三极开关 |  | 20A | 只 | 128.8 | 2
20 | C45三极开关 |  | 25A | 只 | 134.7 | 2
21 | C45三极开关 |  | 32A | 只 | 137.1 | 2
22 | C45三极开关 |  | 40A | 只 | 164.9 | 2
23 | C45三极开关 |  | 63A | 只 | 196.1 | 2
24 | C45三极开关 |  | 80A | 只 | 254.7 | 2
25 | C45三极开关 |  | 100A | 只 | 410.4 | 2
26 | C45四极开关 |  | 25A | 只 | 183.5 | 2
27 | C45四极开关 |  | 32A | 只 | 188.5 | 2
28 | C45四极开关 |  | 40A | 只 | 225.2 | 2
29 | C45四极开关 |  | 63A | 只 | 273.7 | 2
30 | C45四极开关 |  | 80A | 只 | 396.4 | 2
31 | C45四极开关 |  | 100A | 只 | 506.9 | 2
32 | C45四极开关 |  | 120A | 只 | 765.5 | 2
33 | C45单极漏电 |  | 20A | 只 | 127.8 | 10
34 | C45单极漏电 |  | 32A | 只 | 137.5 | 2
35 | C45单极漏电 |  | 63A | 只 | 200.3 | 2
36 | C45双极漏电 |  | 20A | 只 | 148.3 | 25
37 | C45双极漏电 |  | 32A | 只 | 153.8 | 2
38 | C45双极漏电 |  | 40A | 只 | 176 | 2
39 | C45双极漏电 |  | 63A | 只 | 248.9 | 2
40 | C45三极漏电 |  | 20A | 只 | 185 | 2
41 | C45三极漏电 |  | 63A | 只 | 388.5 | 2
42 | C45四极漏电 |  | 20A | 只 | 237.7 | 2
43 | C45四极漏电 |  | 63A | 只 | 536.9 | 2
44 | C45插座 |  | 10A | 只 | 20 | 13
45 | C45插座 |  | 16A | 只 | 28 | 2
46 | 单开 |  | 86型 | 只 | 18.7 | 20
47 | 双开 |  | 86型 | 只 | 30.4 | 10
48 | 三开 |  | 86型 | 只 | 40.8 | 10
49 | 四开 |  | 86型 | 只 | 56.7 | 10
50 | 三孔插座 |  | 16A | 只 | 24.2 | 30
51 | 五孔插座 |  | 10A | 只 | 16.9 | 50
52 | 86型铜地插 |  | 10A无阻尼隐藏弹起式 | 只 | 165.7 | 10
53 | 一开五孔 |  | 10A | 只 | 34.9 | 20
54 | 组合模块插座 |  | 118型 | 个 | 28.3 | 5
55 | 220/380航空插头 | 德力西 正泰 公牛 | 16A | 个 | 37.1 | 2
56 | 明盒 |  | 86型 | 个 | 6.85 | 50
57 | LED节能灯 | 佛山照明 飞 利 浦 雷 士 | 5W E27大螺口 | 只 | 9 | 50
58 | LED节能灯 |  | 15W E27大螺口 | 只 | 21.4 | 40
59 | LED节能灯 |  | 25W E27大螺口 | 只 | 29.2 | 15
60 | LED节能灯 |  | 35W E27大螺口 | 只 | 52.1 | 15
61 | LED节能灯 |  | 45W E27大螺口 | 只 | 62 | 10
62 | LED灯管 |  | 8W 0.6m | 只 | 12.5 | 100
63 | LED灯管 |  | 16W 1.2m | 只 | 14.3 | 100
64 | T8灯一套 |  | 1.2米 18W | 套 | 23.9 | 20
65 | LED双头筒灯 |  | 18W | 只 | 74.3 | 20
66 | LED单筒灯 |  | 8W | 只 | 23.5 | 20
67 | LED驱动 |  | 8-12W（输出20-45V 300MA） | 只 | 26.7 | 100
68 | LED驱动 |  | 32W（输出26-36V 900MA） | 只 | 32.5 | 20
69 | LED驱动 |  | 40W（输出30-40V 1020MA） | 只 | 33.5 | 50
70 | LED 集成顶灯 | 佛山照明 飞 利 浦 雷 士 | 30*30 （cm） 9w 含驱动 | 个 | 58.9 | 10
71 | LED 平板灯 |  | 120*30 （cm） 54W含驱动 | 个 | 196.2 | 5
72 | LED 平板灯 |  | 150*30（cm） 40w含驱动 | 个 | 354.5 | 5
73 | LED 平板灯 |  | 60*60 （cm） 48w含驱动 | 个 | 168.4 | 5
74 | LED 集成顶灯 |  | 60*60 （cm） 36w含驱动 | 个 | 113.4 | 5
75 | 三防双管日光灯 |  | 40W |  | 68.3 | 5
76 | 铜单 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2.5㎡ | 100米/卷 | 145 | 10
77 | 铜单 |  | 4㎡ | 100米/卷 | 267.6 | 5
78 | 铜单 |  | 6㎡ | 100米/卷 | 406.9 | 5
79 | 铜单 |  | 1.5㎡ | 100米/卷 | 105.9 | 3
80 | 铜单 |  | 10㎡ | 100米/卷 | 925.4 | 1
81 | 铜单 |  | 16㎡ | 100米/卷 | 1400.4 | 1
82 | 橡套线 |  | 2*1.5² | 米 | 3.87 | 100
83 | 橡套线 |  | 2*2.5² | 米 | 7.7 | 200
84 | 橡套线 |  | 3*2.5² | 米 | 8.8 | 200
85 | 橡套线 |  | 3*4² | 米 | 12.9 | 600
86 | 橡套线 |  | 3*6² | 米 | 19.8 | 150
87 | 橡套线 |  | 5*2.5² | 米 | 22 | 25
88 | 橡套线 |  | 5*4² | 米 | 28.1 | 50
89 | 橡套线 |  | 5*6² | 米 | 36.3 | 50
90 | 铜线鼻子 |  | 1.25mm² OT-10A | 只 | 0.2 | 2
91 | 铜线鼻子 |  | 2mm² OT-10A | 只 | 0.2 | 2
92 | 铜线鼻子 |  | 2.5mm² OT-10A | 只 | 0.2 | 2
93 | 铜线鼻子 |  | 5.5mm² OT-40A | 只 | 0.425 | 2
94 | 铜线鼻子 |  | 8mm² OT-40A | 只 | 0.425 | 2
95 | 铜线鼻子 |  | 10mm² OT-40A | 只 | 0.425 | 2
96 | 铜线鼻子 |  | 16mm² OT-100A | 只 | 1.15 | 30
97 | 铜线鼻子 |  | 25mm² OT-100A | 只 | 1.15 | 2
98 | 铜线鼻子 |  | 35mm² OT-250A | 只 | 1.7 | 2
99 | 铜线鼻子 |  | 50mm² OT-300A | 只 | 2.15 | 30
100 | 铜线鼻子 |  | 70mm²OT-400A | 只 | 2.79 | 2
101 | 铜线鼻子 |  | 95mm²OT-500A | 只 | 3.57 | 2
102 | 铜线鼻子 |  | 120mm²OT-600A | 只 | 4.3 | 10
103 | 继电器 | 施耐德 德力西 ABB | 8脚继电器 DC24V线圈 5A | 只 | 24.9 | 5
104 | 继电器 |  | 8脚继电器 AC220V线圈 | 只 | 28.3 | 5
105 | 继电器 |  | HH54P-L |  | 54.4 | 5
106 | 继电器 |  | HH52P-L |  | 49.1 | 5
107 | 交流接触器 |  | CJX20910 |  | 61.7 | 5
108 | 热继电器 |  | 调节2.5A至4A JR28-25 |  | 74 | 5
109 | 热继电器 |  | 3US50 40-1K |  | 55.1 | 5
110 | 热继电器 |  | 3US50 8-12.5 |  | 58.4 | 5
111 | 保险丝 |  | RT18-32 32A/380V |  | 25.7 | 5
112 | 旋钮开关 |  | 2挡 一开一闭 |  | 28.3 | 5
113 | 旋钮开关 |  | 3挡 一开二闭 |  | 35.4 | 5
114 | 西门子接触器 |  | 3TS31 10-0X |  | 61 | 5
115 | 交流接触器 |  | CJX-16-22 |  | 62.6 | 5
116 | 西门子断路器 |  | 5SJ63 D16 3P |  | 158.5 | 5
117 | 瓷灯座 |  | 国标 | 个 | 1.9 | 10
118 | 吊灯头 |  | 国标 | 个 | 3.5 | 20
119 | 平灯座 |  | 国标 | 个 | 4 | 20
120 | 明盒修复器 |  | 铁片底座 | 元/个 | 1.5 | 60
121 | 膨胀管配不锈钢螺丝 |  | 6*40 | 套 | 0.5 | 20
122 | 膨胀管配不锈钢螺丝 |  | 8*60 | 套 | 1.1 | 20
123 | 膨胀螺栓 |  | 材质：304不锈钢 M10*80 | 个 | 10.5 | 10
124 | 膨胀螺栓 |  | 材质：304不锈钢 M12*90 | 个 | 16.1 | 10
125 | 电箱控制柜指示灯 |  | 白、绿、红 LED灯芯 | 只 | 10.2 | 5
126 | 电箱控制柜蜂鸣器 |  | 国标 | 只 | 19.4 | 5
127 | 换气扇 | 美尔凯特 松 下 奥 普 | 200V/50hz 功率≤30W尺寸：30cm*30cm 分贝值≤45db 风量≥140m³/h | 台 | 379.1 | 20
128 | PVC槽板 |  | 直径40 | 根 | 8.9 | 20
129 | PVC槽板 |  | 直径60 | 根 | 22.3 | 20
合计（元）

## 水材料
水耗材询价表 单价：元/个
（序号1-386）（拟购数量在采购期内按需购货，后期购置事宜按成交单价据实增减。采购期限：2年）
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | Y型过滤器 | 沪航 标一 沪工 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 32.5 | 20
2 | 截止阀 | 沪航 标一 沪工 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 38 | 20
3 | 中央空调温度控制面板 | 伊莱科 海际 德拜 | 86型 按键式 | 个 | 86.5 | 20
4 | 自动排气阀 | 沪航 标一 沪工 | DN25 材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 17.5 | 15
5 | 自动排气阀 | 沪航 标一 沪工 | DN20材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 15.7 | 20
6 | 电动二通阀执行器 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | 220V 50hz DN20 | 个 | 143.3 | 25
7 | 电动二通阀阀体 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 128.3 | 10
8 | 不锈钢卡箍 |  | DN25 | 个 | 9 | 15
9 | 金属波纹管 |  | DN20 20cm | 个 | 32 | 15
10 | 金属波纹管 |  | DN32 | 个 | 36.6 | 15
11 | 不锈钢压力表表弯管 |  | Dn15 180度 | 个 | 11 | 30
12 | 涡轮蝶阀 | 沪航 远大 泽方 | DN150 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 367.5 | 2
|  |  | DN125 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 277.2 | 2
|  |  | DN80 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 213.3 | 2
13 | 不锈钢浮球阀 |  | φ50 304不锈钢 | 个 | 87.8 | 7
|  |  | φ40 304不锈钢 | 个 | 69.6 | 2
|  |  | φ25 304不锈钢 | 个 | 42 | 2
14 | 压力表 | 红旗 江云 霍尼韦尔 | Y-100（1.6Mpa） | 块 | 33.3 | 8
15 | 金属垫 |  | DN40 | 个 | 12.6 | 10
|  |  | DN50 | 个 | 15.2 | 10
|  |  | DN32 | 个 | 9.4 | 10
|  |  | DN25 | 个 | 7.3 | 10
16 | 铸钢闸阀 | 沪航 远大 泽方 | DN32(2.5Mpa) | 个 | 306 | 2
|  |  | DN50(2.5Mpa) | 个 | 580 | 2
|  |  | DN25(2.5Mpa) | 个 | 262.5 | 4
17 | 太阳能管密封圈 |  | 2.1米太阳能管工程专用密封圈 | 套 | 29.3 | 30
18 | 皮带 | 奋 飞 三力士 上海骆驼 | SPZ1420LW(B1422) | 根 | 34.2 | 4
|  |  | SPZ937LW(B940) | 根 | 11.6 | 8
|  |  | SPB2030LW(B2032) | 根 | 23.2 | 6
|  |  | B-49（B1219） | 根 | 16.6 | 12
|  |  | B1250 | 根 | 28.3 | 18
|  |  | SPZ850LW(B850) | 根 | 7.8 | 6
|  |  | SPZ1287LW(B1270) | 根 | 15 | 6
|  |  | SPB1700LWB(B1702) | 根 | 19 | 6
|  |  | SPA932LW(B900) | 根 | 11.3 | 6
|  |  | B2845 | 根 | 32.3 | 28
19 | 生料带 | 日丰 九牧 伟星 | 材质：聚四氟乙烯 10米/卷 | 卷 | 2.5 | 100
20 | 结构胶 | 哥两好 千里马 伟星 | GLJ-995 中性硅酮 590ml | 只 | 24.8 | 100
21 | 结构胶胶枪 | 哥两好 千里马伟星 | 全铝桶式压胶枪 | 个 | 23.5 | 2
22 | 玻璃胶胶枪 | 哥两好 千里马伟星 | NKG-330 | 个 | 11.6 | 2
23 | 短扎带 |  | 1000个/包 3*100 | 包 | 12.9 | 2
24 | 长扎带 |  | 1000个/包 5*300 | 包 | 23.5 | 2
25 | 淋浴混水阀龙头 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 主要材质：铜 Φ15 阀芯：陶瓷阀芯 | 个 | 223.5 | 5
26 | 淋浴花洒套装 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 圆形款，直径：22cm 龙头，顶喷花洒，连接花洒的淋浴管及其他 | 套 | 300 | 5
27 | 高速真空泵油 | 四方 巩华 华特 | GS-1 净重3.5Kg | 3.5Kg/瓶 | 178.8 | 10
28 | U-PVC排水管 | 日丰 伟星 中财 | φ20 | 1m | 1.8 | 10
| U-PVC排水管 |  | φ25 | 1m | 2 | 10
| U-PVC排水管 |  | φ32 | 1m | 3.7 | 10
| U-PVC直接 |  | φ20 | 1m | 0.45 | 20
| U-PVC弯头 |  | φ25 |  | 3 | 20
| U-PVC三通 |  | φ32 |  | 4.5 | 20
29 | U-PVC胶水 |  | 250ML |  | 8 | 10
30 | 橡塑保温棉管 | 华美 赢胜 美克斯 | φ20 厚度13mm | 2m/根 | 10 | 10
|  |  | φ25 厚度15mm | 2m/根 | 11.5 | 10
|  |  | φ32 厚度15mm | 2m/根 | 13.8 | 10
31 | 温度、水位传感器 |  | HYC-WA3(1.7米) |  | 300 | 2
32 |  |  | HYC-WA3(2米) |  | 250 | 2
33 | E+E管道式风管温湿度传感器 |  | 0-10V |  | 865 | 2
34 | PPR管 | 日丰 伟星 中财 | φ20 壁厚3.4mm | 4m /根 | 22.3 | 20
35 | PPR堵头 |  | φ20 带皮圈 | 只 | 1.5 | 5
36 | PPR弯头 |  | φ20 | 只 | 2.6 | 20
37 | PPR内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 11.5 | 20
38 | PPR三通 |  | φ20 | 只 | 3.5 | 10
39 | PPR直接 |  | φ20 | 只 | 1.7 | 20
40 | PPR外丝直接 |  | φ20 | 只 | 10 | 20
41 | PPR内丝直接 |  | φ20 | 只 | 10 | 5
42 | PPR内丝三通 |  | φ20 | 只 | 11.5 | 2
43 | PPR快阀 |  | φ20 | 只 | 21.5 | 2
44 | PPR等径活接 |  | φ20 | 只 | 19 | 2
45 | PPR内丝活接 |  | φ20 | 只 | 22 | 2
46 | PPR截止阀 |  | φ20 | 只 | 24.5 | 2
47 | PPR管 |  | φ25 壁厚3.4mm | 4米/根 | 27.8 | 2
48 | PPR堵头 |  | φ25 带皮圈 | 只 | 1.5 | 2
49 | PPR弯头 |  | φ25 | 只 | 2.8 | 2
50 | PPR三通 |  | φ25 | 只 | 4 | 2
51 | PPR直接 |  | φ25 | 只 | 1.8 | 2
52 | PPR外丝直接 |  | φ25 | 只 | 12 | 2
53 | PPR内丝直接 |  | φ25 | 只 | 11.5 | 2
54 | PPR内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 14 | 2
55 | PPR内丝三通 |  | φ25 | 只 | 18 | 2
56 | PPR等径活接 |  | φ25 | 只 | 27 | 2
57 | PPR内丝活接 |  | φ25 | 只 | 31 | 2
58 | PPR快阀 |  | φ25 | 只 | 26.5 | 2
59 | PPR截止阀 |  | φ25 | 只 | 30.3 | 2
60 | PPR大小头 |  | φ25*20 | 只 | 1.5 | 2
61 | PPR管 |  | φ32 壁厚4.4mm | 4m /根 | 40.1 | 10
62 | PPR堵头 |  | φ32 带皮圈 | 只 | 2 | 2
63 | PPR弯头 |  | φ32 | 只 | 3.5 | 2
64 | PPR三通 |  | φ32 | 只 | 6 | 2
65 | PPR直接 |  | φ32 | 只 | 3.5 | 15
66 | PPR外丝直接 |  | φ32 | 只 | 26 | 2
67 | PPR内丝直接 |  | φ32 | 只 | 25.5 | 2
68 | PPR内丝弯头 |  | φ32 | 只 | 19.5 | 2
69 | PPR内丝三通 |  | φ32 | 只 | 17.5 | 2
70 | PPR等径活接 |  | φ32 | 只 | 28.5 | 2
71 | PPR内丝活接 |  | φ32 | 只 | 28.5 | 2
72 | PPR快阀 |  | φ32 | 只 | 29.5 | 2
73 | PPR截止阀 |  | φ32 | 只 | 53.5 | 2
74 | PPR管 |  | Φ40 壁厚4.5mm | 4m/根 | 54.6 | 5
75 | PPR堵头 |  | Φ40带皮圈 | 只 | 2.5 | 2
76 | PPR弯头 |  | Φ40 | 只 | 5.5 | 2
77 | PPR三通 |  | Φ40 | 只 | 7 | 2
78 | PPR直接 |  | Φ40 | 只 | 4 | 2
79 | PPR外丝直接 |  | Φ40 | 只 | 45.5 | 2
80 | PPR内丝直接 |  | Φ40 | 只 | 43.5 | 2
81 | PPR内丝弯头 |  | Φ40 | 只 | 45.5 | 2
82 | PPR内丝三通 |  | Φ40 | 只 | 31 | 2
83 | PPR等径活接 |  | Φ40 | 只 | 45.5 | 2
84 | PPR内丝活接 |  | Φ40 | 只 | 45.5 | 2
85 | PPR快阀 |  | Φ40 | 只 | 48 | 2
86 | PPR截止阀 |  | Φ40 | 只 | 66.5 | 2
87 | PPR管 |  | Φ50 壁厚5.6mm | 4m/根 | 94.7 | 2
88 | PPR堵头 |  | Φ50带皮圈 | 只 | 3.5 | 2
89 | PPR弯头 |  | Φ50 | 只 | 11.5 | 2
90 | PPR三通 |  | Φ50 | 只 | 15 | 2
91 | PPR直接 |  | Φ50 | 只 | 6 | 2
92 | PPR外丝直接 |  | Φ50 | 只 | 59.5 | 2
93 | PPR内丝直接 |  | Φ50 | 只 | 56 | 2
94 | PPR内丝弯头 |  | Φ50 | 只 | 63.5 | 2
95 | PPR内丝三通 |  | Φ50 | 只 | 42 | 2
96 | PPR等径活接 |  | Φ50 | 只 | 54.5 | 2
97 | PPR内丝活接 |  | Φ50 | 只 | 55 | 2
98 | PPR快阀 |  | Φ50 | 只 | 61.5 | 2
99 | PPR截止阀 |  | Φ50 | 只 | 116 | 2
100 | PPR管 |  | Φ63壁厚7.1mm | 4m/根 | 113.7 | 2
101 | PPR堵头 |  | Φ63带皮圈 | 只 | 5 | 2
102 | PPR弯头 |  | Φ63 | 只 | 15 | 2
103 | PPR三通 |  | Φ63 | 只 | 20 | 2
104 | PPR直接 |  | Φ63 | 只 | 8 | 2
105 | PPR外丝直接 |  | Φ63 | 只 | 98 | 2
106 | PPR内丝直接 |  | Φ63 | 只 | 32 | 2
107 | PPR内丝弯头 |  | Φ63 | 只 | 87 | 2
108 | PPR内丝三通 |  | Φ63 | 只 | 51 | 2
109 | PPR等径活接 |  | Φ63 | 只 | 92 | 2
110 | PPR内丝活接 |  | Φ63 | 只 | 93 | 2
111 | PPR快阀 |  | Φ63 | 只 | 94.5 | 2
112 | PPR截止阀 |  | Φ63 | 只 | 167.5 | 2
113 | PPR大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 1.1 | 2
114 | PPR大小头 |  | Φ32*20 | 只 | 1.5 | 2
115 | PPR大小头 |  | Φ32*25 | 只 | 1.5 | 2
116 | PPR大小头 |  | Φ40*20 | 只 | 2.5 | 2
117 | PPR大小头 |  | Φ40*25 | 只 | 2.5 | 2
118 | PPR大小头 |  | Φ40*32 | 只 | 2.5 | 2
119 | PPR大小头 |  | Φ50*20 | 只 | 4.5 | 2
120 | PPR大小头 |  | Φ50*25 | 只 | 4.5 | 2
121 | PPR大小头 |  | Φ50*32 | 只 | 4.5 | 2
122 | PPR大小头 |  | Φ50*40 | 只 | 5 | 2
123 | PPR大小头 |  | Φ63*20 | 只 | 6.5 | 2
124 | PPR大小头 |  | Φ63*25 | 只 | 6.5 | 2
125 | PPR大小头 |  | Φ63*32 | 只 | 6.5 | 2
126 | PPR大小头 |  | Φ63*40 | 只 | 8 | 2
127 | PPR大小头 |  | Φ63*50 | 只 | 8 | 2
128 | PPR异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 1.5 | 2
129 | PPR异径弯头 |  | Φ32*20 | 只 | 2 | 2
130 | PPR异径弯头 |  | Φ32*25 | 只 | 2 | 2
131 | PPR异径弯头 |  | Φ40*20 | 只 | 4.5 | 2
132 | PPR异径弯头 |  | Φ40*25 | 只 | 5 | 2
133 | PPR异径弯头 |  | Φ40*32 | 只 | 5 | 2
134 | PPR异径弯头 |  | Φ50*20 | 只 | 7 | 2
135 | PPR异径弯头 |  | Φ50*25 | 只 | 7.5 | 2
136 | PPR异径弯头 |  | Φ50*32 | 只 | 8 | 2
137 | PPR异径弯头 |  | Φ50*40 | 只 | 8 | 2
138 | PPR异径弯头 |  | Φ63*20 | 只 | 11 | 2
139 | PPR异径弯头 |  | Φ63*25 | 只 | 12.5 | 2
140 | PPR异径弯头 |  | Φ63*32 | 只 | 13.5 | 2
141 | PPR异径弯头 |  | Φ63*40 | 只 | 13.5 | 2
142 | PPR异径弯头 |  | Φ63*50 | 只 | 14.5 | 2
143 | PPR异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 2.5 | 2
144 | PPR异径三通 |  | Φ32*20 | 只 | 3 | 2
145 | PPR异径三通 |  | Φ32*25 | 只 | 3.5 | 2
146 | PPR异径三通 |  | Φ40*20 | 只 | 5.5 | 2
147 | PPR异径三通 |  | Φ40*25 | 只 | 6.5 | 2
148 | PPR异径三通 |  | Φ40*32 | 只 | 6.5 | 2
149 | PPR异径三通 |  | Φ50*20 | 只 | 8 | 2
150 | PPR异径三通 |  | Φ50*25 | 只 | 8.5 | 2
151 | PPR异径三通 |  | Φ50*32 | 只 | 9 | 2
152 | PPR异径三通 |  | Φ50*40 | 只 | 9.5 | 2
153 | PPR异径三通 |  | Φ63*20 | 只 | 13.5 | 2
154 | PPR异径三通 |  | Φ63*25 | 只 | 14.5 | 2
155 | PPR异径三通 |  | Φ63*32 | 只 | 14.5 | 2
156 | PPR异径三通 |  | Φ63*40 | 只 | 16.5 | 2
157 | PPR异径三通 |  | Φ63*50 | 只 | 16 | 2
158 | PPR快速接头 |  | Φ20 | 只 | 2.5 | 2
159 | PPR快速接头 |  | Φ25 | 只 | 6.5 | 2
160 | PPR快速接头 |  | Φ32 | 只 | 9.5 | 2
161 | PPR快速接头 |  | Φ40 | 只 | 12.5 | 2
162 | PPR快速接头 |  | Φ50 | 只 | 16.5 | 2
163 | PPR快速接头 |  | Φ63 | 只 | 24.5 | 2
164 | PVC给水管 |  | φ20 | 4m/根 | 14 | 2
165 | PVC给水堵头 |  | φ20 | 只 | 0.5 | 2
166 | PVC给水弯头 |  | φ20 | 只 | 0.9 | 2
167 | PVC给水三通 |  | φ20 | 只 | 1.3 | 2
168 | PVC给水直接 |  | φ20 | 只 | 0.85 | 2
169 | PVC给水快阀 |  | φ20 | 只 | 5.5 | 2
170 | PVC给水管 |  | φ25 | 4米/根 | 10.5 | 2
171 | PVC给水堵头 |  | φ25 | 只 | 0.5 | 2
172 | PVC给水弯头 |  | φ25 | 只 | 1 | 2
173 | PVC给水三通 |  | φ25 | 只 | 1.5 | 2
174 | PVC给水直接 |  | φ25 | 只 | 1 | 2
175 | PVC给水快阀 |  | φ25 | 只 | 7.5 | 2
176 | PVC给水管 |  | φ32 | 4m/根 | 18 | 2
177 | PVC给水堵头 |  | φ32 | 只 | 0.5 | 2
178 | PVC给水弯头 |  | φ32 | 只 | 1.5 | 2
179 | PVC给水三通 |  | φ32 | 只 | 1.6 | 2
180 | PVC给水直接 |  | φ32 | 只 | 1 | 2
181 | PVC给水快阀 |  | φ32 | 只 | 11.5 | 2
182 | PVC给水管 |  | Φ40 | 4m/根 | 24.5 | 2
183 | PVC给水堵头 |  | Φ40 | 只 | 0.9 | 2
184 | PVC给水弯头 |  | Φ40 | 只 | 1.5 | 2
185 | PVC给水三通 |  | Φ40 | 只 | 2.5 | 2
186 | PVC给水直接 |  | Φ40 | 只 | 1.5 | 2
187 | PVC给水快阀 |  | Φ40 | 只 | 16 | 2
188 | PVC给水管 |  | Φ50 | 4m/根 | 31 | 2
189 | PVC给水堵头 |  | Φ50 | 只 | 0.8 | 2
190 | PVC给水弯头 |  | Φ50 | 只 | 2 | 2
191 | PVC给水三通 |  | Φ50 | 只 | 4 | 2
192 | PVC给水直接 |  | Φ50 | 只 | 2 | 2
193 | PVC给水快阀 |  | Φ50 | 只 | 25 | 2
194 | PVC给水管 |  | Φ63 | 4m/根 | 46.5 | 2
195 | PVC给水堵头 |  | Φ63 | 只 | 1.5 | 2
196 | PVC给水弯头 |  | Φ63 | 只 | 3.5 | 2
197 | PVC给水三通 |  | Φ63 | 只 | 5.5 | 2
198 | PVC给水直接 |  | Φ63 | 只 | 4 | 2
199 | PVC给水快阀 |  | Φ63 | 只 | 41.5 | 2
200 | PVC给水大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 0.5 | 2
201 | PVC给水大小头 |  | Φ32*20 | 只 | 0.6 | 2
202 | PVC给水大小头 |  | Φ32*25 | 只 | 0.8 | 2
203 | PVC给水大小头 |  | Φ40*20 | 只 | 1 | 2
204 | PVC给水大小头 |  | Φ40*25 | 只 | 1 | 2
205 | PVC给水大小头 |  | Φ40*32 | 只 | 1 | 2
206 | PVC给水大小头 |  | Φ50*20 | 只 | 1.5 | 2
207 | PVC给水大小头 |  | Φ50*25 | 只 | 1.6 | 2
208 | PVC给水大小头 |  | Φ50*32 | 只 | 1.6 | 2
209 | PVC给水大小头 |  | Φ50*40 | 只 | 2 | 2
210 | PVC给水大小头 |  | Φ63*20 | 只 | 2.7 | 2
211 | PVC给水大小头 |  | Φ63*25 | 只 | 2.8 | 2
212 | PVC给水大小头 |  | Φ63*32 | 只 | 3 | 2
213 | PVC给水大小头 |  | Φ63*40 | 只 | 3.3 | 2
214 | PVC给水大小头 |  | Φ63*50 | 只 | 3.3 | 2
215 | PVC给水异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 1.3 | 2
216 | PVC给水异径弯头 |  | Φ32*20 | 只 | 1.7 | 2
217 | PVC给水异径弯头 |  | Φ32*25 | 只 | 1.9 | 2
218 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*20 | 只 | 2.8 | 2
219 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*25 | 只 | 2.9 | 2
220 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*32 | 只 | 2.9 | 2
221 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*20 | 只 | 3.5 | 2
222 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*25 | 只 | 3.6 | 2
223 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*32 | 只 | 3.6 | 2
224 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*40 | 只 | 4.5 | 2
225 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*20 | 只 | 4.5 | 2
226 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*25 | 只 | 4.7 | 2
227 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*32 | 只 | 4.9 | 2
228 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*40 | 只 | 5 | 2
229 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*50 | 只 | 5 | 2
230 | PVC给水异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 1 | 2
231 | PVC给水异径三通 |  | Φ32*20 | 只 | 1.3 | 2
232 | PVC给水异径三通 |  | Φ32*25 | 只 | 1.5 | 2
233 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*20 | 只 | 2 | 2
234 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*25 | 只 | 2 | 2
235 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*32 | 只 | 2.5 | 2
236 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*20 | 只 | 2.8 | 2
237 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*25 | 只 | 3 | 2
238 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*32 | 只 | 3.5 | 2
239 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*40 | 只 | 3.5 | 2
240 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*20 | 只 | 5.5 | 2
241 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*25 | 只 | 5.5 | 2
242 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*32 | 只 | 6 | 2
243 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*40 | 只 | 6.6 | 2
244 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*50 | 只 | 7.3 | 2
245 | PVC排水管 |  | φ50 | 1米/根 | 40 | 10
246 | PVC弯头 |  | φ50 | 只 | 3.5 | 60
247 | PVC三通 |  | φ50 | 只 | 2.9 | 2
248 | PVC排水管堵头 |  | φ50 | 只 | 2.7 | 2
249 | PVC直节 |  | φ50 | 只 | 2 | 10
250 | PVC P弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 6.5 | 2
251 | PVC S弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 10.5 | 2
252 | PVC 45度弯 |  | φ50 | 只 | 2.5 | 2
253 | PVC排水管 |  | φ75 | 1米/根 | 14.5 | 5
254 | PVC弯头 |  | φ75 | 只 | 4.8 | 2
255 | PVC三通 |  | φ75 | 只 | 7 | 2
256 | PVC堵头 |  | φ75 | 只 | 4.7 | 2
257 | PVC直节 |  | φ75 | 只 | 3.5 | 2
258 | PVC P弯 |  | φ75 | 只 | 12.5 | 2
259 | PVC变径 |  | φ75*50 | 只 | 2.7 | 2
260 | PVC三通 |  | φ75*50 | 只 | 6.3 | 2
261 | PVC 伸缩节 |  | φ75 | 只 | 7.6 | 2
262 | PVC检查门 |  | φ75 | 只 | 3.7 | 2
263 | PVC排水管 |  | φ110 | 1米/根 | 28.3 | 10
264 | PVC弯头 |  | φ110 | 只 | 9.7 | 2
265 | PVC三通 |  | φ110 | 只 | 14.9 | 2
266 | PVC三通 |  | φ110*75 | 只 | 9.3 | 2
267 | PVC三通 |  | φ110*50 | 只 | 8.3 | 2
268 | PVC变径 |  | φ110*75 | 只 | 7.1 | 2
269 | PVC变径 |  | φ110*50 | 只 | 5.8 | 2
270 | PVC直节 |  | φ110 | 只 | 6.4 | 2
271 | PVC伸缩节 |  | φ110 | 只 | 12.4 | 2
272 | PVC检查门 |  | φ110 | 只 | 6 | 2
273 | PVC P弯 |  | φ110 | 只 | 24.8 | 2
274 | PVC快接 |  | φ20 | 只 | 4.4 | 2
275 | PVC快接 |  | φ25 | 只 | 6 | 2
276 | PVC快接 |  | φ32 | 只 | 7.7 | 2
277 | PVC胶水 |  | 250ml | 只 | 9.4 | 10
278 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | φ15 | 只 | 20.8 | 5
279 | 铜截止阀 |  | φ15 | 只 | 20.7 | 2
280 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ15 | 只 | 31.7 | 2
281 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | φ20 | 只 | 29.4 | 2
282 | 铜截止阀 |  | φ20 | 只 | 27.3 | 2
283 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ20 | 只 | 36.5 | 2
284 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | φ25 | 只 | 41.2 | 2
285 | 铜截止阀 |  | φ25 | 只 | 38.9 | 2
286 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ25 | 只 | 44.8 | 2
287 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | φ32 | 只 | 50 | 2
288 | 铜截止阀 |  | φ32 | 只 | 61.3 | 2
289 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ32 | 只 | 51.4 | 10
290 | 镀锌钢管 |  | Φ15壁厚2.75mm | 米 | 9.9 | 2
291 | 镀锌钢管 |  | Φ20壁厚2.75mm | 米 | 13.5 | 2
292 | 镀锌钢管 |  | Φ25壁厚3.25mm | 米 | 17.8 | 2
293 | 镀锌钢管 |  | Φ32壁厚3.25mm | 米 | 23.9 | 2
294 | 镀锌钢管 |  | Φ40壁厚3.5mm | 米 | 24.9 | 2
295 | 镀锌钢管 |  | Φ50壁厚3.5mm | 米 | 37.6 | 2
296 | 镀锌钢管 |  | Φ65壁厚3.75mm | 米 | 47.7 | 2
297 | 镀锌钢管 |  | Φ80壁厚4mm | 米 | 60.2 | 2
298 | 镀锌钢管 |  | Φ100壁厚4mm | 米 | 80.7 | 2
299 | 法兰 |  | Φ15 304不锈钢 | 个 | 30.2 | 2
300 | 法兰 |  | Φ20304不锈钢 | 个 | 35.7 | 2
301 | 法兰 |  | Φ25304不锈钢 | 个 | 42.5 | 2
302 | 法兰 |  | Φ32304不锈钢 | 个 | 52.1 | 2
303 | 法兰 |  | Φ40304不锈钢 | 个 | 64.7 | 2
304 | 法兰 |  | Φ50304不锈钢 | 个 | 73.3 | 2
305 | 法兰 |  | Φ65304不锈钢 | 个 | 96.2 | 2
306 | 法兰 |  | Φ80304不锈钢 | 个 | 107.3 | 2
307 | 法兰 |  | Φ100304不锈钢 | 个 | 125.2 | 2
308 | 橡胶垫圈 |  | Φ15 | 个 | 0.2 | 2
309 | 橡胶垫圈 |  | Φ20 | 个 | 0.25 | 2
310 | 橡胶垫圈 |  | Φ25 | 个 | 0.25 | 2
311 | 橡胶垫圈 |  | Φ32 | 个 | 0.37 | 2
312 | 橡胶垫圈 |  | Φ40 | 个 | 0.43 | 2
313 | 橡胶垫圈 |  | Φ50 | 个 | 0.55 | 2
314 | 橡胶垫圈 |  | Φ65 | 个 | 0.79 | 2
315 | 橡胶垫圈 |  | Φ80 | 个 | 1.18 | 2
316 | 橡胶垫圈 |  | Φ100 | 个 | 1.57 | 2
317 | 止回阀 |  | Φ50 材质：304不锈钢 | 个 | 146.6 | 2
|  |  | Φ100 材质：304不锈钢 | 个 | 307.4 | 2
318 | 止回阀 |  | Φ50 材质：铸铁，铜芯 | 个 | 146.6 | 2
|  |  | Φ100 材质：铸铁，铜芯 | 个 | 307.4 | 2
319 | 三角阀 | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 304不锈钢材质，陶瓷阀芯 φ15 | 只 | 30.9 | 10
320 | 铜三通 | 日丰 伟星 中财 | φ15 | 只 | 10 | 5
321 | 铜外丝 |  | φ15 | 只 | 10.2 | 5
322 | 铜内外丝 |  | φ15 | 只 | 11.8 | 5
323 | 铜直节 |  | φ15 | 只 | 7.8 | 5
324 | 铜弯头 |  | φ15 | 只 | 9.2 | 5
325 | 铜加长接头 |  | φ15 | 只 | 12.6 | 5
326 | 铜止回阀 |  | φ15 | 只 | 10.9 | 5
327 | 铜内丝三通 |  | φ15 | 只 | 15.5 | 5
328 | 铜内丝弯头 |  | φ15 | 只 | 17.8 | 5
329 | 铜活接 |  | φ15 | 只 | 13.5 | 5
330 | 铜内丝接头 |  | φ15 | 只 | 6.12 | 5
331 | 铜三通 |  | φ20 | 只 | 14.1 | 2
332 | 铜外丝 |  | φ20 | 只 | 11.6 | 2
333 | 铜内外丝 |  | φ20 | 只 | 13.6 | 2
334 | 铜直节 |  | φ20 | 只 | 10.6 | 2
335 | 铜弯头 |  | φ20 | 只 | 14.2 | 2
336 | 铜加长接头 |  | φ20 | 只 | 15 | 2
337 | 铜止回阀 |  | φ20 | 只 | 17.2 | 2
338 | 铜内丝三通 |  | φ20 | 只 | 18.7 | 2
339 | 铜内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 22.7 | 2
340 | 铜活接 |  | φ20 | 只 | 15.5 | 2
341 | 铜内丝接头 |  | φ20 | 只 | 12.1 | 2
342 | 铜三通 |  | φ25 | 只 | 18.5 | 2
343 | 铜外丝 |  | φ25 | 只 | 14.1 | 2
344 | 铜内外丝 |  | φ25 | 只 | 16.1 | 2
345 | 铜直节 |  | φ25 | 只 | 13.1 | 2
346 | 铜弯头 |  | φ25 | 只 | 16.4 | 2
347 | 铜加长接头 |  | φ25 | 只 | 17.1 | 2
348 | 铜止回阀 |  | φ25 | 只 | 23.5 | 2
349 | 铜内丝三通 |  | φ25 | 只 | 22.8 | 2
350 | 铜内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 25.9 | 2
351 | 铜活接 |  | φ25 | 只 | 17.5 | 2
352 | 铜内丝接头 |  | φ25 | 只 | 12.8 | 2
353 | 感应水嘴（插电式） | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 291.8 | 2
354 | 感应水嘴（电池盒式） |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 308.5 | 2
355 | 加长水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 长度≥120MM | 个 | 72.2 | 60
356 | 冷热双联水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 161.6 | 5
357 | 洗衣机水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 43.6 | 5
358 | 面盆高杆水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 171.1 | 50
359 | 医用肘开专用水嘴 | 日丰 圣雪 创莎 惠达 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 242 | 10
360 | 脚踩阀 | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 | 个 | 110.4 | 5
361 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 40cm | 根 | 21.7 | 30
362 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 60cm | 根 | 33.4 | 30
363 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 80cm | 根 | 43.2 | 20
364 | 拖把池塑料下水 |  | φ50 防臭下水管 | 个 | 20.4 | 10
365 | 面盆不锈钢下水 |  | φ40防臭下水管 | 个 | 32 | 10
366 | 不锈钢洗槽下水 |  | φ50 | 个 | 42.8 | 10
367 | 坐便器洁具 |  | 水箱高度28cm-32cm | 套 | 243 | 50
368 | PVC低水箱 |  | 6升，双按键 | 套 | 178.4 | 5
369 | 坐便器盖紧固专用螺丝 |  | 国标 | 套 | 9 | 50
370 | 玻璃胶 | 哥俩好 千里马 伟星 | 250ml | 根 | 35.2 | 10
371 | 铝塑管铜内丝接头 | 日丰 伟星 中财 | φ15 | 只 | 9.4 | 20
372 | 铝塑管 |  | φ15 | 元/米 | 2.9 | 40
373 | 铝塑管铜内丝接头 |  | φ20 | 只 | 10.7 | 10
374 | 铝塑管 |  | φ20 | 元/米 | 5.1 | 30
375 | 铝塑管铜内丝接头 |  | φ25 | 只 | 12.4 | 5
376 | 铝塑管 |  | φ25 | 只 | 7.9 | 10
377 | 铝塑管铜内丝接头 |  | φ32 | 只 | 13.7 | 2
378 | 铝塑管 |  | φ32 | 只 | 10.8 | 10
379 | 拖把池 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 大号 | 套 | 175 | 5
380 | 生料带 | 日丰 九牧 箭牌 伟星 | 20米 | 卷 | 3.8 | 1
381 | 喷头软管 | 日丰 九牧 箭牌 伟星 | φ15 1.2米 | 根 | 23.7 | 5
382 | 堵漏宝 | 雨虹防水 立邦 牛元 | 2kg | 袋 | 30.2 | 10
383 | 台下盆 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | φ22 | 套 | 240 | 3
384 | 坐便器盖 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 静音阻尼 V型 | 个 | 89.2 | 20
385 | 洗衣机下水软管 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 0.8M | 根 | 22.2 | 60
386 | 小便池感应器组 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 含感应器 电磁阀 电池盒等部件 | 套 | 128.5 | 5
合计（元）