## Sheet1
2021.1.22 医疗设备维修征求意见：
序号 | 设备名称 | 设备信息 | 故障现象 | 备注
1 | 全自动生化分析仪 | C16000 | 更换比色杯一支 | 检验科
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 新华PS-100GXP | 保养需要用油两桶，油滤一个，过氧化氢滤芯一个 | 消毒供应室
3
4
5
报价公司提供材料： 1、报价单（扫描件或原件），需加盖公司印章 2、公司相关资质证件 3、损耗性配件质保期≥3个月；其他配件≥9个月，人为因素除外，具体以公司报价单为准； 4、供货时间：不超过10工作日，规定期限内不能如约供应配件/提供服务的视为违约，自动弃权本次询价。