拟购  肠内营养泵 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 |  | 喂养速度范围：1-800ml/h |  |  |  |
| 2 |  | 喂养精度：±10% |  |  |  |
| 3 |  | 具有连续喂养模式和间歇喂养模式 |  |  |  |
| 4 |  | 喂养量显示范围：0-9999ml |  |  |  |
| 5 |  | 冲洗速度：1-800ml/h |  |  |  |
| 6 |  | KTO速度：1～30ml/h；KTO速度不高于当前喂养速度。 |  |  |  |
| 7 |  | 具有加温功能 |  |  |  |
| 8 |  | 报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。 |  |  |  |
| 9 |  | 触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面 |  |  |  |
| 10 |  | 支持营养液加温，设定温度，喂养更方便舒适 |  |  |  |
| 11 |  | 支持通过无线或有线联网，必须可以与科室现有的中央静脉输注工作联网，实现在中央站静脉工作站统一查看管理。 |  |  |  |
| 12 |  | 关闭加温功能的情况下以25ml/h速度喂养时，连续使用时间不小于8h |  |  |  |
| 13 |  | 触摸屏操作，数字键盘操作 |  |  |  |
| 14 |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 15 |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |