推拿床

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 床体尺寸：1940*600*650mm |  |  |  |
| 2 | 床面孔洞直径：18cm±5% |  |  |  |
| 3 | 床帮和床腿使用的加厚方管≥4*4cm |  |  |  |
| 4 | 材料使用冷轧钢板、钢管 |  |  |  |
| 5 | 床腿有防滑脚垫设计，防滑，耐磨，增加床的平稳度 |  |  |  |
| 6 | 床腿配有螺丝加固，床厚实、床腿不晃不响，按摩时稳固，不变形，安全可靠 |  |  |  |
| 7 | 床体设有扶手（升级后不碰腿）、手机看板、枕状护肩 |  |  |  |
| 8 | - 床面采用优质皮革面料，柔软度好，透气性强且防水 |  |  |  |
| 9 | - 床面采用优质皮革面料，柔软度好，透气性强且防水 |  |  |  |
| 10 | 承载能力强大，不变形，坚固不摇晃 |  |  |  |
| 11 | 床腿采用优质烤漆，颜色纯正有光泽度，不易脱落 |  |  |  |
| 12 | 床面采用优质高密度弹性海绵，厚度4cm，可加厚订制，经久耐用，不变形 |  |  |  |
| 13 | 每床配置要求： 1. 床体1套 2. 床垫1张 3. 防滑脚垫4个 |  |  |  |
| 14 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 15 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |