拟购生物安全柜、灭菌器等计量检测服务项目初步参数论证

征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 1.投标方须注册于中华人民共和国境内，必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）且在有效期内； |  |  |  |
|  |  | 2.投标方在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准) |  |  |  |
|  |  | 3.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
|  |  | 4.财务要求：投标方应写承诺没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态 |  |  |  |
|  |  | 5、信誉要求：投标方及其法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人（www.creditchina.gov.cn）；投标人不得为招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复的或取消供货资格尚在处置期内的。在前三年内的经营活动中没有重大违法违规记录 |  |  |  |
|  |  | 6、投标方具有在有效期内CMA、CNAS资质 |  |  |  |
|  |  | 7、如国家法律法规对检测项目有其他要求的还应符合相关规定。 |  |  |  |
|  | 生物安全柜检测及洁净工作台（18台） | - 机构资质及技术能力要求需符合WS233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》或YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》或JG 170-2005《生物安全柜》、洁净工作台要符合《洁净工作台校准方法》要求 2、检测项目：工作区洁净度、下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、气流烟雾模式、高效过滤器完整性、紫外线辐射强度等 |  |  |  |
|  | 蒸汽灭菌器（12台） | - 机构资质及技术能力要求需符合《医用热力灭菌设备温度计校准规范》《一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 2、检测项目：温度、压力、时间、干燥度测试 |  |  |  |
|  | 二氧化碳培养箱（1台） | - 机构资质及技术能力要求需符合《环境试验设备温度、湿度校准规范》要求 2、检测项目：温度偏差、温度波动度、温度均匀度、二氧化碳浓度 |  |  |  |
|  | 移液器（30个） | 机构资质及技术能力要求需符合《移液器检定规程》 |  |  |  |
|  | 离心机（11台） | 机构资质及技术能力要求需符合《医用离心机校准规范》 |  |  |  |
|  | 医用冷藏箱（9台） | 机构资质及技术能力要求需符合《医用冷藏箱温度参数校准规范》 |  |  |  |
|  | 温度计（4个） | 机构资质及技术能力要求需符合《温湿度计检定规程》 |  |  |  |
|  | 业绩 | 投标公司提供不少于5份三级及以上医院检测服务合同业绩证明 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |