拟购可视喉镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 具有拍照、录像、定格和视频输出功能，并可存储和导出数据 |  |  |  |
|  |  | 有不同规格，适用于成人、儿童、新生儿 |  |  |  |
|  |  | 高清数字化摄像系统，搭配3″TFT彩色显示屏，影像还原效果好； |  |  |  |
|  |  | 显示屏分辨率：960×480 |  |  |  |
|  |  | 摄像头分辨率：1600×1200 |  |  |  |
|  |  | 摄像头拍照像素：200万 |  |  |  |
|  |  | 有效景深：3～100mm |  |  |  |
|  |  | 视场角：70±2º |  |  |  |
|  |  | 电池续航能力：≥5小时 |  |  |  |
|  |  | 充电时间:≤5小时 |  |  |  |
|  |  | 电池使用寿命：循环充电＞800次 |  |  |  |
|  |  | 显示屏：3"TFT彩色显示屏 |  |  |  |
|  |  | 显示器前后转动角度：0º～135º，左右转动角度：0º～275º |  |  |  |
|  |  | 光源内置高功率防水LED光源，光照度：≥3000lux |  |  |  |
|  |  | 工作环境： 温 度:5℃～40℃，湿 度:≤80%，大气压力:860hpa～1060hpa，充电器输入:100～240V，50/60Hz,0.35A，充电器输出:5V,2000mA |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |