拟购血糖信息化管理系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 配套血糖管理系统应能提供多种满足临床需求血糖报表，具备计算机软件著作权登记证书； |  |  |  |  |
|  |  | 所投品牌需自带血糖数据管理软件，非第三方公司参与。开放软件接口支持连接，可连HIS、EMR、移动护理平台等多种系统，实现血糖数据实时上传，建立完整的患者档案； | 是 |  |  |  |
|  |  | 符合ISO 15197:2013标准（附证明材料），符合CISPR11:Classs B（仅限辐射）； | 是 |  |  |  |
|  |  | 支持WiFi、蓝牙、RJ45、USB等多种传输方式，实现院外病人的数据在云端的连通，让医生可以随时随地查看和管理患者的全面信息； |  |  |  |  |
|  |  | 手工录入非血糖测试结果：完全客户定制化，最多可输入30种客户自定义的测试结果，血糖测试提醒,避免漏测错测； |  |  |  |  |
|  |  | 可以将操作者或是医护人员的医嘱、提示信息向一台或多台血糖仪发送用于提醒对于患者的监测，提供血糖记录表，方便查房会诊； |  |  |  |  |
|  |  | 血糖危急值提示功能，提醒及时干预； |  |  |  |  |
|  |  | 患者ID信息支持：6个患者识别符：姓名、性别、住院号、床号、床位医生和电子病历号，提供全院、科室和个人血糖数据分析报告，方便管理与评估； |  |  |  |  |
|  |  | 规范统计患者测试数，方便核对患者收费情况，实时动态追踪质控状况，自动生成质控报告，便于质控管理； |  |  |  |  |
|  |  | 配套血糖检测系统具备自动调码功能，免去代码校正的步骤，工作条件：温度6-44°c，相对湿度10-90%（无冷凝），海拔最高3048米，血细胞比容20-60%； |  |  |  |  |
|  |  | 血糖检测系统配套试纸拥有双侧快速吸血通道，血糖试纸必须为网采平台限价内的产品，提供网采截图和流水号； | 是 |  |  |  |
|  |  | 血糖检测系统采血量：≤0.4uL； | 是 |  |  |  |
|  |  | 血糖检测系统配套试纸电极：钯金电极； | 是 |  |  |  |
|  |  | 血糖检测系统具备彩屏中文，测试值彩显评估。可自主设定范围，采用红蓝警示高/低血糖值；有中文报错原因提示； | 是 |  |  |  |
|  |  | 院感防控：配套血糖检测系统需具备试纸弹射功能，减少院感； | 是 |  |  |  |
|  |  | 做好血糖检测系统质量保证，做好完善的室内质控和室间质评； |  |  |  |  |
|  |  | 所投品牌全国联网医院>300家，并附有联网医院名单 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |