拟购分子病理基因测序平台设备项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 设备性能、特点、应用范围：基于Sanger 测序和毛细管电泳技术，可应用于基因测序和片段分析，如STR片段分析、SNP、AFLP、Fusion、Rearrangement 等。含仪器、装机试剂盒、数据采集软件、数据分析软件（包括测序分析软件和片段分析软件）和配套电脑等，可用于生殖遗传相关的染色体和基因检测、肿瘤个性化用药基因检测、血液病基因检测与 HLA 分型、病原微生物精确分型、疾病易感基因筛查、健康能力和个性特质基因检测等，也支持科研用途的 Sanger 测序和片段分析。 |  |  |  |  |
|  | 主要技术参数： | 信息安全：支持接入医院信息系统，符合信息安全规定，数据本地化。 |  |  |  |  |
|  |  | 荧光染料数：荧光分析能力，可对 DNA 片段进行≥6 种不同荧光染料的多重检测 |  |  |  |  |
|  |  | 毛细管通道数：≥12通道毛细管电泳系统 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器功能：片段分析、Sanger 测序 |  |  |  |  |
|  |  | 测序读长（bp) ：单次测序长度 600bp 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 检测通量：日均≥50 个样本 |  |  |  |  |
|  |  | 进样方式：自动进样≥48孔 |  |  |  |  |
|  |  | 样品盘规格：兼容 48 孔板≥1（普通板或快速板） |  |  |  |  |
|  |  | 兼容性开放式检测平台，需满足兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材； |  |  |  |  |
|  |  | 毛细管阵列的长度：需要≥28cm 的毛细管阵列。 |  |  |  |  |
|  |  | 分析软件：含 sanger 测序软件与基因片段分析软件，中文/英文操作系统 |  |  |  |  |
|  |  | 附：测序试剂报价（每人份） |  |  |  |  |
|  |  | 种呼吸道病原体多重检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） |  |  |  |  |
|  |  | 人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测及基因分型试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） |  |  |  |  |
|  |  | 甲状腺结节基因检测（BRAF/KRAS/NRAS/HRAS1/HRAS2/TERT）（测序法） |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修两年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |