附件7：拟购  六安市中医院腕带  项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 成人腕带 | 主要参数 颜色： 可定制 规格：26*260*0.225mm /条 取出后250.5*23*0.225mm/条， 打印区域:115*23mm 材质类型:热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅 打印方式:热敏打印 打印内容:1、支持文字、一维码、二维码、图片 2、条码、二维码可扫描期限： 60天 携带方式:锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动 防过敏:细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证 舒适:柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 健康、环保: 甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证 字迹效果:防水、防酒精、耐磨，打印效果清晰持久 |  |  |  |  |
| 2 | 新生儿腕带 | 主要参数 颜色：可定制 规格：187*28mm/条，取出后180*20mm /条 增加标签厚度：整体厚度0.377mm，佩戴厚度0.266mm 打印区域：70mm*20mm 材质类型：热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅 打印方式：碳带打印，更持久 携带方式：锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动 防过敏：细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证 舒适：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 健康、环保：甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证 友好性：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 字迹效果：防水、耐磨，打印效果清晰持久测试 |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 1、各类型腕带需提供样品进行测试，测试通过后签订供货合同。 2、配套成人腕带打印机11台，新生儿腕带打印机4台，另备用成人腕带打印机、新生儿打印机各1台。 3、医院病区扩增，需要增加打印机时，免费赠送配套打印机。 4、打印机质保2年，2年后因正常使用而损耗，免费补充。 5、打印机免测纸，首张即可成功信息至打印腕带空白处。 6、新生儿腕带锁扣颜色需要定制蓝色（男孩）、粉色（女孩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |