1、项目名称：六安市中医院医疗综合楼建设项目电视机采购项目

2、项目编号：

采购需求

货物需求及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （病房及值班室）液晶电视机 | 1.屏幕尺寸：43英寸LED 2.分辨率：≥1920*1080 3.整机寿命：≥ 80000小时 4. CPU: 不低于4核、运行内存: ≥2GB、存储：≥8GB 5.亮度≥200尼特、对比度≥5000：1 6．HDMI不少于2个,USB 2.0不少于2个,AV输入不少于1个,音频输出不少于1个，屏显比例：16:9，,响应速度≤8ms 7.能效等级：≤4级；安全认证：3C 8.网络功能：有线和wifi | 台 | 255 |
| 2 | 护理看板 | 1.屏幕尺寸：55英寸LED 2.分辨率：≥1920*1080 3.整机寿命：≥ 80000小时 4. CPU: 不低于4核、运行内存: ≥2GB、存储：≥16GB 5.亮度≥200尼特、对比度≥5000：1 6．HDMI不少于2个,USB 2.0不少于2个,AV输入不少于1个,音频输出不少于1个，屏显比例：16:9，响应速度≤8ms 7.能效等级：≤4级；安全认证：3C 8.网络功能：有线和wifi | 台 | 25 |
| 4 | 整体要求 | - 投标人所投产品厂家需要提供技术配合，免费支持并配合“六安市中医院医疗综合楼建设项目智能化工程”中所采用的互动电视系统厂家（上海清鹤科技股份有限公司）进行刷机及安装相应互动电视系统APK，以实现互动电视系统功能以及定时关机功能；如不能实现，由厂家承担一切后果。（投标人需提供本项目以上技术承诺函） - 整机保修一年，主要部件3年保修。 3、免费提供安装及调试服务，包含但不限于配套壁挂支架或吊装支架、安装调试及打孔费用、HDMI连接线*1、遥控器*1（含电池）等，不再收取其它费用。 | 套 | 1 |