拟购中医四诊仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：laszyyygb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  | 一.功能特点：（四诊） | 1.1、可进行舌（面）象检测，体质辨识分析。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2、腕式智能三部测脉 |  |  |  |  |
|  |  | *1.3、配备人体成分身高体重采集单元 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4、具备血压脉率测试 | ★ |  |  |  |
|  |  | *1.5、具备远程会诊系统平单元 | ★ |  |  |  |
|  |  | *1.6、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告 |  |  |  |  |
|  | 1、舌（面）诊采集单元: | 1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析； |  |  |  |  |
|  |  | 1.3、显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内，照强度：3600Lux±10% |  |  |  |  |
|  |  | 1.4、工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能； |  |  |  |  |
|  |  | *1.5 、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。 |  |  |  |  |
|  | 2、脉诊采集单元： | *2.1、脉率准确性脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。 |  |  |  |  |
|  |  | *2.3、构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示； |  |  |  |  |
|  |  | *2.4、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面， 脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力，可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用。 |  |  |  |  |
|  | 3、中医体质辨识问诊采集单元： | 3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2、对28种具体体质分型进行判断。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。 |  |  |  |  |
|  | 4、辅助采集单元 | 4.1、智能人体成分身高体重三维测量采用超声波技术采集人体的身高和体重指数信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2、血压脉率测量仪自动采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3、具备身份证阅读系统。 |  |  |  |  |
|  | 三.配置清单： | 1、配置舌面象采集器 一套 2、配置工业相机 一台 3、配置三部寸关尺同时采集脉诊采集器 一个 4、人体成分身高、体重采集器（含人体三维模拟）一套 5、增配血压，脉率探测器 一套 6、配置中医远程高清网络视频及万向麦克 一套 7、配置高清彩色打印机 一台 8、工业工控主机14个usb口2个网口口 一台 9、身份证阅读器 一台 软件配置 1、中医舌面分析系统 2、中医智能脉诊系统 3、中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格） 4、中医远程会诊平台系统 5、移动终端实时在线互动系统 6、中医大数据管理系统 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |