附件7：拟购 供应室追溯系统 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科☑、总务科□及其他□          】： laszyyxxk@163.com ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

软件要求

| 参数名称 | 序号 | 参数设置 | 单位 | 数量 | 响应情况及 品牌、型号 | 建议修 改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收 | 1 | 具备临床科室医疗物品集中回收流程、借用回收流程、更换回收流程的管理功能。记录回收各流程人、物、科室、时间等详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 具备手术室器械回收管理功能。记录手术器械回收环节详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持无条码物品回收。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支持召回物品回收功能，若治疗包已使用需标记跟踪，若治疗包丢失 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 需进行补包登记。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 具有查找功能，根据时间或科室查找器械相关信息，临床急需的器械在分类扫码时有备注功能，包装区工作人员在打印标签时标签上有“加急”提示便于及时处理。对于特殊感染的器械临床在申领时应有“警示”标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支持器械或者器械包内器械的缺失或者损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示缺失或者损坏状态。如补全后应有补全时间登记 |  |  |  |  |  |
| 清洗消毒 | 1 | 通过条码技术记录物品的清洗全过程，包括清洗器、清洗人员、清洗批次、清洗开始和结束时间，可查询。支持清洗设备运行数据实时显示，支持清洗设备运行数据报表和趋势图查看 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支持实时查看所有托盘、清洗器实时状态及所放医疗物品详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持手工清洗过程，记录手工清洗详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支持感染物品预清洗过程，可设置感染物品必须预清洗。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 支持清洗指引，可自动弹出器械清洗指引及注意事项； |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 支持高水平消毒器械消毒过程记录，含清洗，浸泡，擦拭消毒方式管理 |  |  |  |  |  |
| 检查与包装 | 1 | 通过条形码记录治疗包名称、灭菌日期、失效时间、灭菌类型、打包及复核人员等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配包时二维显示器械包及内部各配件图片信息。清洗质控管理，支持回退、合格率统计 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 自动打印条形码标签，标签内容包含六项标识信息并可灵活设定。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支持每包器械包在包装时有监控显示功能，视频保存时间至少在1年。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 支持自备包识别流程 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 支持敷料接收功能，支持敷料请领接收功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏 |  |  |  |  |  |
| 灭菌 | 1 | 通过条形码记录灭菌全过程，包括灭菌时间、灭菌包所在灭菌架的位置，灭菌人员、治疗包、灭菌类型等详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灭菌自动入库，灭菌质控、合格率统计、不合格回退 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持实时查看所有灭菌器状态，灭菌器内物品详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支持通过扫二维码可以知道待灭菌包的灭菌方式，并有语音和颜色的提示 |  |  |  |  |  |
| 储存发放 | 1 | 可对已完成灭菌物品进行检查并记录灭菌时间、锅号锅次、灭菌程序、灭菌员、灭菌设备运行状态（最好能支持拍照存档）、生物监测信息，检测时间、检测结果、质检人员等信息。提前放行许可申请。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 可查询CSSD无菌 物品库存量及其相关的物品名称、物品码、科室、入库时间、当前状态、过期日期、退库、出库等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 对无菌物品进行出库并登记发放科室、发放物品的名称、灭菌日期、失效日期、接收人等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 可统计各科室物品的名称及已回收、已发放、待发放物品数量。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 可对已发放的无菌物品进行追溯召回并登记召回原因及物品的名称、包码、召回结果、发放人等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 可查询各科室物品申请的需求单，包含物品的名称、申请人、申请时间、需求时间、申请数量等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 提供查询当前流程中已经过期的及即将过期的器械包信息，并提供过期器械包的批量召回功能，可自定义预警天数。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 对于问题器械包，支持同批次灭菌召回管理；相关批次（当天或者特定时间段）灭菌物品召回管理，直接通知到需召回物品所在科室。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 发放物品送达科室后，扫描治疗包编号进行接收登记。系统判断接收物品是否正确，数量是否足量。 |  |  |  |  |  |
| 器械及外来器械信息 | 1 | 维护器械信息，如：通过标识牌能够自动弹出器械图片并能识别出器械包品名、归属类型、专属科室、规格、品牌等信息。器械包：维护器械包名称、图片、类别、科室，同时维护器械包明细、包装灭菌方式、效期及收费金额等，同类器械包只需维护一次信息，其他同类包自动更新，查询结果可以排序，包明细支持排序，有修改后的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 器械商基本信息：器械商名称、工作人员的基本信息、厂商营业执照等， |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持外来器械管理，对外来器械进行使用登记，归还登记等 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持外来器械当天使用后预警提示功能，需有对外来器械包进行回洗登记，记录待回收外来器械名称、使用科室、手术时间、患者等关键信息。可对使用完的外来器械进行归还登记，包含接收人、回洗时间、回洗人等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外来器械包在线填写：支持外来器械供应商在线或通过微信扫码预先填写外来器械包信息，CSSD进行审核即可回收，无需重复填写。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 首次验证：按照标准规范可记录外来器械首次验证结果并按验证结果控制后续操作流程。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 查询统计：可追溯外来器械包的信息，包括：回收、清洗、灭菌的时间和结果、操作人员、发放科室、使用时间、患者信息等。 |  |  |  |  |  |
| 申请 | 1 | 各临床科室申请物品，申请单提交到供应室。支持物品集中申请、物品领用申请、物品借用申请。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 手术室申请物品，申请单提交到供应室。支持紧急申请、外来器械申请、同时支持按物品申请和按手术名称申请。紧急申请的物品有语音提示。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支持按科室、外来器械厂商、物品类型统计申请信息，并统计数量、金额可导出报表。 |  |  |  |  |  |
| 设备与耗材维护 | 1 | 维护清洗、消毒、灭菌、监测等相关设备信息，如：生产厂家、品牌、容积、名称、设备图片、设备型号、设备负责人、设备程序、设备运行情况、设备维护保养、供应商信息、使用说明等 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 维护所有耗材名称、图片、品牌、型号，成本单价、预警数量等信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进行设备维护保养登记，并可设置下次维护提醒时间，届时系统自动提醒管理人员进行设备维护 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 出入库登记，盘点及查询，设置安全库存，自动提醒补货。出库扫描时自动判断入库时间，实现先入先出原则。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 软件所产生的所有耗材对外开放 |  |  |  |  |  |
| 高低温监测 |  | 日常记录和查询，监测信息关联当次灭菌治疗包详细信息。 |  |  |  |  |  |
| 使用环节 | 1 | 登记患者信息并扫描治疗包编号进行使用登记，使治疗包与患者关联。开包使用前进行术前确认，确保治疗包内物品的完整性 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支持手术器械管理、感染登记、报损登记、患者使用查询。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 可完整追溯器械回收、清洗消毒、打包、灭菌发放、使用各环节信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 实时追溯治疗包当前状态。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 可追溯同一批次清洗消毒物品详细信息；同一批次灭菌物品详细信息。追溯患者的物品使用情况。 |  |  |  |  |  |
| CSSD管理 | 1 | 基本信息：图形化显示人员、耗材、设备、科室、器械、供应商等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 工作信息：图形化显示回收、清洗、包装、灭菌、发放环节的工作量以及清洗、灭菌设备运行次数的统计情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设置科内人员姓名、性别、出生年月、年龄、参加工作时间、来院时间、入院年限，毕业院校、个人照片、科内人员的平均年龄、第一二学历、岗位、职称及职称通过时间、联系方式和对人员证书上传及账号和权限信息的管理。人员年龄能够做到每年自动更新。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管理信息：图表化显示供应室人员工作时长、质量检验合格率、科室制度数量等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 质量管理：可查询月度、指定时间段内的清洗、灭菌质量统计表并记录器械包名称、总数、不合格数量及合格率等信息。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 绩效管理：可根据各人工作量及分配系数自动计算科室内部人员的绩效分配结果。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 护理管理：登记护理不良事件及其处理过程和结果。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 支持按科室、外来器械厂商、物品类型统计申请信息，并统计数量、金额可导出报表。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 分级权限管理，不同人员设置不同登陆使用权限。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 供应室全方位无死角的监控，特别对操作台面能够做到高清识别 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 统计详细工作量并可根据不同工作内容设置绩效因子进行绩效考核。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 可统计分析每月各设备运行负荷，含灭菌数量、清洗数量、包装灭菌方式、使用科室、物品统计核算。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 详细统计供应室作业成本、水电成本、设备折旧、等其他成本。成本分析视图：按月分析成本项的趋势 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 系统实时监测每步操作，错误操作实时预警，进行语音提示。保证每一步操作的准确性。 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 各界面具有记忆锁定功能，方便在不同界面进行切换，而不必担心前期工作丢失。 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 系统功能可依据医院具体情况灵活设定使之符合医院实际情况。 |  |  |  |  |  |
| 知识库 | 1 | 可新建试题类型并批量上传试题，系统有预置的题库，题型可支持单选、多选、判断题、问答题 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制问卷调查题目，用户可以根据需要自己新增问卷调查题目。被服务科室人员可手机扫码完成问卷调查。 |  |  |  |  |  |
| 厂家服务 |  | 服务器及客户端系统安装部署调试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7*24小时维护，新版本免费升级。 |  |  |  |  |  |
| 通知管理 |  | 支持CSSD发布公告、发送信息 |  |  |  |  |  |
| 系统对接 |  | 可免费定制接入与医院信息平台等系统以及清洗机、灭菌器等消毒相关设备接口开发。 |  |  |  |  |  |
| 互联互通要求 |  | 本次项目包含满足互联互通标准化成熟度等级测评四甲要求和电子病历系统功能应用分级评价五级要求的改造。 |  |  |  |  |  |

硬件要求:

| 参数名称 | 序号 | 参数设置 | 单位 | 数量 | 响应情况及 品牌、型号 | 建议修 改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触摸一体机 | 1 | 各个区域环节追溯操作，可以直接点击屏幕，无需鼠标键盘。 PC工作站触屏版配置最低要求 CPU：≥I5处理器 内存：≥8 G 硬盘：≥256G固态 屏幕尺寸：≥21.5寸 操作系统：Win10 网卡：1000M USB接口：≥4个 旋转升降器支架臂（可选）：1个 |  | 10 |  |  |  |
| 扫描枪 | 2 | 用于追溯系统扫码操作等 性能参数（二维码扫描枪，向下兼容一维码） 扫描模式：二维影像（838 X 640像素排列） 抗抖动性：最佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米/秒（240英寸/秒） 可识别反射对比度：高密度HD：水平41.4°；垂直：32.2° 输入电压：4VDC至5.5VDC 接口：USB接口 IP防护等级：IP41 光照等级：0~100，000LUX（9290英尺烛光） 解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符 "分辨率： 一维：Code 39码 3mil(0.076mm) 5mil(0.127mm) 5mil(0.127mm) 二维：DataMatrix 5mil(0.127mm) 6.7mil(0.170mm) 7.5mil(0.191mm" |  | 28（有线10把 无线18把） |  |  |  |
| 标签打印机 | 3 | 色带宽度：20-110mm 打印方式：热转印/热敏 打印宽度：104mm（108mm装纸） 支持纸张尺寸：20mm-110mm宽度 打印精度：203dpi 接口：USB 内把纸卷尺寸：25.4mm轴心 外径110mm 纸卷轴心尺寸：25.4~76.2mm 条码：各种一维条码及Datamatrix 二维码 |  | 6 |  |  |  |
| 激光打印机 | 4 | 打印类型：黑白 打印速度：0-24页/分 纸张输入容量：≥120页 最大支持幅面：A4 |  | 2 |  |  |  |
| 高清摄像头 | 5 | 回收、检查包装区域针对贵重特殊器械拍照 与追溯系统有很好的兼容性 超清的800万物理像素，超清分辨率，图像稳定 HDR宽动态，无延时，快速识别 兼容USB1.1/3.0接口协议 可夹持可旋转 10倍变焦 1920*1080dpi |  | 4 |  |  |  |
| 一体机吊杆支架 | 6 | 将一体机悬挂于工作台上，方便人员电脑追溯操作，节省空间。 产品材质：优质冷轧钢板 产品颜色：黑色 额定承重：≥20kg 使用尺寸：12-32寸 可调高度：深缩3m，可升降0.5米-1米 可调档位：5档 安装孔距：75*75mm、100*100mm、200*200mm |  | 11个 |  |  |  |
| 标识牌（需配套刻印服务、扎带 | 7 | 用于科室：人员工号牌、篮筐标识牌、手术器械标识牌 4*9cm,需要四个冲孔便于固定篮筐等位置 可低温灭菌，同时可耐受高温压力蒸汽灭菌，持久耐用，不变形 配套的硅胶扎带需要多个颜色可选，耐受高温高压 需要有配套的标识牌信息，定制化刻印服务 医用级别的聚合物、医用硅胶成分 |  | 根据安装需求提供暂200个 |  |  |  |
| 打印纸 | 8 | 双底自粘，一式三联，易于使用 可低温灭菌，同时可耐受高温压力蒸汽灭菌，持久耐用，不变形 双层合成材质防水，适合长期保存 粘性好，可以用于棉布和无纺布等黏贴，不残留胶 需要提供产品实物样品及产品对应规格彩页 |  | 暂按200卷 |  |  |  |
| 服务器 | 9 | 系统可以部署在院内虚拟化服务器上。 CPU 12核Xeon E7-4830 v4*2 内存 ≥64 G 硬盘 ≥2TRsaid5 操作系统64位 Ubuntu 16 LTS 网卡 1000M |  | 1 |  |  |  |

注：请各位供应商将软、硬件（每个产品）分项报价附表单