## Sheet1
六安市中医院 脑外科电钻 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 脑外科电钻 | 把 | 2 | 1.转速：1000转/分±15% 2.扭矩： ≥1.12N.m 3.温升：≤25℃ 4.噪声： ≤70dB 5.输出功率： ≥50W 6.充电器输入电源电压：AC110-220V/50HZ 7.电池：14.4V/1800mAh
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbk@163.com，截止下周二（2023.6.20） 11:30前。