## Sheet1
六安市中医院 恒温箱 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 恒温箱 | 台 | 6(按需供货) | 箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为镜面不锈钢，门带观察窗，造型新颖、美观、节能。 微电脑智能LED显示控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能。（可选智能型液晶控温仪） 采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统。 电源电压：～220V 50Hz 容 积：140L 功 率：1500W 控温范围：RT+10-150℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±2℃（测试点为100℃） 工作室尺寸：450×550×550 外型尺寸：580×710×920 载物托架（块）（标配）：2 定时范围：1-9999min
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbk@163.com，截止下周二（2023.6.20） 11:30前。