拟购亚低温治疗仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：laszyyygb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| - 1 | 设备用途 | 脑外伤、脑出血、颅内血肿、高热惊厥、脑梗塞、开颅手术后等重症患者的亚低温治疗，患者手术后的护理及康复。 |  |  |  |  |
| - 2 | 电源（AC） | 220V±10% 50Hz±1Hz |  |  |  |  |
| - 3 | 制冷方式 | 采用全无氟压缩机制冷技术，性能稳定，可长时间不间断连续使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用快接装置，带自锁，防止液体外流喷溅，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 |  |  |  |  |
| - 5 | 智能报警功能 | 系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。 |  |  |  |  |
| - 6 |  | 软帽、冰毯采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。 |  |  |  |  |
| - 7 |  | 液晶彩色触摸显示屏，显示清晰。降温速度空载状态≥1℃/min。 |  |  |  |  |
| - 8 |  | 降温冰毯、软帽温度设定范围：5～35℃连续可调节，控温精度±0.1℃。 |  |  |  |  |
| - 9 |  | 体温控温范围：30～40℃连续可调节，控温精度±0.1℃。 |  |  |  |  |
| - 10 |  | 水温及水位直接显示，一目了然 |  |  |  |  |
| - 11 |  | 整机功耗：小于800VA |  |  |  |  |
| - 12 |  | 噪音：≤55dB |  |  |  |  |
| - 13 |  | 设备整机保修不低于三年，包含主机，毯帽（人为扎破除外），毯帽及温度探头单独分项报价方便后期维修更换。 |  |  |  |  |
| - 14 | 主要配置 | 主机一台、冰毯一条，软帽一套体温探头至少两套 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |