## 血凝
血凝试剂耗材
项目 | 预计年采购量 | 品牌 | 报价（单价） | 报价（总价）
凝血酶原时间PT | 53000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
活化部分凝血活酶时间APTT | 50000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
凝血酶时间TT | 50000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
纤维蛋白原FIB | 50000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
D-二聚体D-Dimer | 23000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
纤维蛋白（原）降解产物FDP | 17000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）（抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒） | 1000（测试） |  | 《6元
血浆蛋白C | 1000（测试） |  | 《6元
血浆蛋白S | 1000（测试） |  | 《6元
凝血质控品（正常值） | 25盒（10*1.0ml） |  | 536元
凝血质控品（异常值） | 25盒（10*1.0ml） |  | 536元
反应杯（含除检测试剂外的其他完成检测所需耗材耗材，如：清洗液、缓冲液、校准品、辅助试剂等） | 300000（个） | （提供辅助耗材清单） | 2.68（建议下调20%，2.15元/个）
配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计70万（不含带量的试剂）
血凝配套检测平台要求 1、配置要求：流水线一套+线下单机一台
2、流水线参数： 2.1.流水线由四部分组成：进出样模块、分析单元、轨道和数据管理系统。 2.2进出样模块：进样速度≥400管/小时；原始管上机，自动识别院内条码；具备急诊位；离心模块速度≥300管/小时，支持自动平衡和低温离心。 2.3.分析单元：恒速800T/小时，单机检测恒速350T/小时，；检测方法包括凝固法、发色底物法，免疫比浊法；检测项目包括且不限于PT、APTT、Fbg、TT、D-Dimer、FDP、ATⅢ、PC、PS、外源性凝血因子等；具备闭盖穿刺功能，无需开盖；具备HIL（溶血、黄疸、乳糜）及样本量探测功能；可在线添加试剂；定量校准品可溯源至全国标准，可提供相应的复合质控品；实时在线质控。 2.4.轨道：可根据场地情况设计。 2.5数据管理系统：实时在线仪器运行状态监控；实时管理质控结果，支持自动重测和结果审核；支持LIS 双向通讯。
3、单机参数：单机机型与流水线上单机机型相同
4、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 化学发光
发光免疫试剂耗材
1 | 项目 | 预计年采购量 | 品牌 | 报价（单价） | 报价（总价）
| B-型尿钠肽测定试剂盒 | 12000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 癌胚抗原测定试剂盒 | 18000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 甲胎蛋白测定试剂盒 | 18000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 5000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 癌抗原125测定试剂盒 | 19000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 癌抗原15-3测定试剂盒 | 16000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 16000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 1200（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 总前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 1200（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 26000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 26000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 32000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 26000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 26000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 乙型肝炎病毒核心抗体IGM检测试剂盒 | 3000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 降钙素原测定试剂盒 | 15000（测试） |  | 按省集中带量采购价格配送
| 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒 | 10000（测试） |  | 23
| 肌红蛋白测定试剂盒 | 10000（测试） |  | 26
| 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒 | 27000（测试） |  | 30
| 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 | 27000（测试） |  | 11
| 人体免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 | 27000（测试） |  | 18
| 抗环状胍氨酸多肽抗体测定试剂盒 | 2000（测试） |  | 35
24 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒 | 1000（测试） |  | 14
25 | 甲状旁激素测定试剂盒 | 6000（测试） |  | 13
82 | 人附睾蛋白4测定试剂盒 | 1000（测试） |  | 40
| 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 5000（测试） |  | 37
| 胃泌素释放前肽测定试剂盒 | 5000（测试） |  | 35
| 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 | 5000（测试） |  | 40
| 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒 | 1000（测试） |  | 6.5
| 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒 | 1000（测试） |  | 6.5
| 糖类抗原72-4测定试剂盒 | 1500（测试） |  | 14
| 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒 | 1000（测试） |  | 52
| 促甲状腺素受体抗体测定试剂盒 | 1000（测试） |  | 15
| 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 1000（测试） |  | 13
| 反应杯（含除检测试剂外的其他完成检测所需的所有耗材，如：校准品、清洗液、缓冲液、辅助试剂等） | 450000个 | （提供辅助耗材清单） | 《1.35
| 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计350万（不含带量的试剂）
检测平台要求：
1、检测平台为进口+国产组合，配置不低于目前科室在用设备，科室在用设备为雅培ALINITY-i两台,雅培i2000两台，迈克3000i三台
2、推荐品牌：雅培、西门子、贝克曼、迈克、安图、迈瑞
3、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 血细胞分析
血细胞分析试剂耗材
项目 | 预计年采购量 |  | 报价（总价）
血常规（五分类） | 180000（测试） | 按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
网织红 | 80000（测试）
超敏C反应蛋白 | 13000（测试）
血细胞分析仪用质控物低值 | 30支
血细胞分析仪用质控物高值 | 30支
血细胞分析仪用质控物中值 | 30支
配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计 230万（290*0.8）
检测平台要求：
1.、全自动血液分析基本功能及要求
1.1检测平台配置不低于目前科室在用设备，科室在用设备为希森美康XN9000血液流水线（一拖二+推片机）、XN1000血液分析仪、迈瑞7500CRP、BC6000P、BC5100CRP、BC5390CRP血液分析仪
1.2 流水线具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片等功能，检测速度≥300个样本/小时， （ 单机检测速度： ≥100个样本/小时）可随时插入急诊标本。
1.3 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。
1.4 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
1.5 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样； 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。
2、推荐品牌：希森美康、迈瑞、迈克
3、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 自身免疫
自身免疫检验试剂耗材
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 要求 | 方法学 | 采购数量 | 采购单价 | 备注
2 | 自身抗体谱（ANA,dsDNA, Cenp B, Histone, Nucleosome, Ribosomal P, RNP/Sm, AMA(M2), SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, PM/Scl, Sm,，PCNA） | 16项 | 印迹法应满足16项，需提供全自动免疫印迹仪 |  | 4000人份 |  | 《4元/项
3 | 抗磷脂抗体谱（ACL-IgM、ACL-IgG、ACL-IgA、 β2GP1-IgM、β2GP1-IgG、 β2GP1-IgA） | 6项 |  |  | 500人份 |  | 《10元/项
4 | 血管炎抗体谱（PR3, MPO, GBM） | 3项 |  |  | 2000人份 |  | 《10元/项
5 | 自身免疫性肝病 抗体谱（AMA(M2), LKM1, LC-1, SLA, GP210, SP100） | 6项 |  |  | 500人份 |  | 《7元/项
6 | 肌炎抗体谱（Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, Ro52） | 10项 |  |  | 500人份 |  | 《160元/套
40 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（食入组） |  | 如果是单项检测试剂，报价《5元/项 |  | 1000人份 |  | 《50元/套
8 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（吸入组） |  | 如果是单项检测试剂，报价《5元/项 |  | 1000人份 |  | 《50元/套
9 | 总IgE |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
10 | 自身免疫性糖尿病（GADA、IAA、ICA） | 3项 |  |  | 500人份 |  | 《10元/项
11 | 骨代谢（25-OH VitaminD,25-OH VitaminDII,PTH） | 3项 |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
12 | 呼吸道病原体（肺炎支原体Ig-G,Ig-M 肺炎衣原体Ig-G,Ig-M） | 4项 |  |  | 500人份 |  | 《7元/项
13 | 生长激素 |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
18 | 皮质醇 |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
19 | 促肾上腺皮质激素 |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
20 | 间质性肺病抗体谱（KL-6） |  |  |  | 500人份
21 | 抗磷脂酶 A2 受 体抗体 |  |  |  | 500人份
22 | 弓形虫抗体IgG |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
23 | 弓形虫抗体IgM |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
24 | 风疹病毒抗体IgG |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
25 | 风疹病毒抗体IgM |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
26 | 巨细胞病毒抗体IgG |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
27 | 巨细胞病毒抗体IgM |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
28 | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体IgG |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
29 | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体IgM |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
30 | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体IgG |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
31 | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体IgM |  |  |  | 500人份 |  | 《12元/项
32 | 胃功能（PGI ） |  |  |  | 2000人份 |  | 《18元/项
33 | 胃功能（PGII ） |  |  |  | 2000人份 |  | 《18元/项
34 | 胃功能（G-17 ） |  |  |  | 2000人份 |  | 《35元/项
| 反应杯（含除检测试剂外的其他完成检测所需的所有耗材，如：校准品、清洗液、缓冲液、辅助试剂等） | 100000个 | （提供辅助耗材清单） |  |  |  | 《1.35元/个
| 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计93万
检测平台要求：
1、检测平台为全自动设备，实现原始管上机，自动加样，自动检测，自动判读。可使用多品牌组合方式以满足以上项目，但品牌不能超过三种
2、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 急诊生化及其他
急诊检验相关试剂耗材
序号 | 商品名称 |  | 品牌 | 单位 | 预计年检测量 | 采购单价 | 报价（总价）
1 | 胆碱脂酶 |  |  | 测试 | 1000测试
2 | ALP碱性磷酸酶诊断试剂盒（SFBC速率法） |  |  | 测试 | 5000测试
3 | CK肌酸激酶诊断试剂盒（DGKC法） |  |  | 测试 | 10000测试
4 | Crea肌酐诊断试剂盒（氧化酶法） |  |  | 测试 | 10000测试
5 | DBIL直接胆红素诊断试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  | 测试 | 5000测试
6 | LDL-C低密度脂蛋白胆固醇诊断试剂盒（直接法） |  |  | 测试 | 1000测试
7 | P磷诊断试剂盒（紫外比色法） |  |  | 测试 | 15000测试
8 | TBIL总胆红素诊断试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  | 测试 | 5000测试
9 | TC总胆固醇诊断试剂盒（COD-CE-PAP法） |  |  | 测试 | 1000测试
10 | TG甘油三酯诊断试剂盒（GPO-PAP）法 |  |  | 测试 | 1000测试
11 | TP总蛋白诊断试剂盒 |  |  | 测试 | 5000测试
12 | UA 尿酸诊断试剂盒（尿酸酶-POD法） |  |  | 测试 | 10000测试
13 | Urea 尿素诊断试剂盒（UV-GLDH法） |  |  | 测试 | 10000测试
14 | α-HBDH α-羟丁酸托氢酶诊断试剂盒（DGKC速率法） |  |  | 测试 | 10000测试
15 | α-淀粉酶检测试剂盒 |  |  | 测试 | 5000测试
16 | β2-MGβ2微球蛋白诊断试剂盒（免疫比浊法） |  |  | 测试 | 5000测试
17 | γ-GTγ谷氨酰转移酶诊断试剂盒（IFCC速率法） |  |  | 测试 | 5000测试
18 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 |  |  | 测试 | 5000测试
19 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 |  |  | 测试 | 10000测试
20 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB)诊断试剂盒（选择性抑制法） |  |  | 测试 | 10000测试
21 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 测试 | 10000测试
22 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒-ADA |  |  | 测试 | 1000测试
23 | 脑脊液与尿蛋白测定试剂盒（终点法） |  |  | 测试 | 1000测试
24 | 脂蛋白a(LPa）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  |  | 测试 | 1000测试
25 | HDL-C高密度脂蛋白胆固醇诊断试剂盒（直接法） |  |  | 测试 | 1000测试
26 | LDH乳酸脱氢酶诊断试剂盒（速率分析法） |  |  | 测试 | 10000测试
27 | β-羟丁酸（β-HB)测定试剂盒 (β-羟丁酸脱氢酶法） |  |  | 测试 | 1000测试
28 | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺比色法） |  |  | 测试 | 15000测试
29 | 葡萄糖测定试剂盒 |  |  | 测试 | 10000测试
30 | 总胆汁酸（TBA)诊断试剂盒（酶循环法） |  |  | 测试 | 5000测试
31 | ALB白蛋白诊断盒（BCG法） |  |  | 测试 | 5000测试
32 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C诊断试剂盒 |  |  | 测试 | 5000测试
33 | 二氧化碳检测试剂盒 |  |  | 测试 | 15000测试
34 | 钙测定试剂盒（偶氮坤Ⅲ终点法） |  |  | 测试 | 15000测试
35 | 载脂蛋白A1. |  |  | 测试 | 1000测试
36 | 载脂蛋白B |  |  | 测试 | 1000测试
37 | 电极（钾、钠、氯） |  |  | 测试 | 各15000测试
38 | 电解质辅助耗材（含内标液、参比液、清洗液、标准液、缓冲液等） | 按电极（钾、钠、氯）的年检测量测算消耗的辅助试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
39 | 生化仪辅助耗材（含清洗液、标准液、光源灯等） | 按生化仪的年检测量测算消耗的辅助试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
40 | 降钙素原测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  | 人份 | 500人份 |  | 35
41 | 白介素6测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  | 人份 | 500人份 |  | 16
42 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  | 人份 | 500人份 |  | 8
43 | 肝素结合蛋白（免疫荧光干式定量法） |  |  | 人份 | 500人份 |  | 《50元
44 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白NGAL（免疫荧光干式定量法） |  |  | 人份 | 500人份 |  | 《50元
45 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法） |  | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 人份 | 500人份 |  | 60
46 | 血栓弹力图（肝素杯）检测试剂盒（粘度测定法） |  | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 人份 | 500人份 |  | 《60元
47 | 血栓弹力图（血小板杯）检测试剂盒（粘度测定法） |  | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 人份 | 500人份 |  | 《60元
| 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计60万
检测平台要求
一、急诊全自动生化分析仪技术参数 1、工作速度： ≥ 1000测试/小时， 2、分光器：蚀刻凹面光栅、后分光系统。光源使用寿命≥1000小时， 3、检测波长：单波长、双波长检测，波长范围340-800nm，波长≥12个。 4、反应方法：终点法、两点法、速率法等。 5、反应时间：测试项目反应时间可选。 6、反应温度：控制精度37℃±0.1℃。 7、可以监测整个反应过程，随时查阅到反应曲线。 8、具有自动复查功能，能提供手工、自动复查方式。,超线性范围样品能自动稀释重检。 9、样本条码：具有条码阅读器，可在每个连接单元对标本管条码进行自动扫描、注册、识别，具有全程跟踪样本管的能力, 条码阅读器可识别各种国际标准条码。 10、独立的样本针、试剂针、搅拌针。样本针、试剂针有内外壁自动冲洗、液面感应、自动安全防撞功能。样本针具备凝块识别功能。具有比色杯自动清洗功能。 11、检测样品种类：可检测血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液等。 12、具有急诊随时插入功能，插入急诊后能够快速得出检测结果。 13、配备水处理系统和UPS（≥1小时），水处理产水量和UPS容量均能保证仪器满负荷运转要求。
二、、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 微生物
微生物检验相关试剂耗材
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 在用生产厂家 | 在用仪器 | 单位 | 采购数量 | 采购单价 | 金额 | 备注
2 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） | 25块/盒 | Becton，Dickinson and Company | BD PHONEIX100细菌鉴定药敏仪 | 盒 | 18 | 1800 | 32400
3 | 革兰氏阳性细菌药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） | 25块/盒 | Becton，Dickinson |  | 盒 | 17 | 1800 | 30600
4 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） | 25块/盒 | BectonDickinsonandCompany |  | 盒 | 54 | 1800 | 97200
5 | 革兰氏阴性细菌药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） | 25块/盒 | Becton，Dickinson |  | 盒 | 55 | 1800 | 99000
6 | 酵母菌鉴定板（配套提供满足检测的接种液） | 25块/盒 | BectonDickinsonandCompany |  | 盒 | 2 | 1313.44 | 2626.88
7 | 链球菌鉴定/药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） | 25块/盒 | BectonDickinsonandCompany |  | 盒 | 7 | 1975 | 13825
8 | 需氧微生物培养瓶（成人瓶） | 50瓶/包装 | Becton，Dickinson and Company | BD血培养仪（需增加血培养仪BD-FX40三台） | 盒 | 80 | 2425.5 | 194040
| 需氧微生物培养瓶（儿童瓶） | 50瓶/包装 | Becton，Dickinson and Company |  | 盒 | 30 | 2425.5 | 72765
| 真菌/分枝杆菌瓶 | 50瓶/包装 | Becton，Dickinson and Company |  | 盒 | 20 | 2425.5 | 4851
11 | 厌氧微生物培养瓶 | 50瓶/包装 | Becton，Dickinson |  | 盒 | 70 | 2750 | 192500
12 | 质谱样品处理基质 | 10*2.5MG | Bruker Daltonik GmbH布鲁克道尔顿公司 | BRUKER质谱仪 | 个 | 3 | 6360 | 19080
13 | 细菌试验标准品 | 5支/包装 | Bruker Daltonik GmbH布鲁克道尔顿公司 |  | 盒 | 1 | 18800 | 18800
14 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 4*10ml | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 盒 | 1 | 300 | 300
15 | 六胺银染色液 | 20人份/盒 | 广州安必平医用科技股份有限公司 |  | 测试 | 1 | 462 | 462
16 | 过氧化物酶染色液 | 20T | 珠海贝素生物技术有限公司 |  | 测试 | 2 | 300 | 600
17 | 吉姆萨氏染液 | A液：1*100ml，B液：4*250ml | 珠海贝素生物技术有限公司 |  | 测试 | 1 | 300 | 300
18 | 铁染色液 | 20测试 | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 3 | 300 | 900
19 | α-丁酸萘酚酯酶染色液 | 20T. | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 2 | 585 | 1170
20 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色体 | 20T | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 2 | 300 | 600
21 | 细胞化学染色液套组 | 糖原染色液20T | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 1 | 300 | 300
22 | 糖原染色液 | 20T | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 1 | 300 | 300
23 | 专用油镜油 | 4*20ml | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 盒 | 17 | 270 | 4590
24 | 氯醋酸ASD萘酚酯酶染色液 | 20T. | 珠海贝索生物技术有限公司 |  | 测试 | 2 | 585 | 1170
25 | 瑞氏染色液 | 2*250ml | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 盒 | 5 | 100 | 500
26 | 克林霉素药敏纸片（扩散法） | 5*50片 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 1 | 255 | 255
27 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 1 | 255 | 255
28 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片（扩散法） | 50片 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 3 | 255 | 765
29 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 50片/筒*5筒 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 8 | 255 | 2040
30 | 环丙沙星药敏实验纸片 | 5UG | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 7 | 255 | 1785
31 | 氯霉素药敏纸片（扩散法） | 5*50片 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 7 | 255 | 1785
32 | 头孢唑啉药敏实验纸片 | 5*50片 | 奥克欧德有限公司 |  | 盒 | 3 | 255 | 765
33 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 50片/筒x5筒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
34 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
35 | 头孢呋新钠药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 3 | 255 | 765
36 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 3 | 255 | 765
37 | 亚胺培南药敏实验试纸片（扩散法） | 5*50片 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 2 | 255 | 510
38 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
39 | 利奈唑胺药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
40 | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 3 | 255 | 765
41 | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
42 | 头孢噻肟药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
43 | 四环素药敏实验纸法（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 2 | 255 | 510
44 | 头孢他啶药敏实验纸片 | 5*50片. | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
45 | 磺胺甲恶唑 、甲氧苄啶药敏纸片 | 50片/筒*5筒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 1 | 255 | 255
46 | 头炮吡肟药敏实验纸法（扩散法） | 5*50片/盒 | 奥克欧德有限公司OxoidLimitde |  | 盒 | 2 | 255 | 510
47 | 左氧氟沙星药敏实验纸法（扩散法） | 5*50片 | 奥克偶德有限公司Oxoid limited |  | 盒 | 8 | 255 | 2040
48 | 万古霉素药敏条（E-test法） | 10人份 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 210 | 210
49 | 青霉素药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 210 | 210
50 | 阿奇霉素 | 20片 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 |  | 盒 | 1 | 21 | 21
51 | 头孢曲松药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
52 | 妥布霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
53 | 厄他培南药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
54 | 米诺环素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
55 | 氧氟沙星药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
56 | 呋喃妥因药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
57 | 头孢他啶/阿维巴坦药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
58 | 替卡西林/克拉维酸药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
59 | 阿莫西林/克拉维酸药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
60 | 氨苄西林药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
61 | 青霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
62 | 万古霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
63 | 哌拉西林药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
64 | 头孢地尔药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
65 | 磷霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
66 | 苯唑西林药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
67 | 多粘菌素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
68 | 利福平药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
69 | 替考拉宁药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
70 | 替加环素药敏实验试纸片（扩散法） |  |  |  | 盒 | 500人份 |  |  | 《1元/人份
71 | 利奈唑胺药敏条（E-test法） |  |  |  |  | 500人份 |  |  | 《20元/人份
72 | 替考拉宁药敏条（E-test法） |  |  |  |  | 500人份 |  |  | 《20元/人份
73 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 90MM | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 14680 | 4.1 | 60188
74 | 硫柠胆蔗（TCBS)平板 | 90mm/块 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 180 | 5.4 | 972
75 | M.H琼脂培养基 | 90mm/块 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 3000 | 6.8 | 20400
76 | 大肠杆菌0157筛选显示平板 | 90mm/块 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 180 | 15.3 | 2754
77 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 90mm | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 285 | 7.5 | 2137.5
78 | 念珠菌筛选显色培养基 | 70mm | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |  | 块 | 255 | 9.5 | 2422.5
79 | 麦康凯琼脂培养基 | 70MM | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 750 | 4.05 | 3037.5
80 | 碱性蛋白胨水. | 10ml | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 支 | 60 | 4.1 | 246
81 | SS琼脂平板 | 70mm | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 480 | 4.1 | 1968
82 | 肉汤培养基 | A型9ml | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 380 | 5 | 1900
83 | 一次性细菌培养基 | 巧克力70mm | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 3480 | 7.5 | 26100
84 | 沙保罗琼脂培养基 | 70mm | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 4200 | 5.1 | 21420
85 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 70mm | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 1740 | 7.5 | 13050
86 | 哥伦比亚琼脂培养基 | . | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 650 | 4.1 | 2665
87 | SS琼脂平板 | 90MM | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 120 | 4.1 | 492
88 | 4号琼脂平板 | * | 合肥天达诊断试剂有限公司 |  | 块 | 20 | 5.1 | 102
89 | 运送保存培养基 | 1.8ml | 江门市凯林贸易有限公司 |  | 块 | 4312 | 9 | 38808
90 | 淋球菌培养基（培养法） | p0713 20 人份/盒（7cm) | 江门市凯林贸易有限公司 |  | 块 | 320 | 5 | 1600
91 | 肉汤培养基 | D型（碘伏）9ml | 天达 |  | 块 | 100 | 5 | 500
92 | 营养肉汤（肉汤培养基） | 戊二醛 E型9ml | 天达 |  | 块 | 60 | 5 | 300
93 | HTM药敏试验琼脂平板 | 10个平板*90MM | 重庆庞通医疗器械有限公司 |  | 块 | 160 | 9 | 1440
94 | 厌氧血琼脂培养基 |  |  |  | 块 | 500 |  |  | 《10元/块
95 | 一次性接种环 | 1ul | 江苏康健 |  | 个 | 12000 | 0.7 | 8400
96 | 痰杯 | 40ml | 江苏康健医疗用品有限公司 |  | 个 | 1080 | 0.43 | 464.4
97 | B族链球菌抗原检测试剂盒 | 条型 25人份/盒 | 北京金沃大生物工程科技有限公司 |  | 盒 | 18 | 1225 | 22050
98 | 隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 50人份 | 美国 |  | 盒 | 1 | 4104 | 4104
99 | 支原体鉴定药敏试剂盒（培养法） | 20人份 | 珠海市银科医学工程股份有限公司 |  | 盒 | 28 | 320 | 8960
100 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 20人份/盒 | 上海凯创生物技术有限公司 |  | 盒 | 27 | 339.8 | 9174.6
101 | 厌氧产气袋 | / | 生物梅里埃法国股份有限公司 |  | 个 | 1 | 420 | 420
102 | O139群霍乱弧菌诊断血清 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 《100元
103 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 1ML | 宁波天润 |  | 套 | 1 | 94.5 | 94.5
104 | 沙门氏菌属诊断血清. |  | 宁波天润 |  | 盒 | 2 | 1718.2 | 3436.4
105 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*26瓶 | 宁波天润生物药业有限公司 |  | 盒 | 1 | 1380 | 1380
106 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 10*5 | 宁波天润生物药业有限公司 |  | 盒 | 9 | 128 | 1152
107 | 真菌荧光染色液 |  |  | 拟新增项目，需提供设备 |  | 500人份 |  |  | 《10元
108 | 金胺o染色液 |  |  |  |  | 500人份 |  |  | 《10元
109 | G试验试剂 |  |  | 拟新增项目，需提供设备 |  | 500人份 |  |  | 《45元
110 | GM试验试剂 |  |  |  |  | 500人份 |  |  | 《10元
111 | 真菌药敏板条 |  |  | 拟新增项目，需提供设备 |  | 500人份 |  |  | 《30元
112 | 布鲁氏菌抗体检测 |  |  |  | 盒
113 | 革兰阳性菌鉴定试剂 | 60测定/盒 | 重庆庞通医疗器械有限公司 |  | 盒 | 1盒
114 | 氧化酶试剂 |  |  |  |  | 1盒
115 | 靛基质试剂 |  |  |  |  | 1盒
116 | 头孢硝噻吩 |  |  |  |  | 1盒
117 | 微需氧产气袋 |  |  |  |  | 1盒
118 | 碳青霉烯酶检测试剂 |  |  |  |  | 1盒
119 | 标准菌株ATCC25922大肠埃希菌 |  |  |  |  | 1支
120 | 标准菌株ATCC35218大肠埃希菌 |  |  |  |  | 1支
121 | 标准菌株ATCC29213金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 1支
122 | 标准菌株ATCC25923金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 1支
123 | 标准菌株ATCC29212粪肠球菌 |  |  |  |  | 1支
124 | 标准菌株ATCC27853铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 1支
125 | 标准菌株ATCC19977脓肿分枝杆菌 |  |  |  |  | 1支
| 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计120万
检测平台要求
一、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用
二、全自动真菌药敏分析仪参数 1.适用范围：用于测定念珠菌、隐球菌和曲霉菌对于抗真菌药物的敏感性。 2.药敏试验方法及种类：采用 EUCAST以及 CLSI建议的微量肉汤稀释法，涵盖4大类至少5种以上抗真菌药物。 3.仪器判读功能：可自动判读MIC值，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 4.数据传输：提供LIS连接端口，支持LIS系统双向数据传送。
三、正置荧光显微镜技术参数 1. 荧光激发光源 1.1 光源输出 LED光源无衰减输出>40,000小时 1.2 稳定性质 使用寿命内光强稳定、无衰减 1.3 激发光波长范围 满足紫外蓝光（340-380nm波长）和紫外光（350-490nm波长），适用于真菌和抗酸杆酸的荧光染色 1.4 光源启动后响应时间（达到100%预设强度） 纳秒级，即开即用 1.5 光强衰退指示器：声音报警 1.6 冷光源，电能几乎100%转化为光能，不产热，高度环保，不含汞有毒物质，不含有害紫外线。 2. 透射光源 2.1 类型 卤钨灯 2.2 平均使用时长 ≥1000小时 2.3 光源调节 可连续调节 3. 光学系统 3.1 光学系统 无限远色差校正光学系统 3.2 物镜转换器 手动，4档，可同时装载4个物镜 3.3 平场消色差物镜 10×、20×、40×、100× 3.4 目镜2个 10×宽视野目镜 4. 摄像系统 4.1 图像设备 彩色300万CMOS,分辨率2048*1536有效像素 5. 配套软件系统 5.1 镜下荧光图像实时显示，所见即所得 5.2 支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能 5.3 历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息 5.4 支持多种基于照片的标记批注方式，可以方便地表示图像中的重点关注部位 5.5 可与lis相连，准确快速的生成图文报告
四、全自动微生物真菌检测系统技术参数 1、仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、检测、报告等试验过程。 2、加样系统：可进行单次或连续分液；使用一次性加样针； 3、样本位和试剂位：有独立的样本位和试剂位。 4、检测项目：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、内毒素检测等。

## 体液（粪、尿）
体液检验相关试剂耗材
| 项目 | 预计年采购量 |  | 报价（总价）
| 粪便常规 | 30000（测试） | 按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
| 粪便隐血 | 25000（测试）
| 粪便轮状病毒 | 500（测试）
| 尿常规（14项） | 80000（测试） | 按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
| 尿沉渣 | 20000（测试）
| 人绒毛膜促性腺激素检测试纸 | 20000（测试）
| 尿免疫球蛋白G（IgG） | 500测试 | 需提供尿生化仪或特定蛋白仪（速度》200T/H）解决所有项目的检测。如有辅助耗材按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量) |  | 《5元
| 尿肌酐（CRE） | 500测试 |  |  | 《1.5元
| 尿微量白蛋白（MA） | 500测试 |  |  | 《5元
| 尿视黄醇结合蛋白（RBP） | 500测试 |  |  | 《5元
| 尿β2微球蛋白（β2-mG） | 500测试 |  |  | 《5元
| 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL） | 500测试 |  |  | 《50元
| 尿转铁蛋白（TRU） | 500测试 |  |  | 《5元
| 尿α1微球蛋白（α1-mG） | 500测试 |  |  | 《5元
| 尿总蛋白（UTP） | 500测试 |  |  | 《1.5元
| 尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG） | 500测试 |  |  | 《5元
| 渗透压检测 | 500测试 | 需提供渗透压测定仪解决所有项目的检测。如有辅助耗材按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
| 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计 90万
检测平台要求：
1、粪便检测平台配置不低于目前科室在用设备，科室在用设备为珠海科域KU-F10粪便分析仪两台。
2、尿液检测平台配置不低于目前科室在用设备，科室在用设备为优利特US-2000P尿流水线一套，华通HT-2000尿干化学两台。
3、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 糖化
序号 | 糖化血红蛋白相关试剂耗材
1 | 项目 | 预计年采购量 |  | 报价（总价）
2 | 糖化血红蛋白（HbALc）测定 | 120000（测试） | 按年检测量测算消耗的试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量) |  | 《15
3 | 糖化血红蛋白（HbALc）质控品
4 | 配套检测平台价格 | 检测平台要求附后 | （提供检测平台清单）
5
6 | 投标总价=试剂耗材总价+检测平台价格 预计 18万
7
1、检测平台配置糖化血红蛋白分析仪。分析原理:离子交换HPLC。通过认证:通过IFCC/NGSP认证。进样模式:自动全血、自动预稀释、封闭全血。层析柱测量次数≥3000次
2、试剂耗材配送服务期内，检测平台的保养、维修、校准等由中标方提供，且不得收取费用

## 质控品
室内质控质控品
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 在用生产厂家 | 在用仪器 | 单位 | 采购数量 | 采购单价 | 金额 | 备注
2 | 抗HIV-I标准物质2NCU（人类免疫缺陷病毒I抗体血清(液体)标准物质) | 1ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 89.1 | 17820
3 | HBsAg标准物质0.2IU（乙型肝炎表面抗原血清（血液）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻斯坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
4 | 抗HCV标准物质2NCU（丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质) | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
5 | 抗TP标准物质12MIU（梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
6 | HBeAg标准物质INCU（乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
7 | 抗HBe标准物质2NCU（乙型肝炎e抗体血清（血液）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
8 | 抗HBs标准物质30MIU（乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
9 | 抗HBc标准物质2IU（乙型肝炎核心抗体血清（血液）标准物质） | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 200 | 25.2 | 5040
10 | 2019-ncov RNA质控品S5 | 0.5ml/支 | 北京康彻思坦 |  | 支 | 100 | 162 | 16200
11 | 尿液分析物质质控品 两水平 | 12*12ml/盒 | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 4 | 3049.2 | 12196.8
12 | 肿瘤标记质控物 水平2 | 6*2ml/盒 | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 8 | 4950 | 39600
13 | 肿瘤标记质控物 水平3 | 6*2ml/盒 | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 8 | 4950 | 39600
14 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 6*1ml | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 16 | 2700 | 43200
15 | 免疫分析质控物 水平3 | 12*5ml/盒 | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 4 | 3258 | 13032
16 | 免疫分析质控物 水平1 | 12*5ml/盒 | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 4 | 3258 | 13032
17 | 生化多项质控物水平 水平2 | 12*5ml | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 16 | 2689.2 | 43027.2
18 | 生化多项质控物水平 水平1 | 12*5ml | Bio-Rad Laboratories，Inc |  | 支 | 16 | 2689.2 | 43027.2
316015.2
1、提供质控软件

## 其他
其他检验试剂耗材
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 在用生产厂家 | 在用仪器 | 单位 | 采购数量 | 采购单价 | 金额 | 备注
2 | 医用检查手套 | 丁腈型无粉光面 | 海氏海诺乐享医疗科技（青岛）有限公司 |  | 副 | 1000 | 0.8 | 800
3 | 微量采血吸管 | 80ul | 江苏康健华医疗用品有限公司 |  | 个 | 65 | 36 | 2340
4 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 个 | 42000 | 0.01 | 420
5 | 一次性离心管 | 1.5ML | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 个 | 1500 | 0.1 | 150
6 | 冷冻管 | 2ml | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 个 | 500 | 0.2 | 100
7 | 塑料试管 | 12*75 | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 支 | 40500 | 0.1 | 4050
8 | 日立杯（样品杯） | 500个 | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 个 | 500 | 0.2 | 100
9 | 载玻片 | 7101 | 江苏新康医疗器械有限公司 |  | 盒 | 381 | 10.6 | 4038.6
10 | 塑料吸管 | 1ml | 姜堰区欣欣医疗器械厂 |  | 支 | 20000 | 0.11 | 2200
11 | 载玻片 | 7105（磨砂） | 姜堰市新康医疗器械有限公司 |  | 盒 | 381 | 10.6 | 4038.6
12 | 微量移液器 | 50-250ul | 上海求精生化试剂仪器有限公司 |  | 个 | 3 | 125 | 375
13 | 10-5熔喷滤芯 | 10英寸 | 东莞市一米净水科技有限公司 |  | 支 | 1 | 70 | 70
14 | 20-5熔喷滤芯 | 5u 20 | 杭州富阳旺得夫水处理设备有限公司 |  | 支 | 1 | 75 | 75
15 | 10寸椰壳活性炭滤芯 | 10英寸 | 杭州惠邦净水设备有限公司 |  | 支 | 1 | 70 | 70
16 | 反渗膜 | JRW-2012-100 | 上海汇冉净水处理设备有限公司 |  | 支 | 6 | 890 | 5340
17 | 移液器 | 200-1000ul | 上海求精生化试剂仪器有限公司 |  | 个 | 1 | 120 | 120
18 | 移液器 | 10-50ul | 上海生化试剂仪器有限公司 |  | 个 | 1 | 120 | 120
19 | 离子交换树脂柱 | TW-450*2 | 杭州惠邦净水设备有限公司 |  | 套 | 2 | 1750 | 3500
20 | 一次性使用微量采血吸管 | 80ul（5筒/盒） | 江苏康健华医疗用品有限公司 |  | 盒 | 65 | 36 | 2340
| 喷雾抗凝离心管 | 0.5ml |  |  |  | 3000 | 0.5 | 1500
22 | 离心管 | 1.0ml | 江苏新康 |  |  | 500 | 0.05 | 25
23 | 移液器吸嘴 | 5*50 200ul | 江苏新康医疗器械有限公司 |  | 支 | 2000 | 0.05 | 100
24 | 移液器吸嘴 | 8*71 1000ul | 江苏新康医疗器械有限公司 |  | 支 | 2000 | 0.05 | 100
25 | 一次性吸管1ml | 100支/包 | 姜堰区欣欣医疗器械厂 |  | 支 | 10000 | 0.1 | 1000
26 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T 12孔 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 4 | 840 | 3360
27 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 4 | 410 | 1640
28 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T-12孔 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 9 | 81.4 | 732.6
29 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100人份 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 207.2 | 207.2
30 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 25人份/盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 4 | 93 | 372
31 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 218 | 218
32 | 恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒 | 20人份/盒 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 600 | 600
33 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 25人份 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 |  | 盒 | 80 | 125 | 10000
34 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40T. | 潍坊市康华生物技术有限公司 |  | 盒 | 25 | 515 | 12875
35 | 肺炎衣原体IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40T. | 潍坊市康华生物技术有限公司 |  | 盒 | 24 | 515 | 12360
36 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒 | 40T | 潍坊市康华生物技术有限公司 |  | 盒 | 25 | 515 | 12875
37 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | 40T | 潍坊市康华生物技术有限公司 |  | 盒 | 25 | 515 | 12875
38 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 上海奥普生物医药有限公司 |  | 盒 | 115 | 268 | 30820
39 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 11 | 254.6 | 2800.6
40 | A群轮状病毒诊断试剂盒 | 10人份/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 10 | 160 | 1600
41 | 戊型肝炎病毒IGM抗体检测试剂 | 96T | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 11 | 760 | 8360
42 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 6 | 308.8 | 1852.8
43 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10人份 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 32 | 70 | 2240
44 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10人份 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |  | 盒 | 45 | 58 | 2610
45 | 人感染H7亚型禽流感病毒（2013）抗原检测试剂（胶体金法） | 20人份 | 广州万孚生物科技股份有限公司 |  | 盒 | 1 | 700 | 700
46 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒（卡型） | 广州万孚生物科技股份有限公司 |  | 盒 | 12 | 650 | 7800
47 | 三氟乙酸 | HPLC/500ML,>=99.5% |  |  | 瓶 | 1 | 530
48 | 乙腈 | HPLC/4L |  |  | 瓶 | 1 | 425
49 | 甲酸 | HPLC/500ML |  |  | 瓶 | 1 | 415
50 | 擦镜纸 | 本 |  |  | 本 | 10 | 10
51 | 尖底无菌离心管（10ml） |  |  |  |  | 1000支
52 | 定性滤纸 |  |  |  | 盒 | 10
53 | 无尘纸 |  |  |  | 盒 | 10
159870.4

## 分子生物学
分子生物学检验试剂耗材
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 在用生产厂家 | 在用仪器 | 单位 | 采购数量 | 采购单价 | 金额
1 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 江苏硕世生物科技股份有限公司 |  | 人份 | 3000
2 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 南京中科拜尔 |  | 人份 | 3000
3 | 诺如病毒G1/G11核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 江苏硕世生物科技股份有限公司 |  | 人份 | 150
4 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  | 人份 | 1000 | 《15元/人份
5 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《30元/人份
6 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《100元/人份
7 | EB 病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) |  |  |  | 人份 | 500 | 《30元/人份
8 | 人巨细胞病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《24元/人份
9 | 甲型/乙型流感病毒RNA检测试剂(荧光PCR法) |  |  |  | 人份 | 500 | 《50元/人份
10 | 生殖道感染病原体（CT、NG、UU）核酸检测试剂 |  |  |  | 人份 | 500 | 《60元/人份
11 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《15元/人份
12 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《15元/人份
14 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《15元/人份
15 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  | 人份 | 500 | 《4元/人份
16 | 0.2mlPCR连盖八连管（透明） | 125/盒 | 兰杰柯 |  | 盒 | 500 | 273 | 27300
17 | 200ul盒装滤芯吸头 | 96/盒 | 优耐思 |  | 盒 | 500 | 48.8 | 4880
18 | 10ul加长盒装滤芯吸头 | 96/盒 | 优耐思 |  | 盒 | 500 | 48.8 | 4880
19 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 96/盒 | 优耐思 |  | 盒 | 500 | 48.8 | 4880
20 | CYP2C19基因分型检测试剂（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100
21 | VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100
22 | SLCO1B1和ApoE基因检测试剂（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100
23 | 亚甲基四氢叶酸还原酶基因（MTHFR）多态性检测试剂（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100
24 | ALDH2基因检测试剂（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100
25 | 人类白细胞抗原B位点5801基因检测（PCR-荧光法） |  |  |  | 人份 | 100

## 分包汇总
六安市中医院检验试剂产品表汇总
表名 | 预采购金额（万元） | 预采购金额（万元） | 备注 | 分包
血凝 | 70 | （不含带量的试剂） |  | 1
血细胞分析 | 230 |  |  | 2
体液（粪、尿） | 90 |  |  | 3
糖化 | 18 |  |  | 4
急诊生化及其他 | 60 |  |  | 4
其他 | 16 |  |  | 4
分子生物学 | 20 |  |  | 4
化学发光 | 350 |  |  | 5
微生物 | 120 |  |  | 6
自身免疫 | 93 |  |  | 7
质控品 | 32 |  |  | 7
合计 | 974 | 0