## Sheet1
六安市中医院 妇科检查床 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 妇科检查床 | 个 | 1 | 1、尺寸不小于180*65*70cm 2、承重≥250KG 3、加厚不锈钢材质 4、靠背调节范围0~45° 5、腿板调节范围0~90° 6、配置检查床1张+高低凳1个
此图片仅作为参考
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbk@163.com，截止周五（2023.12.22） 11:00前。