## Sheet1
六安市中医院脊柱测量尺项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 脊柱测量尺 | 把 | 1 | 1、便携、无辐射、实时、准确的评估脊柱侧弯评估及身体姿态 2、实时显示角度变化 3、实时显示测量结果 4、实时显示脊柱侧弯方向 5、测量角度范围≥30° 6、测量数据精度：1º，设备误差：＜1º
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。