## 常用维修耗材采购
常用维修耗材响应报价单
（以下各报价均包含税、运输、搬运等一切可能涉及的费用）。响应情况（是/否），如响应则在响应情况一栏填写是或者是响应；若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家）
1 | 微型断路器（1P） | 施耐德、西门子、ABB | 1P 10A | 只 | 2
2 |  |  | 1P 16A | 只 | 2
3 |  |  | 1P 20A | 只 | 20
4 |  |  | 1P 25A | 只 | 20
5 |  |  | 1P 32A | 只 | 20
6 |  |  | 1P 40A | 只 | 2
7 |  |  | 1P 63A | 只 | 1
8 | 微型断路器（2P） | 施耐德、西门子、ABB | 2P 16A | 只 | 10
9 |  |  | 2P 20A | 只 | 10
10 |  |  | 2P 25A | 只 | 30
11 |  |  | 2P 40A | 只 | 21
12 |  |  | 2P 50A | 只 | 5
13 |  |  | 2P 63A | 只 | 15
14 |  |  | 2P 80A | 只 | 1
15 | 微型断路器（3P） | 施耐德、西门子、ABB | 3P 16A | 只 | 10
16 |  |  | 3P 25A | 只 | 20
17 |  |  | 3P 32A | 只 | 15
18 |  |  | 3P 40A | 只 | 40
19 |  |  | 3P 50A | 只 | 10
20 |  |  | 3P 63A | 只 | 15
21 | 微型断路器（4P） | 施耐德、西门子、ABB | 4P 16A | 只 | 10
22 |  |  | 4P 20A | 只 | 5
23 |  |  | 4P 25A | 只 | 5
24 |  |  | 4P 32A | 只 | 5
25 |  |  | 4P 40A | 只 | 5
26 |  |  | 4P 63A | 只 | 1
27 |  |  | 4P 80A | 只 | 1
28 | 微型漏电断路器（1P） | 施耐德、西门子、ABB | 1P 20A | 只 | 5
29 |  |  | 1P 32A | 只 | 5
30 |  |  | 1P 63A | 只 | 5
31 | 微型漏电断路器（2P） | 施耐德、西门子、ABB | 2P 16A | 只 | 10
32 |  |  | 2P 20A | 只 | 10
33 |  |  | 2P 25A | 只 | 10
34 |  |  | 2P 32A | 只 | 10
35 |  |  | 2P 40A | 只 | 20
36 |  |  | 2P 63A | 只 | 20
37 | 微型漏电断路器（3P） | 施耐德、西门子、ABB | 3P 16A | 只 | 10
38 |  |  | 3P 20A | 只 | 18
39 |  |  | 3P 25A | 只 | 18
40 |  |  | 3P 32A | 只 | 18
41 |  |  | 3P 40A | 只 | 18
42 |  |  | 3P 63A | 只 | 18
43 | 微型漏电断路器（4P） | 施耐德、西门子、ABB | 4P 32A | 只 | 1
44 |  |  | 4P 63A | 只 | 1
45 | 塑壳断路器(3P） | 施耐德、西门子、ABB | 80A 3P | 只 | 2
46 |  |  | 100A 3P | 只 | 1
47 |  |  | 125A 3P | 只 | 1
48 |  |  | 200A 3P | 只 | 2
49 |  |  | 250A 3P | 只 | 1
50 |  |  | 350A 3P | 只 | 1
51 | 塑壳漏电断路器（4P） | 施耐德、西门子、ABB | 100A 4P | 只 | 2
52 |  |  | 125A 4P | 只 | 1
53 |  |  | 200A 4P | 只 | 1
54 |  |  | 250A 4P | 只 | 1
55 | 铜单 | 正泰、德力西、远东、绿宝、起帆、宝胜 | BV-1.5mm² | 米 | 300
56 |  |  | BV-2.5mm² | 米 | 3000
57 |  |  | BV-4mm² | 米 | 3000
58 |  |  | BV-6mm² | 米 | 300
59 |  |  | BV-10mm² | 米 | 300
60 |  |  | BV-16mm² | 米 | 300
61 | 橡套线 | 正泰、德力西、远东、绿宝、起帆、宝胜 | 2×1.5mm² | 米 | 300
62 |  |  | 2×2.5mm² | 米 | 300
63 |  |  | 2×4mm² | 米 | 200
64 |  |  | 3×2.5mm² | 米 | 2000
65 |  |  | 3×4mm² | 米 | 1000
66 |  |  | 3×6mm² | 米 | 300
67 |  |  | 4×2.5mm² | 米 | 300
68 |  |  | 4×4mm² | 米 | 300
69 |  |  | 4×6mm² | 米 | 300
70 |  |  | 5×2.5mm² | 米 | 100
71 |  |  | 5×4mm² | 米 | 100
72 |  |  | 5×6mm² | 米 | 100
73 | 电缆 | 正泰、德力西、远东、绿宝、起帆、宝胜 | WDZ-YJY-5×2.5mm² | 米 | 1
74 |  |  | WDZ-YJY-5×4mm² | 米 | 1
75 |  |  | WDZ-YJY-5×6mm² | 米 | 1
76 |  |  | WDZ-YJY-5×10mm² | 米 | 1
77 |  |  | WDZ-YJY-5×16mm² | 米 | 1
78 |  |  | WDZ-YJY-4*25+1*16mm² | 米 | 1
79 |  |  | WDZ-YJY-3*35+2*16mm² | 米 | 1
80 |  |  | WDZ-YJY-3*50+2*25mm² | 米 | 1
81 |  |  | WDZ-YJY-3*70+2*35mm² | 米 | 1
82 |  |  | WDZ-YJY-3*95+2*50mm² | 米 | 1
83 |  |  | WDZ-YJY-3*120+2*70mm² | 米 | 1
84 |  |  | WDZ-YJY-3*150+2*70mm² | 米 | 1
85 |  |  | WDZ-YJY-3*185+2*95mm² | 米 | 1
86 | 铜鼻子 | 国标优质品牌品牌 | 10mm² | 只 | 10
87 |  |  | 16mm² | 只 | 10
88 |  |  | 25mm² | 只 | 10
89 |  |  | 35mm² | 只 | 10
90 |  |  | 50mm² | 只 | 10
91 |  |  | 70mm² | 只 | 10
92 |  |  | 95mm² | 只 | 10
93 |  |  | 120mm² | 只 | 10
94 |  |  | 150mm² | 只 | 10
95 |  |  | 185mm² | 只 | 10
96 | 电缆铜直接 | 国标优质品牌品牌 | 2.5mm² | 只 | 10
97 |  |  | 4mm² | 只 | 10
98 |  |  | 6mm² | 只 | 10
99 |  |  | 10mm² | 只 | 10
100 |  |  | 16mm² | 只 | 10
101 |  |  | 25mm² | 只 | 10
102 |  |  | 35mm² | 只 | 10
103 |  |  | 50mm² | 只 | 10
104 |  |  | 70mm² | 只 | 10
105 |  |  | 95mm² | 只 | 10
106 |  |  | 120mm² | 只 | 10
107 |  |  | 150mm² | 只 | 10
108 |  |  | 185mm² | 只 | 10
109 | 多股软线 | 正泰、德力西、远东、绿宝、起帆、宝胜 | BVR-2.5mm² | 米 | 100
110 |  |  | BVR-4mm² | 米 | 100
111 |  |  | BVR-6mm² | 米 | 100
112 |  |  | BVR-10mm² | 米 | 100
113 | 屏蔽线 | 正泰、德力西、远东、绿宝、起帆、宝胜 | RVVP-2×1.5mm² | 米 | 100
114 |  |  | RVVP-2×2.5mm² | 米 | 100
115 |  |  | RVVP-3×1.5mm² | 米 | 100
116 |  |  | RVVP-3×2.5mm² | 米 | 100
117 |  |  | RVVP-4×2.5mm² | 米 | 100
118 | 开 关 | 施耐德、西门子、ABB | 86型单开10A | 只 | 10
119 |  |  | 86型双开10A | 只 | 30
120 |  |  | 86型三开10A | 只 | 10
121 |  |  | 86型四开10A | 只 | 5
122 |  |  | 86型一开五孔10A | 只 | 10
123 | 插座、插头 | 施耐德、西门子、ABB | 86型五孔插座10A | 只 | 150
124 |  |  | 86型三孔插座16A | 只 | 100
125 |  |  | 86型多功能三孔插座 | 只 | 10
126 |  |  | 86型四孔插座10A | 只 | 4
127 |  |  | 86型铜地插（10A无阻尼隐藏弹起式） | 只 | 2
128 |  | 德力西、公牛、正泰 | 118型五孔插座模块10A 二位 | 只 | 2
129 |  |  | 118型三孔插座模块16A 二位 | 只 | 2
130 |  |  | 118型15孔插座10A | 只 | 2
131 |  |  | 航空插座3芯16A | 只 | 2
132 |  |  | 航空插座4芯16A | 只 | 2
133 |  |  | 航空插座5芯16A | 只 | 2
134 |  |  | C45插座五孔10A | 只 | 2
135 |  |  | C45插座三孔16A | 只 | 2
136 |  |  | 380V四孔插座 16A | 只 | 2
137 |  |  | 380V四孔插头 16A | 只 | 2
138 |  |  | 空调耦合器插座 32A | 只 | 2
139 |  |  | 两脚插头10A | 只 | 20
140 |  |  | 三脚插头10A | 只 | 20
141 |  |  | 三脚插头16A | 只 | 20
142 | PVC电线管 | 国标优质品牌 | φ15 | 3米/根 | 50
143 |  |  | φ20 | 3米/根 | 40
144 |  |  | φ25 | 3米/根 | 30
145 |  |  | φ32 | 3米/根 | 20
146 |  |  | φ40 | 3米/根 | 10
147 |  |  | φ50 | 3米/根 | 5
148 | LED球泡 | 佛山照明 、飞利浦、 雷士、欧普 | E27-5W | 只 | 15
149 |  |  | E27-15W | 只 | 30
150 |  |  | E27-24W | 只 | 20
151 |  |  | E27-30W | 只 | 10
152 |  |  | E27-48W | 只 | 5
153 |  |  | E27-60W | 只 | 1
154 | LED磁吸灯盘 |  | 6W | 只 | 10
155 |  |  | 12W | 只 | 10
156 |  |  | 18W | 只 | 10
157 |  |  | 24W | 只 | 10
158 |  |  | 36W | 只 | 10
159 |  |  | 48W | 只 | 10
160 |  |  | 60W | 只 | 10
161 |  |  | 72W | 只 | 10
162 | LED彩光灯泡 |  | 7W | 只 | 10
163 | LED灯管 |  | 8W/0.6米 | 根 | 25
164 | LED灯管 |  | 16W/1.2米 | 根 | 10
165 | T4一体化灯 |  | 3.5W×0.3米 | 根 | 5
166 |  |  | 4W×0.3米 | 根 | 5
167 |  |  | 8W×0.6米 | 根 | 10
168 |  |  | 12W×0.9米 | 根 | 10
169 |  |  | 14W×1米 | 根 | 10
170 |  |  | 17W×1.2米 | 根 | 10
171 | T5一体化灯 |  | 3.5W×0.3米 | 根 | 10
172 |  |  | 4W×0.3米 | 根 | 10
173 |  |  | 8W×0.6米 | 根 | 10
174 |  |  | 12W×0.9米 | 根 | 10
175 |  |  | 14W×1米 | 根 | 10
176 |  |  | 17W×1.2米 | 根 | 10
177 | T8一体化灯 |  | 3.5W×0.3米 | 根 | 10
178 |  |  | 4W×0.3米 | 根 | 10
179 |  |  | 8W×0.6米 | 根 | 10
180 |  |  | 12W×0.9米 | 根 | 10
181 |  |  | 14W×1米 | 根 | 10
182 |  |  | 17W×1.2米 | 根 | 10
183 | LED单筒灯 |  | 7W | 只 | 10
184 | LED双筒灯 |  | 2*7W | 只 | 10
185 | LED集成顶灯 |  | 60×60 48W（含驱动） | 套 | 30
186 | LED集成顶灯 |  | 30×30 16W （含驱动） | 套 | 50
187 | LED 平板灯 |  | 120*15 （cm）40W（含驱动） | 套 | 10
188 | LED 平板灯 |  | 120*30 （cm） 54W（含驱动） | 套 | 10
189 | LED 平板灯 |  | 150*30（cm） 68W（含驱动） | 套 | 10
190 | LED 平板灯 |  | 60*60 （cm） 48W（含驱动） | 套 | 10
191 | LED灯条 |  | 48W 52cm | 套 | 1
192 | 三防单管日光灯 |  | 国标 | 套 | 1
193 | 三防双管日光灯 |  | 国标 | 套 | 1
194 | LED斗胆灯 |  | 国标、含驱动，适配现场 | 套 | 1
195 | LED驱动 | 国标优质品牌品牌 | 8-12W（输出20-45V 300MA） | 只 | 1
196 | LED驱动 | 国标优质品牌品牌 | 40W（输出30-40V 1020MA） | 只 | 1
197 | LED驱动 | 国标优质品牌品牌 | 32W（输出26-36V 900MA） | 只 | 1
198 | LED日光灯架 | 佛山照明 、飞利浦、 雷士、欧普 | 单管0.6米 | 套 | 5
199 |  |  | 单管0.9米 | 套 | 5
200 |  |  | 单管1.2米 | 套 | 5
201 |  |  | 单管带罩0.6米 | 套 | 5
202 |  |  | 单管带罩0.9米 | 套 | 5
203 |  |  | 单管带罩1.2米 | 套 | 5
204 |  |  | 双管0.6米 | 套 | 5
205 |  |  | 双管0.9米 | 套 | 5
206 |  |  | 双管1.2米 | 套 | 5
207 |  |  | 双管带罩0.6米 | 套 | 5
208 |  |  | 双管带罩0.9米 | 套 | 5
209 |  |  | 双管带罩1.2米 | 套 | 5
210 | 人体红外感应吸顶灯 | 国标优质品牌 | 12W | 个 | 1
211 | 防水投光灯 | 佛山照明 、飞利浦、 雷士、欧普 | 50W | 个 | 3
212 | 防水投光灯 |  | 100W | 个 | 3
213 | 防水投光灯 |  | 150W | 个 | 3
214 | 防潮灯 | 隆誉、科达亿、新飞 | 24v ac | 套 | 5
215 | 声光控吸顶灯 | 佛山照明 、飞利浦、 雷士、欧普 | 30×30 13W | 套 | 5
216 | 圆形吸顶灯 |  | DN30 17W | 套 | 5
217 | 方形吸顶灯 |  | 30×30 17W | 套 | 5
218 | 瓷灯座 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 个 | 1
219 | 吊灯头 | 国标优质品牌品牌 | 28W | 个 | 1
220 | 紫外线杀菌灯支架 | 国标优质品牌 | 国际 | 个 | 5
221 | 漫反射光电开关 | 国标优质品牌 | 220V | 个 | 5
222 | 集中照明控制模块 | 国标优质品牌 | 4回路，20A，带时控 | 个 | 10
223 |  |  | 8回路，20A，带时控 | 个 | 10
224 |  |  | 12回路，20A，带时控 | 个 | 10
225 | 集中照明控制面板 | 国标优质品牌 | 86型、10键 | 个 | 10
226 | 人体红外感应开关模块 | 国标优质品牌 | 220V，300W | 个 | 20
227 | 亚克力灯板 | 国标优质品牌 | 530*1130可定制 | 个 | 1
228 | 可识别恶性负载保护器 | 国标优质品牌 | 220v，适配现场 | 个 | 5
229 | 启辉器 | 国标优质品牌 | 国标 | 个 | 5
230 | 继电器 | 施耐德、西门子、ABB | 8脚继电器 DC24V线圈 5A | 只 | 20
231 | 继电器 |  | 8脚继电器 AC220V线圈 | 只 | 15
232 | 继电器 |  | HH54P-L | 只 | 3
233 | 继电器 |  | 5A 14脚 | 只 | 9
234 | 继电器 |  | HH52P-L | 只 | 1
235 | 交流接触器 |  | CJX20910 | 只 | 6
236 | 交流接触器 |  | CJ20-16/220V | 只 | 6
237 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/40A | 只 | 5
238 | 交流接触器 |  | A40-30-10/40A | 只 | 5
239 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/16A | 只 | 6
240 | 交流接触器 |  | XJX2-1210/220V | 只 | 3
241 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/32A | 只 | 4
242 | 热继电器 |  | 调节2.5A至4A JR28-25 | 只 | 1
243 | 热继电器 |  | 3US50 40-1K | 只 | 1
244 | 热继电器 |  | 3US50 8-12.5 | 只 | 1
245 | 保险丝 |  | RT18-32 32A/380V | 只 | 1
246 | 旋钮开关 |  | 2挡 一开一闭 | 只 | 1
247 | 旋钮开关 |  | 3挡 一开二闭 | 只 | 1
248 | 双电源转换开关 |  | WATSG-32A/4P | 个 | 1
249 | 交流接触器 | 西门子专用 | 3TS31 10-0X | 只 | 1
250 | 交流接触器 | 西门子专用 | CJX-16-22 | 只 | 1
251 | 西门子断路器 | 西门子专用 | 5SJ63 D16 3P | 只 | 1
252 | 常开辅助触点 | 施耐德 西门子 ABB | CA5-10（一常开） | 个 | 2
253 | 常闭辅助触点 | 施耐德 西门子 ABB | CA5-01（一常闭） | 个 | 2
254 | 防水急停按钮 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 套 | 1
255 | 手动自动旋钮开关 | 国标优质品牌品牌 | 两开、两闭 | 个 | 1
256 | 管型接线端子 | 国标优质品牌 | 0.5-10mm²（8合一盒装共800只） | 盒 | 3
257 | 不锈钢地线槽 | 国标优质品牌 | 国标 | 米 | 5
258 | 干电池 | 南孚、双鹿、公牛 | 23A 12V | 个 | 3
259 | 电箱控制柜指示灯 | 国标优质 | 白、绿、红 LED灯芯 | 只 | 5
260 | 电箱控制柜蜂鸣器 | 国标优质 | 国标 | 只 | 5
261 | 启动按钮 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 个 | 2
262 | 停止按钮 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 个 | 2
263 | KBG穿线管 | 国标优质品牌 | DN15 | 4米/根 | 1
264 |  | 国标优质品牌 | DN20 | 4米/根 | 1
265 |  | 国标优质品牌 | DN25 | 4米/根 | 1
266 |  | 国标优质品牌 | DN32 | 4米/根 | 1
267 |  | 国标优质品牌 | DN40 | 4米/根 | 1
268 |  | 国标优质品牌 | DN50 | 4米/根 | 1
269 | KBG直接 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 1
270 |  | 国标优质品牌 | DN20 | 个 | 1
271 |  | 国标优质品牌 | DN25 | 个 | 1
272 |  | 国标优质品牌 | DN32 | 个 | 1
273 |  | 国标优质品牌 | DN40 | 个 | 1
274 |  | 国标优质品牌 | DN50 | 个 | 1
275 | KBG弯头 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 1
276 |  | 国标优质品牌 | DN20 | 个 | 1
277 |  | 国标优质品牌 | DN25 | 个 | 1
278 |  | 国标优质品牌 | DN32 | 个 | 1
279 |  | 国标优质品牌 | DN40 | 个 | 1
280 |  | 国标优质品牌 | DN50 | 个 | 1
281 | KBG线盒 | 国标优质品牌 | 86型 铁片底座 | 个 | 1
282 | 明盒修复器 | 国标优质品牌 | 金属款 | 个 | 1
283 | 无缝膨胀螺栓 | 国标优质品牌 | M6×50mm | 个 | 1
284 |  |  | M8×60mm | 个 | 1
285 |  |  | M8×80mm | 个 | 1
286 |  |  | M10×60mm | 个 | 1
287 |  |  | M10×80mm | 个 | 1
288 |  |  | M12×60mm | 个 | 1
289 |  |  | M12×80mm | 个 | 1
290 |  |  | M14×60mm | 个 | 1
291 |  |  | M14×80mm | 个 | 1
292 | 塑料膨胀管 | 国标优质品牌品牌 | M6×30mm | 盒（100粒) | 1
293 |  |  | M6×40mm | 盒（100粒) | 1
294 |  |  | M8×40mm | 盒（100粒) | 1
295 |  |  | M8×60mm | 盒（100粒) | 1
296 | 带背胶槽板（PVC） | 国标优质品牌 | 20mm | 根（3米每根） | 20
297 |  |  | 30mm | 根（3米每根） | 30
298 |  |  | 40mm | 根（3米每根） | 50
299 |  |  | 50mm | 根（3米每根） | 50
300 |  |  | 60mm | 根（3米每根） | 1
301 |  |  | 80mm | 根（3米每根） | 1
302 |  |  | 100mm | 根（3米每根） | 1
303 | 自攻螺丝 | 国标优质品牌 | M3.5×16mm | 盒（100粒) | 5
304 |  |  | M3.5×30mm | 盒（100粒) | 5
305 |  |  | M3.5×40mm | 盒（100粒) | 5
306 |  |  | M3.5×60mm | 盒（100粒) | 5
307 |  |  | M3.5×80mm | 盒（100粒) | 5
308 | 燕尾螺丝 | 国标优质品牌 | 3.5×25mm | 盒（100粒) | 1
309 |  |  | 3.9×32mm | 盒（100粒) | 1
310 |  |  | 4.2×38mm | 盒（50粒) | 1
311 |  |  | 4.2×50mm | 盒（50粒) | 1
312 | 线盒螺丝 | 国标优质品牌 | M4×30mm | 盒（20根每盒） | 5
313 |  |  | M4×40mm | 盒（20根每盒） | 5
314 |  |  | M4×50mm | 盒（20根每盒） | 5
315 |  |  | M4×60mm | 盒（20根每盒） | 5
316 |  |  | M4×80mm | 盒（20根每盒） | 5
317 |  |  | M4×100mm | 盒（20根每盒） | 5
318 | PVC线卡 | 国标优质品牌 | DN25 | 盒(100个/盒） | 10
319 |  |  | DN32 | 盒(10个/盒） | 5
320 |  |  | DN50 | 盒(10个/盒） | 5
321 | 不锈钢骑马卡 | 国标优质品牌 | Φ20 | 袋（50/袋） | 1
322 | 明盒 | 国标优质品牌 | 86型 | 只 | 200
323 |  | 国标优质品牌 | 118型 | 只 | 20
324 | PZ30明装配电箱 | 正泰、德力西、公牛 | 4回路 | 套 | 1
325 |  |  | 6回路 | 套 | 1
326 |  |  | 8回路 | 套 | 1
327 |  |  | 10回路 | 套 | 1
328 |  |  | 12回路 | 套 | 1
329 |  |  | 15回路 | 套 | 1
330 |  |  | 18回路 | 套 | 1
331 |  |  | 20回路 | 套 | 1
332 |  |  | 22回路 | 套 | 1
333 |  |  | 24回路 | 套 | 1
334 |  |  | 双排20回路 | 套 | 1
335 |  |  | 双排24回路 | 套 | 1
336 |  |  | 双排30回路 | 套 | 1
337 |  |  | 双排36回路 | 套 | 1
338 |  |  | 双排40回路 | 套 | 1
339 |  |  | 三排45回路 | 套 | 1
340 |  |  | 三排54回路 | 套 | 1
341 |  |  | 三排60回路 | 套 | 1
342 | 换气扇 | 美尔凯特、松下、奥普 | 200V/50hz 功率≤30W尺寸：30cm*30cm 分贝值≤45db 风量≥140m³/h | 台 | 40
343 | 绝缘垫 | 国标优质品牌品牌 | 10米/卷 | 套 | 6
344 | 时控开关 | 正泰、德力西、公牛 | 220v | 个 | 5
345 | PPR外丝弯头 | 日丰、伟星、中财 | φ15 | 个 | 1
346 |  |  | φ20 | 个 | 1
347 |  |  | φ25 | 个 | 1
348 |  |  | φ32 | 个 | 1
349 |  |  | φ40 | 个 | 1
350 |  |  | φ50 | 个 | 1
351 | 全自动感应龙头 | 国标优质品牌品牌 | 高杆龙头含控制器，适用手术室洗手槽，交直流通用8103L | 套 | 5
352 | PPR焊接堵头（管帽） | 日丰、伟星、中财 | φ20 | 个 | 1
353 |  |  | φ25 | 个 | 1
354 |  |  | φ32 | 个 | 1
355 |  |  | φ40 | 个 | 1
356 |  |  | φ50 | 个 | 1
357 |  |  | φ63 | 个 | 1
358 | 304不锈钢冷热水龙头 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 个 | 1
359 | 大理石云石胶 | 国标优质品牌品牌 | 国标 | 桶 | 10
360 | PPR管 | 日丰、伟星、中财 | φ20 壁厚3.4mm | 4m /根 | 30
361 | PPR堵头 |  | φ20 带皮圈 | 只 | 5
362 | PPR弯头 |  | φ20 | 只 | 50
363 | PPR内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 20
364 | PPR三通 |  | φ20 | 只 | 20
365 | PPR直接 |  | φ20 | 只 | 20
366 | PPR外丝直接 |  | φ20 | 只 | 20
367 | PPR内丝直接 |  | φ20 | 只 | 20
368 | PPR内丝三通 |  | φ20 | 只 | 20
369 | PPR快阀 |  | φ20 | 只 | 20
370 | PPR等径活接 |  | φ20 | 只 | 20
371 | PPR内丝活接 |  | φ20 | 只 | 20
372 | PPR截止阀 |  | φ20 | 只 | 2
373 | PPR管 |  | φ25 壁厚3.4mm | 4米/根 | 2
374 | PPR堵头 |  | φ25 带皮圈 | 只 | 2
375 | PPR弯头 |  | φ25 | 只 | 2
376 | PPR三通 |  | φ25 | 只 | 2
377 | PPR直接 |  | φ25 | 只 | 2
378 | PPR外丝直接 |  | φ25 | 只 | 2
379 | PPR内丝直接 |  | φ25 | 只 | 2
380 | PPR内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 2
381 | PPR内丝三通 |  | φ25 | 只 | 2
382 | PPR等径活接 |  | φ25 | 只 | 2
383 | PPR内丝活接 |  | φ25 | 只 | 2
384 | PPR快阀 |  | φ25 | 只 | 2
385 | PPR截止阀 |  | φ25 | 只 | 2
386 | PPR大小头 |  | φ25*20 | 只 | 2
387 | PPR管 |  | φ32 壁厚4.4mm | 4m /根 | 2
388 | PPR堵头 |  | φ32 带皮圈 | 只 | 2
389 | PPR弯头 |  | φ32 | 只 | 2
390 | PPR三通 |  | φ32 | 只 | 2
391 | PPR直接 |  | φ32 | 只 | 2
392 | PPR外丝直接 |  | φ32 | 只 | 2
393 | PPR内丝直接 |  | φ32 | 只 | 2
394 | PPR内丝弯头 |  | φ32 | 只 | 2
395 | PPR内丝三通 |  | φ32 | 只 | 2
396 | PPR等径活接 |  | φ32 | 只 | 2
397 | PPR内丝活接 |  | φ32 | 只 | 2
398 | PPR快阀 |  | φ32 | 只 | 2
399 | PPR截止阀 |  | φ32 | 只 | 2
400 | PPR管 |  | Φ40 壁厚4.5mm | 4m/根 | 2
401 | PPR堵头 |  | Φ40带皮圈 | 只 | 2
402 | PPR弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
403 | PPR三通 |  | Φ40 | 只 | 2
404 | PPR直接 |  | Φ40 | 只 | 2
405 | PPR外丝直接 |  | Φ40 | 只 | 2
406 | PPR内丝直接 |  | Φ40 | 只 | 2
407 | PPR内丝弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
408 | PPR内丝三通 |  | Φ40 | 只 | 2
409 | PPR等径活接 |  | Φ40 | 只 | 2
410 | PPR内丝活接 |  | Φ40 | 只 | 2
411 | PPR快阀 |  | Φ40 | 只 | 2
412 | PPR截止阀 |  | Φ40 | 只 | 2
413 | PPR管 |  | Φ50 壁厚5.6mm | 4m/根 | 2
414 | PPR堵头 |  | Φ50带皮圈 | 只 | 2
415 | PPR弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
416 | PPR三通 |  | Φ50 | 只 | 2
417 | PPR直接 |  | Φ50 | 只 | 2
418 | PPR外丝直接 |  | Φ50 | 只 | 2
419 | PPR内丝直接 |  | Φ50 | 只 | 2
420 | PPR内丝弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
421 | PPR内丝三通 |  | Φ50 | 只 | 2
422 | PPR等径活接 |  | Φ50 | 只 | 2
423 | PPR内丝活接 |  | Φ50 | 只 | 2
424 | PPR快阀 |  | Φ50 | 只 | 2
425 | PPR截止阀 |  | Φ50 | 只 | 2
426 | PPR管 |  | Φ63壁厚7.1mm | 4m/根 | 2
427 | PPR堵头 |  | Φ63带皮圈 | 只 | 2
428 | PPR弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
429 | PPR三通 |  | Φ63 | 只 | 2
430 | PPR直接 |  | Φ63 | 只 | 2
431 | PPR外丝直接 |  | Φ63 | 只 | 2
432 | PPR内丝直接 |  | Φ63 | 只 | 2
433 | PPR内丝弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
434 | PPR内丝三通 |  | Φ63 | 只 | 2
435 | PPR等径活接 |  | Φ63 | 只 | 2
436 | PPR内丝活接 |  | Φ63 | 只 | 2
437 | PPR快阀 |  | Φ63 | 只 | 2
438 | PPR截止阀 |  | Φ63 | 只 | 2
439 | PPR大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
440 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
441 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
442 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
443 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
444 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
445 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
446 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
447 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
448 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
449 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
450 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
451 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
452 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
453 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
454 | PPR异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
455 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
456 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
457 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
458 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
459 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
460 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
461 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
462 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
463 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
464 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
465 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
466 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
467 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
468 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
469 | PPR异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 2
470 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
471 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
472 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
473 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
474 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
475 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
476 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
477 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
478 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
479 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
480 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
481 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
482 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
483 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
484 | PPR快速接头 |  | Φ20 | 只 | 20
485 |  |  | Φ25 | 只 | 2
486 |  |  | Φ32 | 只 | 2
487 |  |  | Φ40 | 只 | 2
488 |  |  | Φ50 | 只 | 2
489 |  |  | Φ63 | 只 | 2
490 | PVC给水管 |  | φ20 | 4m/根 | 20
491 | PVC给水堵头 |  | φ20 | 只 | 20
492 | PVC给水弯头 |  | φ20 | 只 | 20
493 | PVC给水三通 |  | φ20 | 只 | 20
494 | PVC给水直接 |  | φ20 | 只 | 20
495 | PVC给水快阀 |  | φ20 | 只 | 20
496 | PVC给水管 |  | φ25 | 4米/根 | 2
497 | PVC给水堵头 |  | φ25 | 只 | 2
498 | PVC给水弯头 |  | φ25 | 只 | 2
499 | PVC给水三通 |  | φ25 | 只 | 2
500 | PVC给水直接 |  | φ25 | 只 | 2
501 | PVC给水快阀 |  | φ25 | 只 | 2
502 | PVC给水管 |  | φ32 | 4m/根 | 2
503 | PVC给水堵头 |  | φ32 | 只 | 2
504 | PVC给水弯头 |  | φ32 | 只 | 2
505 | PVC给水三通 |  | φ32 | 只 | 2
506 | PVC给水直接 |  | φ32 | 只 | 2
507 | PVC给水快阀 |  | φ32 | 只 | 2
508 | PVC给水管 |  | Φ40 | 4m/根 | 2
509 | PVC给水堵头 |  | Φ40 | 只 | 2
510 | PVC给水弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
511 | PVC给水三通 |  | Φ40 | 只 | 2
512 | PVC给水直接 |  | Φ40 | 只 | 2
513 | PVC给水快阀 |  | Φ40 | 只 | 2
514 | PVC给水管 |  | Φ50 | 4m/根 | 2
515 | PVC给水堵头 |  | Φ50 | 只 | 2
516 | PVC给水弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
517 | PVC给水三通 |  | Φ50 | 只 | 2
518 | PVC给水直接 |  | Φ50 | 只 | 2
519 | PVC给水快阀 |  | Φ50 | 只 | 2
520 | PVC给水管 |  | Φ63 | 4m/根 | 2
521 | PVC给水堵头 |  | Φ63 | 只 | 2
522 | PVC给水弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
523 | PVC给水三通 |  | Φ63 | 只 | 2
524 | PVC给水直接 |  | Φ63 | 只 | 2
525 | PVC给水快阀 |  | Φ63 | 只 | 2
526 | PVC给水大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
527 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
528 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
529 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
530 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
531 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
532 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
533 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
534 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
535 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
536 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
537 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
538 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
539 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
540 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
541 | PVC给水异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
542 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
543 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
544 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
545 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
546 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
547 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
548 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
549 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
550 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
551 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
552 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
553 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
554 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
555 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
556 | PVC给水异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 2
557 |  |  | Φ32*20 | 只 | 2
558 |  |  | Φ32*25 | 只 | 2
559 |  |  | Φ40*20 | 只 | 2
560 |  |  | Φ40*25 | 只 | 2
561 |  |  | Φ40*32 | 只 | 2
562 |  |  | Φ50*20 | 只 | 2
563 |  |  | Φ50*25 | 只 | 2
564 |  |  | Φ50*32 | 只 | 2
565 |  |  | Φ50*40 | 只 | 2
566 |  |  | Φ63*20 | 只 | 2
567 |  |  | Φ63*25 | 只 | 2
568 |  |  | Φ63*32 | 只 | 2
569 |  |  | Φ63*40 | 只 | 2
570 |  |  | Φ63*50 | 只 | 2
571 | PVC排水管 |  | φ50 | 1米/根 | 2
572 | PVC弯头 |  | φ50 | 只 | 2
573 | PVC三通 |  | φ50 | 只 | 2
574 | PVC排水管堵头 |  | φ50 | 只 | 2
575 | PVC直节 |  | φ50 | 只 | 2
576 | PVC P弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 2
577 | PVC S弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 2
578 | PVC 45度弯 |  | φ50 | 只 | 2
579 | PVC排水管 |  | φ75 | 1米/根 | 2
580 | PVC弯头 |  | φ75 | 只 | 2
581 | PVC三通 |  | φ75 | 只 | 2
582 | PVC堵头 |  | φ75 | 只 | 2
583 | PVC直节 |  | φ75 | 只 | 2
584 | PVC P弯 |  | φ75 | 只 | 2
585 | PVC变径 |  | φ75*50 | 只 | 2
586 | PVC三通 |  | φ75*50 | 只 | 2
587 | PVC 伸缩节 |  | φ75 | 只 | 2
588 | PVC检查门 |  | φ75 | 只 | 2
589 | PVC排水管 |  | φ110 | 1米/根 | 2
590 | PVC弯头 |  | φ110 | 只 | 2
591 | PVC三通 |  | φ110 | 只 | 2
592 |  |  | φ110*75 | 只 | 2
593 |  |  | φ110*50 | 只 | 2
594 | PVC变径 |  | φ110*75 | 只 | 2
595 |  |  | φ110*50 | 只 | 2
596 | PVC直节 |  | φ110 | 只 | 2
597 | PVC伸缩节 |  | φ110 | 只 | 2
598 | PVC检查门 |  | φ110 | 只 | 2
599 | PVC P弯 |  | φ110 | 只 | 2
600 | PVC快接 |  | φ20 | 只 | 2
601 |  |  | φ25 | 只 | 2
602 |  |  | φ32 | 只 | 2
603 | U-PVC胶水 | 联塑、渡美、惠利得 | 100ML | 瓶 | 2
604 | PVC胶水 | 联塑、渡美、惠利得 | 250ml | 瓶 | 20
605 | 铜闸阀 | 沪航、标一、沪工 | DN15 | 只 | 20
606 |  |  | DN20 | 只 | 20
607 |  |  | DN25 | 只 | 2
608 |  |  | DN32 | 只 | 2
609 |  |  | DN40 | 只 | 2
610 |  |  | DN50 | 只 | 2
611 |  |  | DN63 | 只 | 2
612 | 铜截止阀 | 沪航、标一、沪工 | DN15 | 只 | 20
613 |  |  | DN20 | 只 | 20
614 |  |  | DN25 | 只 | 2
615 |  |  | DN32 | 只 | 2
616 |  |  | DN40 | 只 | 2
617 |  |  | DN50 | 只 | 2
618 |  |  | DN63 | 只 | 2
619 | PPR活节快阀 | 日丰、伟星、中财 | φ15 | 只 | 20
620 |  |  | φ20 | 只 | 20
621 |  |  | φ25 | 只 | 2
622 |  |  | φ32 | 只 | 2
623 |  |  | φ40 | 只 | 2
624 |  |  | φ50 | 只 | 2
625 |  |  | φ63 | 只 | 2
626 | 镀锌钢管 | 国标优质品牌 | Φ15壁厚2.75mm | 米 | 2
627 |  |  | Φ20壁厚2.75mm | 米 | 2
628 |  |  | Φ25壁厚3.25mm | 米 | 2
629 |  |  | Φ32壁厚3.25mm | 米 | 2
630 |  |  | Φ40壁厚3.5mm | 米 | 2
631 |  |  | Φ50壁厚3.5mm | 米 | 2
632 |  |  | Φ65壁厚3.75mm | 米 | 2
633 |  |  | Φ80壁厚4mm | 米 | 2
634 |  |  | Φ100壁厚4mm | 米 | 2
635 | 法兰 | 国标优质品牌 | Φ15 304不锈钢 | 个 | 2
636 |  |  | Φ20 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
637 |  |  | Φ25 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
638 |  |  | Φ32 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
639 |  |  | Φ40 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
640 |  |  | Φ50 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
641 |  |  | Φ65 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
642 |  |  | Φ80 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
643 |  |  | Φ100 304不锈钢，连接方式适配现场 | 个 | 2
644 | 橡胶垫圈 | 国标优质品牌 | Φ15 | 个 | 2
645 |  |  | Φ20 | 个 | 2
646 |  |  | Φ25 | 个 | 2
647 |  |  | Φ32 | 个 | 2
648 |  |  | Φ40 | 个 | 2
649 |  |  | Φ50 | 个 | 2
650 |  |  | Φ65 | 个 | 2
651 |  |  | Φ80 | 个 | 2
652 |  |  | Φ100 | 个 | 2
653 | 铝塑管 | 国标优质品牌 | 4分 | 盘（50米） | 1
654 | 铝塑管 | 国标优质品牌 | 6分 | 盘（50米） | 1
655 | 铝塑直接 | 国标优质品牌 | 铜，4分 | 个 | 2
656 | 铝塑直接 | 国标优质品牌 | 铜，6分 | 个 | 2
657 | 铝塑弯头 | 国标优质品牌 | 铜，4分 | 个 | 2
658 | 铝塑弯头 | 国标优质品牌 | 铜，6分 | 个 | 2
659 | 铝塑三通 | 国标优质品牌 | 铜，4分 | 个 | 2
660 | 铝塑三通 | 国标优质品牌 | 铜，6分 | 个 | 2
661 | 铝塑内丝弯 | 国标优质品牌 | 铜，4分 | 个 | 2
662 | 铝塑内丝弯 | 国标优质品牌 | 铜，6分 | 个 | 2
663 | 止回阀 | 埃美柯、左圆右方、鸿樱、上海沪工 | DN15 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
664 |  |  | DN20 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
665 |  |  | DN25 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
666 |  |  | DN32 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
667 |  |  | DN40 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
668 |  |  | DN50 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
669 |  |  | DN65 材质：全铜，单向卧式 | 个 | 1
670 |  |  | DN50 材质：铸铁消声止回阀 | 个 | 1
671 |  |  | DN65 材质：沟槽式 铸铁 消声止回阀 | 个 | 1
672 |  |  | DN65 橡胶瓣消声止回阀 | 个 | 1
673 |  | 上海高压电站、FGO、大漠山 | 对夹式304不锈钢，H71F-16P DN40 厚度5cm | 个 | 2
674 |  |  | 对夹式304不锈钢，H71F-16P DN50 厚度5cm | 个 | 2
675 |  |  | 对夹式304不锈钢，H71F-16P DN65 厚度5cm | 个 | 4
676 |  |  | 对夹式304不锈钢，H71F-16P DN100 厚度5cm | 个 | 1
677 | 三角阀 | 惠达、箭牌、九牧、伟星、日丰 | 304不锈钢材质，陶瓷阀芯 φ15 | 只 | 1
678 | 铜三通 | 日丰、伟星、中财 | φ15 | 只 | 20
679 | 铜外丝 |  | φ15 | 只 | 20
680 | 铜内外丝 |  | φ15 | 只 | 20
681 | 铜直节 |  | φ15 | 只 | 20
682 | 铜弯头 |  | φ15 | 只 | 20
683 | 铜加长接头 |  | φ15 | 只 | 20
684 | 铜止回阀 |  | φ15 | 只 | 20
685 | 铜内丝三通 |  | φ15 | 只 | 20
686 | 铜内丝弯头 |  | φ15 | 只 | 20
687 | 铜活接 |  | φ15 | 只 | 20
688 | 铜内丝接头 |  | φ15 | 只 | 20
689 | 铜三通 |  | φ20 | 只 | 2
690 | 铜外丝 |  | φ20 | 只 | 2
691 | 铜内外丝 |  | φ20 | 只 | 2
692 | 铜直节 |  | φ20 | 只 | 2
693 | 铜弯头 |  | φ20 | 只 | 2
694 | 铜加长接头 |  | φ20 | 只 | 2
695 | 铜止回阀 |  | φ20 | 只 | 2
696 | 铜内丝三通 |  | φ20 | 只 | 2
697 | 铜内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 2
698 | 铜活接 |  | φ20 | 只 | 2
699 | 铜内丝接头 |  | φ20 | 只 | 2
700 | 铜三通 |  | φ25 | 只 | 2
701 | 铜外丝 |  | φ25 | 只 | 2
702 | 铜内外丝 |  | φ25 | 只 | 2
703 | 铜直节 |  | φ25 | 只 | 2
704 | 铜弯头 |  | φ25 | 只 | 2
705 | 铜加长接头 |  | φ25 | 只 | 2
706 | 铜止回阀 |  | φ25 | 只 | 2
707 | 铜内丝三通 |  | φ25 | 只 | 2
708 | 铜内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 2
709 | 铜活接 |  | φ25 | 只 | 2
710 | 铜内丝接头 |  | φ25 | 只 | 2
711 | 铜加长内外丝 |  | DN15 | 个 | 2
712 | 铜外丝三通 |  | DN15 | 个 | 2
713 | 感应水嘴（插电式） | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 2
714 | 感应水嘴（电池盒式） |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 2
715 | 加长水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 长度≥120MM | 个 | 50
716 | 鹅颈式冷热双联水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
717 | 洗衣机水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 50
718 | 面盆冷热水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
719 | 面盆单冷水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 30
720 | 面盆高杆水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 30
721 | 医用肘开专用水嘴 | 伟星、日丰、圣雪、创莎、惠达、九牧 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
722 | 脚踩阀 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 主要材质：全铜 阀芯：陶瓷阀芯，螺丝 | 套 | 20
723 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 40cm | 根 | 50
724 |  |  | 材质：304不锈钢编织 60cm | 根 | 50
725 |  |  | 材质：304不锈钢编织 80cm | 根 | 10
726 |  |  | 材质：304不锈钢编织 100cm | 根 | 10
727 |  |  | 材质：304不锈钢编织 120cm | 根 | 2
728 |  |  | 材质：304不锈钢编织 150cm | 根 | 2
729 | 拖把池塑料下水 |  | φ50 防臭下水管 | 个 | 20
730 | 面盆不锈钢下水 |  | φ40防臭下水管 | 个 | 20
731 | 不锈钢洗槽下水 |  | φ50 | 个 | 10
732 | 坐便器水箱配件 |  | 适用于马桶水箱高度28cm-32cm（含进水阀、排水阀、按钮 | 套 | 50
733 | PVC低水箱 |  | 6升，双按键 | 套 | 10
734 | 坐便器盖紧固专用螺丝 | 国标 | 国标优质品牌即可 | 套 | 100
735 | 脚踏阀高杆水嘴 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | DN15，不带手柄 | 个 | 20
736 | 马桶 |  | 国标 | 个 | 3
737 | 标准蹲便器水箱配件 |  | 适用于水箱高度36cm-41cm （含进水阀、排水阀、按钮） | 套 | 30
738 | 生料带 |  | 20米 | 卷 | 100
739 | 喷头软管 |  | φ15 1.2米 | 根 | 5
740 | 柱式面盆 |  | 国标 | 套 | 5
741 | 加锁加长水嘴（可接洗衣机） | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 8
742 | 堵漏宝 | 雨虹防水 立邦 牛元 | 2kg | 袋 | 20
743 | 台下盆 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | φ22 | 套 | 5
744 | 坐便器盖 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰（按需供货） | 静音阻尼 V型 | 个 | 20
745 | 洗衣机下水软管 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 0.8M | 根 | 100
746 | 小便池感应器组 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 含感应器 电磁阀 电池盒等部件 | 套 | 15
747 | 余氯检测试剂 | 清时捷等国标优质品牌 | 0.02~2mg/L 100次测量为1袋 | 袋 | 3
748 | PH检测试剂 | 清时捷等国标优质品牌 | 50ml每瓶 | 瓶 | 4
749 | 二氧化氯检测试剂 | 清时捷等国标优质品牌 | 含试剂（1）、试剂（2），合为1份 ，100份每袋 | 袋 | 3
750 | 机械密封 | 适用ROTEN泵 | ROTEN-UNE-16-X | 个 | 2
751 |  | 适用格兰富泵 | CR15 hqqe | 个 | 2
752 | 机械密封 | 适配格兰富水泵 | CR15-08 | 个 | 2
753 |  |  | CR10-09 | 个 | 2
754 | 机械密封 | 适配威乐水泵 | PH-2201QH | 个 | 2
755 |  |  | PH-150EH | 个 | 2
756 |  |  | PH-403E | 个 | 2
757 | 双切割排污泵 | 威乐、良工、凯泉、赛莱默 | 380v DN50 | 个 | 2
758 | 遥控浮球阀 | 国标优质品牌 | DN100 | 个 | 1
759 | 不锈钢浮球阀 | 国标优质品牌 | DN15，含浮球和进水阀 | 套 | 2
760 |  |  | DN20，含浮球和进水阀 | 套 | 2
761 | PVC高杆水嘴 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 10
762 | 淋浴顶喷 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 圆形 φ20cm | 个 | 5
763 | 淋浴阀门手柄 |  | 国标 | 个 | 5
764 | 冷热水转换提拉帽 |  | 国标 | 个 | 20
765 | 淋浴阀芯 |  | DN35 | 个 | 5
766
767 | 淋浴混水阀龙头 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 | 个 | 5
768 | 淋浴花洒套装 |  | 圆形款，直径：20cm ，龙头，顶喷花洒，连接花洒的淋浴管及混水阀等 | 套 | 3
769 | 手持花洒 |  | 国标 | 个 | 1
770 | 考克阀 | 国标优质品牌 | DN20 | 个 | 10
771 | 不锈钢波纹管（洗槽下水） | 国标优质品牌 | φ40 | 根 | 20
772 | 拖把池不锈钢下水器 | 国标优质品牌 | Φ50 | 个 | 1
773 | 拖把池不锈钢下水器 | 国标优质品牌 | Φ40 | 个 | 1
774 | 面盆下水器 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | Φ32 | 个 | 1
775 | 面盆下水软管 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | Φ32 | 根 | 1
776 | 菜盆单头下水套装 | 国标优质品牌 | DN110 | 套 | 3
777 | 菜盆双头下水套装 | 国标优质品牌 | DN110 | 套 | 1
778 | 快开冲水阀 | 国标优质品牌 | 铜，1寸 | 个 | 1
779 | 马桶密封圈 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 国标 | 个 | 2
780 | 小便器 | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 国标 | 套 | 1
781 | 下水管三通 | 国标优质品牌 | 国标 | 个 | 1
782 | 浮球开关 | 国内一线品牌 | 5米 | 套 | 1
783 | 电热水器混合调水器 | 国标优质品牌 | 国标 | 个 | 1
784 | 不锈钢自吸泵 | 绿一、凯泉、威乐、上海人民 | 自吸泵口径DN25，220V | 台 | 1
785 |  |  | 自吸泵口径 D50， 220V | 台 | 1
786 | 拖把池 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 约405*500*535，含下水 | 套 | 7
787 | 高脚拖把池 | 箭牌、九牧、惠达、恒洁、伟星、日丰 | 约405*500*536，含下水 | 套 | 5
788 | PE抢修节 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 1
789 |  |  | DN20 | 个 | 1
790 |  |  | DN25 | 个 | 1
791 |  |  | DN32 | 个 | 1
792 |  |  | DN40 | 个 | 1
793 |  |  | DN50 | 个 | 1
794 |  |  | DN65 | 个 | 1
795 | 铸铁抢修节 | 国标优质品牌 | DN75 | 个 | 1
796 |  |  | DN80 | 个 | 1
797 |  |  | DN100 | 个 | 1
798 |  |  | DN125 | 个 | 1
799 |  |  | DN150 | 个 | 1
800 |  |  | DN200 | 个 | 1
801 |  |  | DN300 | 个 | 1
802 | 镀锌配件补芯 | 国标优质品牌品牌 | DN15×DN20 | 个 | 1
803 |  |  | DN15×DN25 | 个 | 1
804 |  |  | DN20×DN25 | 个 | 1
805 |  |  | DN15×DN32 | 个 | 1
806 |  |  | DN20×DN32 | 个 | 1
807 |  |  | DN25×DN32 | 个 | 1
808 |  |  | DN15×DN40 | 个 | 1
809 |  |  | DN20×DN40 | 个 | 1
810 |  |  | DN25×DN40 | 个 | 1
811 |  |  | DN32×DN40 | 个 | 1
812 |  |  | DN15×DN50 | 个 | 1
813 |  |  | DN20×DN50 | 个 | 1
814 |  |  | DN25×DN50 | 个 | 1
815 |  |  | DN32×DN50 | 个 | 1
816 |  |  | DN40×DN50 | 个 | 1
817 |  |  | DN50×DN65 | 个 | 1
818 |  |  | DN40×DN65 | 个 | 1
819 |  |  | DN32×DN65 | 个 | 1
820 |  |  | DN25×DN65 | 个 | 1
821 |  |  | DN20×DN65 | 个 | 1
822 |  |  | DN15×DN65 | 个 | 1
823 |  |  | DN15×DN80 | 个 | 1
824 |  |  | DN20×DN80 | 个 | 1
825 |  |  | DN25×DN80 | 个 | 1
826 |  |  | DN32×DN80 | 个 | 1
827 |  |  | DN40×DN80 | 个 | 1
828 |  |  | DN50×DN80 | 个 | 1
829 |  |  | DN65×DN80 | 个 | 1
830 |  |  | DN15×DN100 | 个 | 1
831 |  |  | DN20×DN100 | 个 | 1
832 |  |  | DN25×DN100 | 个 | 1
833 |  |  | DN32×DN100 | 个 | 1
834 |  |  | DN40×DN100 | 个 | 1
835 |  |  | DN50×DN100 | 个 | 1
836 |  |  | DN65×DN100 | 个 | 1
837 |  |  | DN80×DN100 | 个 | 1
838 | 镀锌配件正三通 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 2
839 |  |  | DN20 | 个 | 2
840 |  |  | DN25 | 个 | 2
841 |  |  | DN32 | 个 | 2
842 |  |  | DN40 | 个 | 2
843 |  |  | DN50 | 个 | 2
844 |  |  | DN65 | 个 | 2
845 |  |  | DN80 | 个 | 2
846 |  |  | DN100 | 个 | 2
847 | 镀锌配件外丝 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 2
848 |  |  | DN20 | 个 | 2
849 |  |  | DN25 | 个 | 2
850 |  |  | DN32 | 个 | 2
851 |  |  | DN40 | 个 | 2
852 |  |  | DN50 | 个 | 2
853 |  |  | DN65 | 个 | 2
854 |  |  | DN80 | 个 | 2
855 |  |  | DN100 | 个 | 2
856 | 镀锌内丝直接 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 2
857 |  |  | DN20 | 个 | 2
858 |  |  | DN25 | 个 | 2
859 |  |  | DN32 | 个 | 2
860 |  |  | DN40 | 个 | 2
861 |  |  | DN50 | 个 | 2
862 |  |  | DN65 | 个 | 2
863 |  |  | DN80 | 个 | 2
864 |  |  | DN100 | 个 | 2
865 | 不锈钢直接 | 国标优质品牌 | DN15 | 个 | 1
866 |  |  | DN20 | 个 | 1
867 |  |  | DN25 | 个 | 1
868 |  |  | DN32 | 个 | 1
869 |  |  | DN40 | 个 | 1
870 |  |  | DN50 | 个 | 1
871 |  |  | DN60 | 个 | 1
872 | 不锈钢弯头 |  | DN15 | 个 | 1
873 |  |  | DN20 | 个 | 1
874 |  |  | DN25 | 个 | 1
875 |  |  | DN32 | 个 | 1
876 |  |  | DN40 | 个 | 1
877 |  |  | DN50 | 个 | 1
878 |  |  | DN60 | 个 | 1
879 | 不锈钢管 |  | DN15 | 米 | 1
880 |  |  | DN20 | 米 | 1
881 |  |  | DN25 | 米 | 1
882 |  |  | DN32 | 米 | 1
883 |  |  | DN40 | 米 | 1
884 |  |  | DN50 | 米 | 1
885 |  |  | DN60 | 米 | 1
886 | 不锈钢外丝直接 |  | DN15 | 个 | 2
887 |  |  | DN20 | 个 | 2
888 |  |  | DN25 | 个 | 2
889 |  |  | DN32 | 个 | 2
890 |  |  | DN40 | 个 | 2
891 |  |  | DN50 | 个 | 2
892 |  |  | DN60 | 个 | 2
893 | 不锈钢内丝直接 |  | DN15 | 个 | 2
894 |  |  | DN20 | 个 | 2
895 |  |  | DN25 | 个 | 2
896 |  |  | DN32 | 个 | 2
897 |  |  | DN40 | 个 | 2
898 |  |  | DN50 | 个 | 2
899 |  |  | DN60 | 个 | 2
900 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN15 | 个 | 2
901 |  |  | DN20 | 个 | 2
902 |  |  | DN25 | 个 | 2
903 |  |  | DN32 | 个 | 2
904 |  |  | DN40 | 个 | 2
905 |  |  | DN50 | 个 | 2
906 |  |  | DN60 | 个 | 2
907 | 不锈钢外丝弯头 |  | DN15 | 个 | 2
908 |  |  | DN20 | 个 | 2
909 |  |  | DN25 | 个 | 2
910 |  |  | DN32 | 个 | 2
911 |  |  | DN40 | 个 | 2
912 |  |  | DN50 | 个 | 2
913 |  |  | DN60 | 个 | 2
914 | 不锈钢大小头 |  | 1分×2分 | 个 | 1
915 |  |  | 2分×3分 | 个 | 1
916 |  |  | 1分×4分 | 个 | 1
917 |  |  | 2分×4分 | 个 | 1
918 |  |  | 3分×4分 | 个 | 1
919 |  |  | 2分×6分 | 个 | 1
920 |  |  | 3分×6分 | 个 | 1
921 |  |  | 4分×6分 | 个 | 1
922 |  |  | 2分×1寸 | 个 | 1
923 |  |  | 3分×1寸 | 个 | 1
924 |  |  | 4分×1寸 | 个 | 1
925 |  |  | 6分×1寸 | 个 | 1
926 |  |  | 4分×1.2寸 | 个 | 1
927 |  |  | 6分×1.2寸 | 个 | 1
928 |  |  | 1寸×1.2寸 | 个 | 1
929 |  |  | 4分×1.5寸 | 个 | 1
930 |  |  | 6分×1.5寸 | 个 | 1
931 |  |  | 1寸×1.5寸 | 个 | 1
932 |  |  | 1.2寸×1.5寸 | 个 | 1
933 |  |  | 4分×2寸 | 个 | 1
934 |  |  | 6分×2寸 | 个 | 1
935 |  |  | 1寸×2寸 | 个 | 1
936 |  |  | 1.2寸×2寸 | 个 | 1
937 |  |  | 1.5寸×2寸 | 个 | 1
938 |  |  | 4分×2.5寸 | 个 | 1
939 |  |  | 6分×2.5寸 | 个 | 1
940 |  |  | 1寸×2.5寸 | 个 | 1
941 |  |  | 1.2寸×2.5寸 | 个 | 1
942 |  |  | 1.5寸×2.5寸 | 个 | 1
943 |  |  | 2寸×2.5寸 | 个 | 1
944 |  |  | 4分×3寸 | 个 | 1
945 |  |  | 6分×3寸 | 个 | 1
946 |  |  | 1寸×3寸 | 个 | 1
947 |  |  | 1.2寸×3寸 | 个 | 1
948 |  |  | 1.5寸×3寸 | 个 | 1
949 |  |  | 2寸×3寸 | 个 | 1
950 |  |  | 2.5寸×3寸 | 个 | 1
951 |  |  | 4分×4寸 | 个 | 1
952 |  |  | 6分×4寸 | 个 | 1
953 |  |  | 1寸×4寸 | 个 | 1
954 |  |  | 1.2寸×4寸 | 个 | 1
955 |  |  | 1.5寸×4寸 | 个 | 1
956 |  |  | 2寸×4寸 | 个 | 1
957 |  |  | 2.5寸×4寸 | 个 | 1
958 |  |  | 3寸×4寸 | 个 | 1
959 | 水泵 | 威乐、良工、凯泉、赛莱默 | PH-403E(最大扬程20m 额定扬程20m 最大流量28m³/h 额定流量18.5m³/h 转速2860rpm介质温度0-100℃ 最大输出功率2800w 口径DN50) | 台 | 1
960 |  |  | PH-2201QH(最大扬程30m 额定扬程16m 最大流量300e/min额定流量130e/min 转速2850rpm介质温度0-100℃ 额定功率1000w) | 台 | 1
961 |  |  | PH-751EH(最大扬程20m 额定扬程16m 最大流量300L/min额定流量130L/min 转速2825rpm介质温度0-100℃) | 台 | 1
962 |  |  | PH-150EH(最大扬程5m 额定扬程3m 最大流量250L/min额定流量185L/min 转速2850rpm介质温度0-100℃) | 台 | 1
963 |  | 赛莱默、威乐、良工、凯泉 | 变频泵，MHIL803N-3/10/E3-380-50-2(功率1.1kw 扬程25m 流量2.2L/s) | 台 | 1
964
965 | 压力表 | 富仪、红旗、特普 | DN8， 0-1.6MPA | 个 | 5
966 |  |  | DN15， 0-2.5MPA | 个 | 1
967 |  |  | DN15， 0-1.6MPA | 个 | 5
968 | 远传压力表 | 国内一线品牌 | DN15，1.6MPA | 套 | 1
969 | 锉刀 | 国标优质品牌 | 国标 | 只 | 2
970 | 砂纸 | 国标优质品牌 | 400目/230*280mm | 张 | 20
971 | 绝缘胶布 | 正泰、 德力西、 公牛 | 10米/卷 0.4KV | 卷 | 100
972 | 砂轮切割片 | 国标优质品牌 | 100 | 片 | 2
973 |  |  | 250 | 片 | 2
974 | 云石切割片 | 国标优质品牌 | 100 | 片 | 2
975 |  |  | 250 | 片 | 2
976 | 冲击钻头 | 国标优质品牌 | 6mm | 根 | 1
977 |  |  | 8mm | 根 | 1
978 |  |  | 10mm | 根 | 1
979 |  |  | 12mm | 根 | 1
980 |  |  | 14mm | 根 | 1
981 |  |  | 16mm | 根 | 1
982 |  |  | 18mm | 根 | 1
983 |  |  | 20mm | 根 | 1
984 |  |  | 22mm | 根 | 1
985 |  |  | 25mm | 根 | 1
986 |  |  | 28mm | 根 | 1
987 |  |  | 30mm | 根 | 1
988 |  |  | 35mm | 根 | 1
989 | 冲击钻加长钻头 | 国标优质品牌 | 10mm×350mm | 根 | 1
990 |  |  | 12mm×350mm | 根 | 1
991 |  |  | 14mm×350mm | 根 | 1
992 |  |  | 16mm×350mm | 根 | 1
993 |  |  | 18mm×350mm | 根 | 1
994 |  |  | 20mm×350mm | 根 | 1
995 |  |  | 22mm×350mm | 根 | 1
996 |  |  | 25mm×350mm | 根 | 1
997 |  |  | 28mm×350mm | 根 | 1
998 |  |  | 30mm×350mm | 根 | 1
999 |  |  | 35mm×350mm | 根 | 1
1000 | 管 钳 | 史丹利、绿林、老A、世达 | 8寸 | 个 | 1
1001 |  |  | 10寸 | 个 | 1
1002 |  |  | 12寸 | 个 | 1
1003 |  |  | 14寸 | 个 | 1
1004 |  |  | 18寸 | 个 | 1
1005 |  |  | 24寸 | 个 | 1
1006 |  |  | 36寸 | 个 | 1
1007 |  |  | 48寸 | 个 | 1
1008 | 活动扳手 | 史丹利、绿林、老A、世达 | 6寸 | 个 | 1
1009 |  |  | 8寸 | 个 | 1
1010 |  |  | 10寸 | 个 | 1
1011 |  |  | 12寸 | 个 | 1
1012 |  |  | 15寸 | 个 | 1
1013 |  |  | 18寸 | 个 | 1
1014 |  |  | 24寸 | 个 | 1
1015 | 套筒扳手 | 史丹利、绿林、老A、世达、卡夫威尔 | 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 | 套 | 1
1016 | 梅花扳手 | 史丹利、绿林、老A、世达 | 6×7 | 个 | 1
1017 |  |  | 8×10 | 个 | 1
1018 |  |  | 9×11 | 个 | 1
1019 |  |  | 10×12 | 个 | 1
1020 |  |  | 11×13 | 个 | 1
1021 |  |  | 12×14 | 个 | 1
1022 |  |  | 13×15 | 个 | 1
1023 |  |  | 14×17 | 个 | 1
1024 |  |  | 16×18 | 个 | 1
1025 |  |  | 17×19 | 个 | 1
1026 |  |  | 19×22 | 个 | 1
1027 |  |  | 22×24 | 个 | 1
1028 |  |  | 24×27 | 个 | 1
1029 |  |  | 27×30 | 个 | 1
1030 |  |  | 30×32 | 个 | 1
1031 |  |  | 32×34 | 个 | 1
1032 |  |  | 32×36 | 个 | 1
1033 |  |  | 34×36 | 个 | 1
1034 | 开口扳手 | 史丹利、绿林、老A、世达 | 6×7 | 个 | 1
1035 |  |  | 8×10 | 个 | 1
1036 |  |  | 9×11 | 个 | 1
1037 |  |  | 10×12 | 个 | 1
1038 |  |  | 11×13 | 个 | 1
1039 |  |  | 12×14 | 个 | 1
1040 |  |  | 13×15 | 个 | 1
1041 |  |  | 14×17 | 个 | 1
1042 |  |  | 16×18 | 个 | 1
1043 |  |  | 17×19 | 个 | 1
1044 |  |  | 19×22 | 个 | 1
1045 |  |  | 22×24 | 个 | 1
1046 |  |  | 24×27 | 个 | 1
1047 |  |  | 27×30 | 个 | 1
1048 |  |  | 30×32 | 个 | 1
1049 |  |  | 32×34 | 个 | 1
1050 |  |  | 32×36 | 个 | 1
1051 |  |  | 34×36 | 个 | 1
1052 | 扎带 | 国标优质品牌 | 3×120 | 袋（800根） | 1
1053 |  |  | 4×200 | 袋（400根） | 1
1054 |  |  | 4×300 | 袋（200根） | 1
1055 |  |  | 5×500 | 袋（200根） | 1
1056 | 工业无线锂电手枪钻 | 东成、德力西、老A | 20V 大于1500mA 无刷、2个电池、1个充电器、（配套工具包及含多型号钻头） | 台 | 3
1057 | 手枪钻钻头 | 东成、德力西、老A | 1mm~10mm | 套 | 2
1058 | 手枪钻批头 | 东成、德力西、老A | 常用套装 | 套 | 1
1059 | 玻璃钻头 | 东成、德力西、老A | 6mm | 只 | 5
1060 |  |  | 8mm | 只 | 5
1061 |  |  | 10mm | 只 | 5
1062 | 瓷砖钻头 | 东成、德力西、老A | 6mm | 只 | 5
1063 |  |  | 8mm | 只 | 5
1064 |  |  | 10mm | 只 | 5
1065 | 220V手枪钻 | 东成、德力西、老A | 600W | 台 | 1
1066 | 220V冲击钻 | 东成、德力西、老A | 1100W | 台 | 1
1067 | 麻花钻头 | 东成、德力西、老A | 1MM | 支 | 1
1068 |  |  | 1.5MM | 支 | 1
1069 |  |  | 2MM | 支 | 1
1070 |  |  | 2.5MM | 支 | 1
1071 |  |  | 3MM | 支 | 1
1072 |  |  | 3.5MM | 支 | 1
1073 |  |  | 4MM | 支 | 1
1074 |  |  | 4.2MM | 支 | 1
1075 |  |  | 4.5MM | 支 | 1
1076 |  |  | 5MM | 支 | 1
1077 |  |  | 5.5MM | 支 | 1
1078 |  |  | 6MM | 支 | 1
1079 |  |  | 6.5MM | 支 | 1
1080 |  |  | 7MM | 支 | 1
1081 |  |  | 7.5MM | 支 | 1
1082 |  |  | 8MM | 支 | 1
1083 |  |  | 8.5MM | 支 | 1
1084 |  |  | 9MM | 支 | 1
1085 |  |  | 9.5MM | 支 | 1
1086 |  |  | 10MM | 支 | 1
1087 |  |  | 10.5MM | 支 | 1
1088 |  |  | 11MM | 支 | 1
1089 |  |  | 11.5MM | 支 | 1
1090 |  |  | 12MM | 支 | 1
1091 |  |  | 12.5MM | 支 | 1
1092 |  |  | 13MM | 支 | 1
1093 | 结构胶 | 哥两好、千里马 、伟星 | GLJ-995 中性硅酮耐候胶 590ml | 个 | 5
1094 | 结构胶胶枪 | 德力西、绿林、正齐 | 全铝桶式压胶枪（中款29cm)，含家用、外墙枪头 | 个 | 5
1095 | 玻璃胶 | 哥两好、千里马 、伟星 | 中性硅酮 250ml | 个 | 20
1096 | 玻璃胶胶枪 | 德力西、正齐、麦思德 | 可调大行程 | 个 | 5
1097 | 铸工胶 | 国标优质品牌 | 100g(AB 10盒装） | 个 | 5
1098 | 热熔胶棒 | 德力西、正泰、得力 | 7mm*10根 | 袋 | 10
1099 | 热熔胶枪 | 德力西、正泰、得力 | 220v、40w | 把 | 2
1100 | 绝缘电阻测量仪（兆欧表） | 德力西、南京金川、人民电器 | 手摇，0~1000V | 台 | 1
1101 | 对地电阻测量仪 | 胜利、正泰、德力西 | 数显，0~1000欧姆 | 只 | 1
1102 | 游标卡尺 | 德力西、美耐特、得力 | 量程0-300mm,工业级，精度0.02mm | 个 | 3
1103 | PE快速接头 | 国标优质品牌 | 国标 | 个 | 1
1104 | 定制红色安全帽 | 国标优质品牌 | 国标 | 个 | 1
1105 | 铝合金人字梯 | 国标优质品牌 | 加固，2米 | 台 | 2
1106 | 接地棒 | 国标优质品牌 | 10KV/含接地线1组 | 套 | 2
1107 | 美工刀片 | 得力、维特、虞国超群 | 100x18mm | 盒（10片每盒） | 10
1108 | 美工刀 | 得力、维特、虞国超群 | 100x18mm | 只 | 10
1109 | 钢锯 | 得力、德力西、绿林 | 10寸 | 个 | 1
1110 | 钢锯条 | 得力、德力西、绿林 | 配套10寸钢锯 | 盒 | 1
1111 | 螺丝刀 （-字） | 绿林、得力、德力西、艾瑞泽 | 6x125mm | 个 | 2
1112 | 螺丝刀 （+字） | 绿林、得力、德力西、艾瑞泽 | 6x150mm | 个 | 2
1113 | 老虎钳 | 德力西、世达、绿林、正齐 | 8寸 | 个 | 2
1114 | 尖嘴钳 | 德力西、世达、绿林、正齐 | 6寸 | 个 | 2
1115 | 斜口钳 | 德力西、世达、绿林、正齐 | 6寸 | 个 | 2
1116 | 数显万用表 | 世达、正泰、德力西、老A | 防烧智能款，含电池，含标配表笔和特尖表笔 | 个 | 1
1117 | 钳形万用表 | 世达、正泰、德力西、老A | 防烧智能款，含电池，含标配表笔和特尖表笔 | 个 | 1
1118 | 不锈钢双孔马蹄片 | 国标优质品牌 | 每套含内六角扳手 | 套 | 1
1119 | 电 笔 | 德力西、保联、得力 | 备用电池x3、高亮、绝缘包胶 | 个 | 1
1120 | 铁 锤 | 德力西、绿林、正齐、得力 | 3磅 | 把 | 1
1121 | 羊角锤 | 德力西、绿林、正齐、得力 | 0.5kg | 把 | 1
1122 | 钢 钉 | 国标优质品牌 | 1.2寸 | 半斤 | 1
1123 | 热熔机 | 德力西、保联、得力 | 32双散热，送剪刀 | 套 | 1
1124 | 液压钳 | 德力西、绿林、玉环 | （16~240平方） | 套 | 1
1125 | 多功能撬棍 | 银犀、首力、得东 | 特种钢，20*1050，可起钉 | 把 | 1
1126 | 角磨机 | 东城、史丹利、绿林、老A、世达 | 220V,1020W，标准套餐，可调速 | 把 | 1
1127 | 穿心一字螺丝刀 | 绿林、得力、德力西、艾瑞泽 | 8*200 | 把 | 1
1128 | 内六角扳手 | 史丹利、绿林、老A、世达 | 9件套标准 平/球双功能 | 套 | 1
1129 | 防水胶布 | 国标优质品牌 | 5米 10KV | 卷 | 1
1130 | 电工工具包 | 绿林、世达、老A | 14寸，钢卷加固，防水帆布 | 个 | 3
1131 | Y型过滤器 |  | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
1132 |  |  | DN25 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1133 |  |  | DN32 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1134 |  |  | DN40 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1135 |  |  | DN50 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1136 |  |  | DN65 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1137 |  |  | DN65 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
1138 |  |  | DN80 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
1139 |  |  | DN100 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
1140 |  |  | DN125 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
1141 |  |  | DN150 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
1142 | 中央空调温度控制面板 | 伊莱科 海际 德拜 | 86型 按键式，液晶屏 | 个 | 20
1143 | 空调温度控制面板 | 适配海尔空调 | YR-E17 | 个 | 10
1144 | 空调温度控制面板 | 适配美的空调 | KJR-90D/BK | 个 | 10
1145 | 冷凝水泵 | 适配海尔空调 | 通用 | 个 | 5
1146 | 冷凝水泵 | 适配美的空调 | psb-12 | 个 | 5
1147 | 自动排气阀 | 埃美柯、左圆右方、特路家居 | DN25 材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 15
1148 |  |  | DN20材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
1149 |  | 奥颜莱、瑞华星、京必诚 | 材质:304不锈钢 直径25mm | 个 | 20
1150 | 电动二通阀执行器 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | 220V 50hz DN20 | 个 | 25
1151 | 电动二通阀阀体 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
1152 | 不锈钢卡箍 | 佰瑞特、嘉耐特、固万基 | DN20 | 个 | 10
1153 |  |  | DN25 | 个 | 10
1154 |  |  | DN32 | 个 | 10
1155 | 金属波纹管 | 净敏、鸿樱、明哲 | DN20 20cm | 个 | 15
1156 |  |  | DN32 20cm | 个 | 15
1157 | 不锈钢压力表表弯管 | 润能、Homeglen、奥颜莱 | DN15 180度 | 个 | 30
1158 | 涡轮蝶阀 | 沪航 沪工 泽方 | DN200，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa，手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1159 |  |  | DN150，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa ，手动涡轮对夹式， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1160 |  |  | DN125，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa ， 手动涡轮对夹式， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1161 |  |  | DN100，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa 手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1162 |  |  | DN80，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa 手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1163 |  |  | DN65 公称压力≥1.6MPa DN100，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa 手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1164 | 涡轮蝶阀 | 沪航 沪工 泽方 | DN40，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa 手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1165 |  |  | DN50，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa 手动涡轮对夹式，不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
1166 | 手柄对夹式不锈钢蝶阀 | 沪航 沪工 泽方 | DN50，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa | 个 | 1
1167 |  |  | DN70，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa | 个 | 1
1168 |  |  | DN100，不锈钢阀 公称压力≥1.6MPa | 个 | 1
1169 | 不锈钢截止阀 | 沪工 沪航 标一 | DN65公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1170 |  |  | DN50公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1171 |  |  | DN32公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1172 | 铜截止阀 | 埃美柯、左圆右方、鸿樱 | DN32材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1173 |  |  | DN25材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1174 |  |  | DN20材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
1175 |  |  | DN15材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1176 | 不锈钢浮球阀 | 伊莱科、创新者、澳颜莱 | φ50 304不锈钢（活塞式），含球和阀 | 套 | 2
1177 |  |  | φ40 304不锈钢（活塞式），含球和阀 | 套 | 2
1178 |  |  | φ25 304不锈钢（自闭式），含球和阀 | 套 | 2
1179 | 金属垫 | 国标优质品牌 | DN40 | 个 | 10
1180 |  |  | DN50 | 个 | 10
1181 |  |  | DN32 | 个 | 10
1182 |  |  | DN25 | 个 | 10
1183 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN65材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1184 |  |  | DN50材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1185 |  |  | DN40材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1186 |  |  | DN32材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1187 |  |  | DN25材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1188 |  |  | DN20材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1189 |  |  | DN15材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
1190 | 铸钢闸阀 | 沪航 远大 泽方 | DN32(2.5Mpa) | 个 | 2
1191 |  |  | DN50(2.5Mpa) | 个 | 2
1192 |  |  | DN25(2.5Mpa) | 个 | 4
1193 | 铸铁法兰暗杆闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN40 | 个 | 1
1194 |  |  | DN50 | 个 | 1
1195 |  |  | DN65 | 个 | 1
1196 |  |  | DN80 | 个 | 1
1197 |  |  | DN100 | 个 | 1
1198 |  |  | DN125 | 个 | 1
1199 |  |  | DN150 | 个 | 1
1200 |  |  | DN200 | 个 | 1
1201 | 开利风机盘管冷凝水盘 | 适配开利风机盘管 | 42CE002 | 个 | 6
1202 |  |  | 42CE003 | 个 | 6
1203 |  |  | 42CE004 | 个 | 6
1204 |  |  | 42CE005 | 个 | 6
1205 |  |  | 42CE006 | 个 | 6
1206 |  |  | 42CE008 | 个 | 6
1207 |  |  | 42CE010 | 个 | 6
1208 |  |  | 42CE012 | 个 | 6
1209 |  |  | 42CE014 | 个 | 6
1210 | 橡塑保温棉管 | 华美 赢胜 美克斯 | φ20 厚度13mm | 2m/根 | 10
1211 |  |  | φ25 厚度15mm | 2m/根 | 10
1212 |  |  | φ32 厚度15mm | 2m/根 | 10
1213 | 高速真空泵油 | 四方 巩华 华特 | GS-1 净重3.5Kg | 3.5Kg/瓶 | 10
1214 | CNP轻型立式多级离心泵 | 威乐、良工、凯泉、南方 | CDMF15-8FSWSR(Q15m³/小时 H93m P7.5kw n2900r/min NPSH1.8M) | 台 | 1
1215 | 太阳能管配件 | 适配现场 | 硅胶密封圈、底托 | 套 | 10
1216 | 温度传感器 | 适配现场 | 太阳能工程管道温度传感器 | 个 | 10
1217 | 耐高温四氟垫 | 富密、觅莱、福西西 | DN40 | 个 | 2
1218 |  |  | DN50 | 个 | 2
1219 |  |  | DN65 | 个 | 2
1220 | 橡胶软连接 | 沪工、萨孚、埃美柯、标盾、 | 铸铁，DN50 法兰式 ，1.6MP | 个 | 10
1221 |  |  | 铸铁，DN40 法兰式 ，1.6MP | 个 | 10
1222 |  |  | 铸铁，DN65 法兰式 ，1.6MP | 个 | 10
1223 |  |  | 铸铁，DN80 法兰式 ，1.6MP | 个 | 10
1224 |  |  | 铸铁，DN100 法兰式 ，1.6MP | 个 | 10
1225 |  |  | 不锈钢，DN50 法兰式 ，1.6MP | 个 | 1
1226 |  |  | 不锈钢，DN70 法兰式 ，1.6MP | 个 | 1
1227 |  |  | 不锈钢，DN100 法兰式 ，1.6MP | 个 | 1
1228 | 温度、水位传感器 | 适配现场太阳能系统 | HYC-WA3(1.7米) | 个 | 2
1229 |  |  | HYC-WA3(2米) | 个 | 2
1230 | 电动阀执行器 | 巨良、耐特、力控 | JLQ941F-16C | 个 | 2
1231 | 电动阀 | 耐特、巨良、力控 | 铸钢 法兰连接 DN50 | 套 | 2
1232 |  |  | 铸钢 法兰连接 DN80 | 套 | 2
1233 | 镀锌快接 | 御舵、京必诚、京纯 | DN50 | 个 | 5
1234 | 管道式风管温湿度传感器 | e+e、西派、西门子、霍尼韦尔 | AC24V DC0-10V | 个 | 2
1235 | 管道式风管温度传感器 | e+e、西派、西门子、霍尼韦尔 | AC24V DC0-10V | 个 | 2
1236 | 耐震轴向电接点温度计 | 上海金龙、仪川、创纪 | DN15 | 个 | 5
1237 | 不锈钢螺栓 | 奥展实业、固万基、冰禹 | M10*80 | 套 | 10
1238 |  |  | M12*100 | 套 | 10
1239 |  |  | M14*120 | 套 | 10
1240 |  |  | M16*140 | 套 | 10
1241 |  |  | M18*150 | 套 | 10
1242 | 压力变进器 | 香港正润或同参数适用品牌 | ZMP-L61-K-2（量程0-1.0MPa 电源12.5-36v输出4-20mA 精度0.5%） | 个 | 1
1243 |  |  | ZMP-L31-K-2量程0-1.0MPa 电源12.5-36v输出4-20mA 精度0.5%） | 个 | 1
1244 | 橡胶垫圈 | 艾润、鸿樱、大漠山 | DN20 | 个 | 20
1245 |  |  | DN25 | 个 | 20
1246 | 空调风机盘管电机 | 适配开利空调风机盘管 | HA32CE401(轴距440) | 个 | 2
1247 |  |  | HA72CE201(轴距440) | 个 | 2
1248 |  |  | HA70CE201(轴距440) | 个 | 2
1249 |  |  | HA32CE201(轴距370) | 个 | 2
1250 |  |  | HA55CE302(轴距370) | 个 | 2
1251 |  |  | HA45CE201(轴距440) | 个 | 2
1252 | CBB65电容 | 厦门法拉、东莞科雅、风华高科FH、宏达电子、火炬电子 | 50uF | 个 | 10
1253 |  |  | 40uF | 个 | 10
1254 |  |  | 35uF | 个 | 10
1255 |  |  | 30UF | 个 | 10
1256 |  |  | 2.0uF | 个 | 10
1257 | CBB60/CBB61电容 | 厦门法拉、东莞科雅、风华高科FH、宏达电子、火炬电子 | 2.5uF（插头、接线） | 个 | 5
1258 |  |  | 3uF（插头、接线） | 个 | 5
1259 |  |  | 3.5uF（插头、接线） | 个 | 5
1260 | 冷凝水管 | 海立、裕津、艾润 | 2米 | 个 | 10
1261 | 冷媒 | 霍尼韦尔、科慕、巨化 | R22 10公斤 | 瓶 | 2
1262 |  |  | R32 10公斤 | 瓶 | 2
1263 |  |  | R410A 10公斤 | 瓶 | 2
1264 | 空调加氟表 | 国标 | 高压可视镜加氟表、加氟管*3、安全阀等，可加R410、R22和R32 | 套 | 1
1265 | 空调出风散流器 | 国标 | 外尺寸470*470 | 个 | 2
1266 |  |  | 外尺寸450*450 | 个 | 2
1267 |  |  | 外尺寸420*420 | 个 | 2
1268 |  |  | 外尺寸400*400 | 个 | 2
1269 |  |  | 外尺寸350*350 | 个 | 2
1270 |  |  | 外尺寸300*300 | 个 | 2
1271 |  |  | 外尺寸250*250 | 个 | 2
1272 | 加湿器电极片 | 适配卡乐加湿器、低电导率 | BLCT4B00W0/2 | 个 | 12
1273 |  |  | BLCT3B00W0/2 | 个 | 12
1274 | 玻璃保险丝 | 国标优质品牌 | 250v 6mm*3cm 3A | 个 | 10
1275 |  |  | 250V 1A~10A | 盒（100粒，每个型号10粒) | 1
1276 | 陶瓷保险丝 | 国标优质品牌 | 250v 6mm*3cm 2A | 个 | 10
1277 |  |  | 380v 10mm*38mm 4A | 个 | 10
1278 | 除锈灵 | WD-40、卫斯理、固特威 | 350ml | 瓶 | 5
1279 | 自喷漆 | 三和、卫斯理、迈克 | 350ML | 瓶 | 5
1280 | 风压表 | CATIC或同参数适用品牌 | 50-500PA 2A/250VAC-1A/30VDC | 个 | 5
1281 | 皮带 | 奋飞、三力士、上海骆驼 | B2845 | 根 | 28
1282 |  |  | B940 | 根 | 6
1283 |  |  | B1250 | 根 | 6
1284 |  |  |  | 根 | 6
1285 |  |  | B2032 | 根 | 6
1286 |  |  | B1219 | 根 | 6
1287 |  |  | B850 | 根 | 6
1288 |  |  | A1270 | 根 | 6
1289 |  |  | B1702 | 根 | 6
1290 |  |  | B900 | 根 | 6
1291 |  |  | B1245 | 根 | 6
1292 |  |  | B1200 | 根 | 8
1293 |  |  | A1143 | 根 | 6
1294 |  |  | A1168 | 根 | 12
1295 |  |  | A1295 | 根 | 18
1296 |  |  | A1702 | 根 | 6
1297 |  |  | A940 | 根 | 6
1298 |  |  | A850 | 根 | 6
1299 |  |  | A900 | 根 | 6
1300 |  |  | Z530 | 根 | 6
1301 |  |  | Z540 | 根 | 6
1302 | 多联空调机组室外机电路板 | 适配现场空调 | 适配现场空调 | 台 | 1
1303 | 多联空调（热泵）机组室外机扇叶 | 适配现场空调 | 适配现场空调 | 个 | 2
1304 | 爆破片 | 上海华理安全装备有限公司、成航等 | 型号：YCJ-0.93-22 | 个 | 2
1305 | 气体终端螺纹丝 | 国标优质品牌 | 长20mm，直径4mm | 个 | 5
1306 | 亚华传呼分机 | 亚华（配套医院亚华传呼系统） | YH-6399P | 个 | 8
1307 | 亚华传呼主机 | 亚华（配套医院亚华传呼系统） | YH-968 | 个 | 2
1308 | 亚华传呼分机手柄线 | 亚华（配套医院亚华传呼系统） | 6399P | 个 | 15
1309 | 港式终端维修阀 | 国标优质品牌 | 外径17.6mm； 内径9.4mm； 长度24.4mm | 个 | 6
1310 | 终端垫片 | 国标优质品牌 | 内径7.5mm 外径18mm | 个 | 300
1311 | 输液吊架 | 国标优质品牌 | 铝合金白色或银色烤漆杆；回型底钩+四钩；可伸缩，拉开大于1.45米左右，合起大于1米左右；杆上钩为是死钩 | 根 | 110
1312 | 输液架钢珠 | 国标优质品牌 | 直径2.5mm | 斤 | 1
1313 | 步步高传呼话机 | 步步高（配套医院步步高传呼系统） | HCD007（6082）TSD | 个 | 2
1314 | 亚华传呼系统显示屏 | 亚华（配套医院亚华传呼系统） | YH（长55cm；高21.5cm；厚2.5cm） | 个 | 2
1315 | 压力传感器软管 | PU TUBE或同参数品牌 | 6×4mm | 米 | 50
1316 | 全启式封闭式安全阀 | 四川简阳或同档次国标优质品牌 | DA22F/40P（25mm) | 个 | 2
1317 |  | 国标优质品牌 | DA22F/40P（10mm) |  | 2
1318 |  | 国标优质品牌 | A28H-16（32mm) |  | 1
1319 | PVC钢丝软管 | 国标优质品牌 | 内径50mm；外径62mm；壁厚6mm | 米 | 6
1320 | 氧气终端 | 配套医院的医疗设备带 | 国标 | 套 | 1
1321 | 港通负压终端 | 配套医院的港通公司医疗设备带 | 国标 | 套 | 1
1322 | 港通空气终端 | 配套医院的港通公司医疗设备带 | 国标 | 套 | 1
1323 | 港通氧气终端 | 配套医院的港通公司医疗设备带 | 德标 | 套 | 2
1324 | 港通负压终端 | 配套医院的港通公司医疗设备带 | 德标 | 套 | 2
1325 | 港通空气终端 | 配套港通公司医疗设备带 | 德标 | 套 | 2
1326 | 医疗设备带床头灯 | 恒兴照明、潘帕斯、索满 | T4-12W | 根 | 60
1327 |  | 世林照明、潘帕斯、索满 | T5-6W |  | 30
1328 | 床头灯灯罩 | 国标优质品牌 | 50×7cm | 个 | 50
1329 | 压力传感器 | 国标优质品牌 | 支持485通讯的压力传感器； 量程：-0.1mpa—0.8mpa； | 个 | 2
1330 | 气体减压器 | 配套专用上海气体阀门总厂品牌 | YQJ-10 | 个 | 2
1331 | 不锈钢禁油氧压表 | 国标优质品牌 | 表盘直径100MM，规格0 ~ 1.6MPa | 个 | 2
1332 | 氧气流量计 | 设备配套为成都中阳牌 | CS700型质量流量计，测量范围0-300L/min,0-1.6Mpa;尺寸：80（H）x160（B）x60（D） | 个 | 2
1333 | 氧气流量计 | 四川港通、矽翔等 | MF5200型质量流量计，测量范围0-300L/min | 个 | 2
1334 | 氧气压力传感器 | 国标优质品牌 | 支持485通讯的压力传感器； 量程:0~10Bar 输出:4~20mA 供电:24VDC | 个 | 2
1335 | 法兰金属垫片 | 国标优质品牌 | 304不锈钢材质，DN40 | 个 | 5
1336 |  |  | 304不锈钢材质，DN50 | 个 | 5
1337 | 聚四氟乙烯垫片 | 国标优质品牌 | 41x18x4mm | 个 | 10
1338 |  |  | 30x20x2mm | 个 | 10
1339 |  |  | 26x15x2mm | 个 | 10
1340 |  |  | 15x10x2mm | 个 | 10
1341 | 耐低温防护头盔 | 国标优质品牌 | 带面罩、红色、支架 | 个 | 5
1342 | 耐低温防护手套 | 国标优质品牌 | 牛皮材质、26cm | 双 | 5
1343 | 氧气终端外罩 | 配套医疗设备带使用为上海可达牌 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 5
1344 | 负压终端外罩 | 配套医疗设备带使用为上海可达牌 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 5
1345 | 空气终端外罩 | 配套医疗设备带使用为上海可达牌 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 5
1346 | 终端橡胶圈 | 可达或适用国标优质品牌 | 橡胶（内径9mm，外径13mm） | 个 | 20
1347 | 终端橡胶圈 | 可达或适用国标优质品牌 | 橡胶（内径26mm，外径30mm） | 个 | 20
1348 | 气体质量流量计（传感器） | 国标优质品牌 | 不锈钢，0~150NL/min。 | 个 | 2
1349 | 氧压表硅胶垫片 | 国标优质品牌 | 18x6x2mm | 个 | 10