## Sheet1
六安市中医院 三组熏蒸机项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 三组熏蒸机 | 台 | 1 | 1、外形尺寸（长宽高）：1200×1200×1130mm，允差±10%。 2、额定输入功率：3200W。 3、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 4、功率调节：12档。 5、上水方式：手动，加液总容量：15L。 6、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。 7、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。 8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。 9、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。 10、具有臭氧杀菌消毒功能。 11、具有音乐播放功能（配备U盘）。 12、具有单独停止加热按钮。 13、控制台自配补水装置，方便医护人员对设备进行加水、清洗及维护。 14、具有双重超温保护功能。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.5.21） 17:30前。