## Sheet1
六安市中医院手功能康复训练与评估系统项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 手功能康复训练与评估系统 | 台 | 1 | 一、功能参数： 1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现1S快速插拔。 2、需具备二类医疗器械注册证 3、治疗时间可任意调节，智能屈伸10档独立可调。 4、手控训练模式，方便患侧手完成早期任务导向训练。 5、多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、语音声控、抗阻训练、主动训练；训练强度可调，可选择左右手。 6、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。*7、配有可拆卸锂电池，设备在断电情况下仍可使用，便携式小巧机身、主机重量仅3KG。 8、创新式镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套。 9、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景动画并伴有语音引导。 10、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度可调。 11、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练。 12、主动认知康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度可调。 13、抗阻训练模式，训练强度可调。 14、8寸液晶触摸屏，并配有8个实体按键，方便操作。 15、有多种尺寸手套（包括儿童版）供选配。 二、性能参数 1、运行速度范围 90°～150°/s； 2、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。 3、康复手套四指活动范围 0°～270°，大拇指活动范围0°～180°； 4、手长范围 8～22cm。 三、工作条件 a) 环境温度：5～40℃； b) 相对湿度：≤80％； c) 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.3.6） 17:30前。