拟购六安市中医院DSA应用项目环境影响评价、环保竣工验收服务采购项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室〔☑设备工程部、□信息管理部、□后勤保障部、□其他      〕：Laszyysbgcb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1. |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |  |  |  |
| 2. |  | 本项目特定的资格要求： （1）须提供至少1名注册环境影响评价工程师（标书内提供清晰的证书复印件），投标单位必须在生态环境部环境影响评价信用平台备案，并且不能为“重点监督检查名单”、“限期整改名单”、“黑名单”中的单位； （2）项目负责人须具有环境影响评价工程师职业资格并提供环评工程师证书，作为项目负责人编制过一项DSA项目环评报告并通过生态主管部门的环评批复，项目负责人必须在生态环境部环境影响评价信用平台备案，并且不能为“重点监督检查名单”、“限期整改名单”、“黑名单”中的人员； |  |  |  |  |
| 3. |  | 以上资格文件成交后提供原件查验； |  |  |  |  |
| 4. |  | 不接受联合体投标； |  |  |  |  |
| 5. |  | 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |  |  |  |  |
| 6. |  | 出具符合审批要求的环评报告、竣工验收报告并通过专家组评审，并确保招标单位取得生态环境主管主管部门批复文件，在环保规定时间内办理重新申领辐射安全许可证。 |  |  |  |  |
| 7. |  | 环评报告和竣工验收检测报告需符合GBZ120等相关技术规范的要求。 |  |  |  |  |
| 8. |  | 2022-2024年度，至少一项DSA项目环境影响评价业绩（提供环评合同以及批复，生态环境部环境影响评价信用平台中的业绩证明），至少一项DSA验收业绩（提供验收合同以及生态环境部备案截图）。 |  |  |  |  |
| 9. |  | 投标方具有在有效期内的CMA资质。 |  |  |  |  |
| 10. |  | 至少具备一名注册核安全工程师，提供证书扫描件； |  |  |  |  |

环境影响评价、环保竣工验收射线装置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 设备使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1 | 型号未定 | 放疗中心后原老西门子DSA机房 |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |