- 电源:220V/50HZ/

- 功率:700VA

- 流量:不小于130L/min,

- 压力:0.28-0.6Mpa

- 净重:≤30公斤，

- 噪音:≤40dB

- 包装尺寸范围:51cm*37.5cm*72cm

- 配置要求：

- 无油机头 1台

- 三用喷枪 1把

- 牙科高速手机管1条(2孔/4孔可选)

- 牙科低速手机管1条(2孔/4孔可选)

- 可调式强式吸唾器 1套

- 储气罐1只 6L

- 净水瓶 1只

- 污水瓶 1只

- 内置洁牙机 1套

- 光固化机 1套

- (IPX4防水脚踏)1个

- (24V电源盒输出电压24V更加安全)

- 整机（含附件）免费质保不低于1年。