拟购心理测评系统项目初步参数论证征求意见表

供应商、联系人、电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号、最低报价：

备注：

1.按规定格式填写并每页加盖报名供应商公章，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室〔□设备工程部、□信息管理部、□后勤保障部、□其他      〕：                 ）；

- 2.响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门〔或具备CMA<或CNAS>标志的检测机构〕出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总最终参数时选择）；

- 3.院方依据潜在供应商提交的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单〔遮挡无效〕)进行设置相关报价限价。

- 4.杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如：×××；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价或直接提高耗材报价。

附件：配套耗材、试剂〔单人次费用〕、须定期更换零部件报价清单（样表〔若无则标注“无”且不可删除〕、可单列）。

- 5.拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标〔如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳〕)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA〔或CNAS〕标志的检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | - 硬件组成 |  |  |  |  |
|  |  | - 计算机或一体机 |  |  |  |  |
|  |  | - 1.CPU: intel i3或以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 2.内存：4 GB或以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 3.硬盘：256 GB或以上SSD |  |  |  |  |
|  |  | - 4.显卡：高清核显或以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 5.操作系统须：Windows 7及以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 2、显示器≥12英寸 |  |  |  |  |
|  |  | - 3、鼠标 |  |  |  |  |
|  |  | - 4、键盘 |  |  |  |  |
|  |  | - 5、工作台车或工作台 |  |  |  |  |
|  |  | - 6、打印机 |  |  |  |  |
|  |  | - 7、加密狗 |  |  |  |  |
|  |  | - 二、满足的工作环境 |  |  |  |  |
|  |  | - 1、环境温度：+10 ℃～+40℃ |  |  |  |  |
|  |  | - 2、相对湿度：≤80% |  |  |  |  |
|  |  | - 三、资质认证 |  |  |  |  |
|  |  | - 1、软件著作权认证:系统所涉及软件系统须有国家版权局认可的计算机软件著作权登记证书(复印件盖鲜章) |  |  |  |  |
|  |  | - 2、专业机构认证:系统须有国家级、省级心理学会，精神治疗专业委员会或心理治疗专业委员会关于该产品的专业权威认证(复印件盖鲜章) |  |  |  |  |
|  |  | - 3、信息安全管理体系认证：生产企业须获得信息安全管理体系认证，认证范围须体现“心理放松类训练设备的设计和销售相关的信息安全管理活动”，须提供有关认证证书(复印件盖鲜章) |  |  |  |  |
|  |  | - 四、技术要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1、系统主要功能性能指标要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 1.常模适用范围广泛:所有的量表均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等均适用。 |  |  |  |  |
|  |  | - 2.操作方式人性化:语音读题，键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，不会跳题，同时支持二维码扫描答题 |  |  |  |  |
|  |  | - 3.测评报告生成多样化：查看个人测评报告、查看团体测评报告以及查看任意组合数据的报告，并可将测评报告导出为Excel或Word等多种格式 |  |  |  |  |
|  |  | - 4.数据管理功能:系统将对每个用户自动进行档案建立工作，并对重症或重点用户实现重点关注和重点跟踪，用户的历史测试记录可时时进行横向和纵向对比，清晰的看到治疗成效 |  |  |  |  |
|  |  | - 5.用户信息查询功能：用户信息查询采用多条件模糊查询模式，只需知道任意一项用户信息即可精准的查询到该用户的信息数据 |  |  |  |  |
|  |  | - 6.智能心理预警系统：通过预警系统可以筛查出有严重心理问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导和干预，做到尽早发现尽早治疗。 |  |  |  |  |
|  |  | - 7.支持断点续测，固定端及移动端均支持断点测评，被测者测评期间退出界面，重新登录测评或重新扫码，可继续答题。 |  |  |  |  |
|  |  | - 8.系统支持智能报表功能，医生管理员可根据实际需要，灵活的组合筛选条件来生成分析报表结果。可对测评结果进行综合分析，可按组织结构来进行数据统计、心理健康数据分析及结果导出。 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.高效的档案管理功能：可以批量导入测评用户信息，也可以手工添加详细测评用户信息，建立测评用户的基本档案；当用户测评结束以后，系统里面每个测评用户的信息都包括了个人资料、测评结果等。 |  |  |  |  |
|  |  | - 2、系统量表组成要求 |  |  |  |  |
|  |  | 产品量表包括但不限于以下量表 |  |  |  |  |
|  |  | - 明尼苏达多相个性测验（MMPI） |  |  |  |  |
|  |  | - 症状自评量表（SCL-90） |  |  |  |  |
|  |  | - 抑郁自评量表（SDS） |  |  |  |  |
|  |  | - 焦虑自评量表（SAS） |  |  |  |  |
|  |  | - 艾森克个性测验（EPQ） |  |  |  |  |
|  |  | - 躁狂状态评定量表（YMRS） |  |  |  |  |
|  |  | - 强迫症状问卷（Y-BOCS） |  |  |  |  |
|  |  | - 韦氏智力测验（WAIS） |  |  |  |  |
|  |  | - 简明智能测验（MMSE） |  |  |  |  |
|  |  | - 社会功能缺陷量表（SDSS） |  |  |  |  |
|  |  | - 十六种人格问卷（16PF） |  |  |  |  |
|  |  | - 临床总体印象量表(CGI) |  |  |  |  |
|  |  | - 日常生活能力评定量表（ADL） |  |  |  |  |
|  |  | - 汉密尔顿抑郁量表（HAMD） |  |  |  |  |
|  |  | - 汉密尔顿焦虑量表（HAMA） |  |  |  |  |
|  |  | - 简明精神病评定量表（BPRS） |  |  |  |  |
|  |  | - 药物副作用量表(TESS) |  |  |  |  |
|  |  | - 康奈尔（Conner）儿童行为量表 |  |  |  |  |
|  |  | - 瑞文智力测验 |  |  |  |  |
|  |  | - 紧张性生活事件评定量表(LES) |  |  |  |  |
|  |  | - 阳性和阴性精神症状评定量表（PANSS） |  |  |  |  |
|  |  | - 阳性症状评定量表（SAPS） |  |  |  |  |
|  |  | - 阴性症状评定量表（SANS） |  |  |  |  |
|  |  | - 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI) |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附件：表1-4

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂〔单人次费用〕报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |