拟购放射设备性能及机房防护检测服务项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价： 招标期限：叁年

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室〔☑设备工程部、□信息管理部、□后勤保障部、□其他〕：Laszyysbgcb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |  |  |  |
| 2 |  | 具有检验检测机构资质认定证书和CMA许可使用标志。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 不接受联合体投标； |  |  |  |  |
| 4 |  | 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 具备安徽省卫计委颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》 |  |  |  |  |
| 7 |  | 具备安徽省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》 |  |  |  |  |
| 8 |  | 投标单位拟派的项目负责人必须具有放射卫生专业中级及以上技术职称证书 |  |  |  |  |
| 9 |  | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）服务过三级甲等综合医院，承担过安徽省内医院核医学科及放疗科项目（直线加速器、后装机、SPECT-CT、PET-CT）的设备性能检测及场所防护检测，具有良好的商业信誉且未在医院中标后出现过违约情况。检测报告能满足省、市放射卫生和生态环境督察要求。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 检测的项目与国标要求的内容一致（除设备本身不具备外） |  |  |  |  |

二、检测监测要求：采购人当年度新增放射设备不另行支付放射及场所监测检测费用，次年度按上述同类放射设备及放射防护场所监测检测每台单价费用计入当年监测检测总费用。

三、投标人按照采购人所列放射设备及放射场所检测分别报价。

四、结算方式：每年服务期结束，根据中标人当年所进行的放射设备及场所监测检测实际数量（不含当年新增放射设备），结算当年服务费。

附：医院目前放射检测设备及放射防护场所清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 类别 | 序列号 | 场所 | 防护 | 性能 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 医科达Infinity | Ⅱ | 153960 | 放疗中心Infinity机房 |  |  |  |
| 2 | 直线加速器 | 瓦里安 Edge | Ⅱ | 5057 | 2号楼负二楼肿瘤放疗中心瓦里安机房 |  |  |  |
| 3 | CT | 东软NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN160057E | 放疗中心CT机房 |  |  |  |
| 4 | 模拟定位CT | 飞利浦 Brilliance CT Big Bore | Ⅲ | 76274 | 2号楼负二楼肿瘤放疗中心CT定位机房 |  |  |  |
| 5 | SPECT | 西门子Symbia Intevo 16 | Ⅲ | 518000 | SPECT机房 |  |  |  |
| 6 | CT | GE VCT | Ⅲ | 3785-2010 | 1号楼CT一室 |  |  |  |
| 7 | CT | 东软NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN150012E | 1号楼CT二室 |  |  |  |
| 8 | CT | GERevolutionCT | Ⅲ | REVCV1900026CN | 2号楼CT一室 |  |  |  |
| 9 | CT | 上海联影uCT530i | Ⅲ | 360279 | 2号楼CT二室 |  |  |  |
| 10 | DR | 锐珂DRX-compass | Ⅲ | S1051G2 | 1号楼DR1室 |  |  |  |
| 11 | DR | KODAK 7500 | Ⅲ | 91829-N | 1号楼放射科DR 2室 |  |  |  |
| 12 | 移动DR | DRX-Revolution | Ⅲ | 58030290 | 1号楼锐科移动DR |  |  |  |
| 13 | 移动DR | 赛德科SM-50HF-B-D-C | Ⅲ | 18B680 | 2号楼赛德科移动DR |  |  |  |
| 14 | 车载DR | AKHX-55H-RAD | Ⅲ | 644491811 | 体检车皖N30707 |  |  |  |
| 15 | 数字胃肠 | Axiom | Ⅲ | 10252000 | 数字胃肠室 |  |  |  |
| 16 | 乳腺钼靶 | Hologis selenia Dimensions | Ⅲ | GAN170100161 | 1号楼放射科乳腺钼靶室 |  |  |  |
| 17 | DR | 柯尼卡美能达Aero C50 | Ⅲ | CPD23775A16 | 2号楼一层急诊DR室 |  |  |  |
| 18 | 骨密度仪 | DEXXUM-T | Ⅲ | AH1FB1306040 | 1号楼放射科骨密度仪室 |  |  |  |
| 19 | 碎石机 | Compact DeltaⅡ | Ⅲ | 0711-11329 | 碎石机房 |  |  |  |
| 20 | 移动小C臂 | GE OEC7900 | Ⅲ | 79-C5264 | 1号楼四层手术室10间 |  |  |  |
| 21 | 移动小C臂 | Brivo OEC715 | Ⅲ | B2SS 1700006 | 1号楼四层手术室11间 |  |  |  |
| 22 | 集智移动小C臂 | JZ12-A | Ⅲ | 1250202308034 | 1号楼四层手术室8、9间 |  |  |  |
| 23 | DSA | Innova IGS 630 | Ⅱ | B31904 | 2号楼三楼GE DSA 机房 |  |  |  |
| 24 | 东软DSA | NeuAngio 30C | Ⅱ | N30C19100010 | 2号楼三层东软DSA机房 |  |  |  |
| 25 | 后装机 | 北京科霖众 | Ⅲ |  | 2号楼负二层后装机房 |  |  |  |
| 26 | 口腔CBCT | 锐珂 CS9300 select | Ⅲ | 9332 | 1号楼口腔CBCT机房 |  |  |  |
| 27 | 东软CT | Neuviz 128 | Ⅲ | 23020026 | 3号楼3楼CT机房 |  |  |  |
| 28 | 锐珂DR | DRX-compass A | Ⅲ | S1308G2 | 3号楼3楼DR机房 |  |  |  |
| 29 | 圣诺乳腺钼靶 | Navigator Star Care | Ⅲ | 0627000040 | 3号楼3楼乳腺钼靶机房 |  |  |  |
| 30 | 骨密度 | DEXXUM T | Ⅲ | DT 2000164 | 3号楼3楼骨密度机房 |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |