申   请

1、动脉瘤夹钳:枪型弹簧式双关节2把(标准夹钳、迷你夹钳各一把)

2、吸引管: 12  斜口头端3.0mm总长220mm  2把

斜口头端 4.0mm总长220mm  2把

斜口头端5.0mm 总长220mm  2把

柔性吸引管:头端2.0mm工作端170mm  2把

头端 2.5mm 工作端 170mm  2把

头端 3.0mm工作端 170mm   2把

3、自动牵开器 2 (小三爪钝爪，活动式，总长170mm)

4、显微剪 2 (显微枪剪19cm枪型细杆左弯)

5、液体明胶吸引 2  (吸引器 15cm3.0)

6、吸引管:  2  (上弯和下弯各一把)

7、彭式多功能手术解剖器(电凝切割器)   5把

8、枪状镊     4把