竞争性谈判文件

（服务类）

项目名称：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目

项目编号：LASZYY-WLGLB2025002

采 购 人：六安市中医院

采购时间：2025年1月

目  录

竞争性谈判采购公告	3

一、供应商须知	4

（一）须知前附表	7

（二）供应商资格	7

（三）供应商必须提交的响应文件内容	7

（四）响应文件的提交	7

（五）谈判程序	7

（六）评审及异常情况处理	8

（七）报价响应及答疑	8

（八）合同的签订	9

（九）澄清及变更	9

（十）验收与支付	11

（十一）质疑	11

二、采购合同	12

三、采购需求	21

四、评审方法	25

五、响应文件格式	27

附件一 报价单	27

附件二 供应商基本信息	28

附件三 谈判授权书	29

附件四 谈判响应函	31

附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	32

附件六 响应情况表	33

附件七 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	34

六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目竞争性谈判采购公告

项目概况：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目（项目编号：LASZYY-WLGLB2025002）的潜在供应商应在新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）获取采购文件，并于2025年   1

月  17 日  9  点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：LASZYY-WLGLB2025002

2、项目名称：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：7万元/年

6、最高限价：7万元/年

7、采购需求：六安市中医院拟就放射设备性能及机房防护检测服务项目进行采购，便于六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务的正常开展，详见采购需求。

8、合同履行期限：本次采购服务周期为期一年。合同一年一签，当年合同到期经考核合格后可续签下一年合同，最多续签两次。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：供应商具有检验检测机构资质认定证书和CMA许可使用标志。

三、获取采购文件

1、时间：2025年1月13日至2025年1月17日；

2、获取方式：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）：采购公告+采购文件+成交公示；

3、地址：六安市中医院1号楼5楼物流管理部

4、联系人：杨老师，联系电话：0564-3597287

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年1月17日15点00 分(北京时间)

2、提交方式：将纸质版相关资料(加盖供应商公章)(一式叁份[正本1份，副本2份])编制成册，快递或现场递交至六安市中医院1号楼5楼物流管理部杨老师处。

3、地点：六安市中医院1号楼5楼物流管理部

五、响应文件开启

1、时间： 2025 年  1  月  17  日  15 点  00 分（北京时间）

2、地点：六安市中医院1号楼5楼物流管理部

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市中医院

地    址：六安市金安区人民东路76号

联系方式：杨老师  0564-3597287

2025年 1月 14日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市中医院 |
| 2 | 谈判有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 3 | 项目类型 | 服务类 |
| 4 | 项目名称 | 六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目 |
| 5 | 项目编号 | LASZYY-WLGLB2025002 |
| 6 | 付款方式 | 自签订合同起成交供应商开具全年合同款发票，采购人收到发票后 7 个工作日内，支付100%合同价款。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与竞争性谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 7 | 服务期 | 一年，合同一年一签，经考核合格的后可续签下一年合同，合同最多可续签两次。 |
| 8 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 9 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 10 | 提问与回复 | 供应商应仔细阅读采购文件及采购需求，有任何疑问应以书面方式向采购人提出澄清要求。 供应商请注意：如需要，采购人将以书面形式向所有供应商发布澄清文件，该澄清文件内容为采购文件的组成部分，对响应供应商具有同样约束力。 |
| 11 | 响应文件份数及要求 | 1、响应文件壹式叁份。其中，正本壹份、副本贰份。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。响应文件建议胶装成册。 2、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。 |
| 12 | 递交响应文件注意事项 | 响应文件递交截止时间及谈判时间：见竞争性谈采购公告 响应文件递交及谈判地点：见竞争性谈判公告 响应文件必须在响应文件提交截止时间前现场递交（见竞争性谈判采购公告） |
| 13 | 备注 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、响应文件的提交

详见须知前附表

2、响应文件的密封

详见须知前附表

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过六安市中医院官网进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外服务费用或索赔的要求。

3、供应商如果对采购文件的其他任何内容有相关疑问，可以书面形式提出。

请供应商及时通过网站相关公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、采购合同

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目

项目编号：LASZYY-WLGLB2025002

甲方(采购人)：六安市中医院

乙方(成交供应商)：

签 订 地：

签订日期：      年     月     日

六安市中医院 (以下简称：甲方) 组织的竞争性谈判方式采购活动，经 竞争性谈判小组 评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目

1.2.2 服务内容：六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务项目进行采购，便于六安市中医院放射设备性能及机房防护检测服务的正常开展，详见采购需求。

1.2.3 服务质量：按要求完成规定的各项服务内容。

# 1.3 价款

本合同总价为：本合同总价为：￥      元 (大写：人民币        元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| …… |  |  |
| 总 价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：自签订合同起成交供应商开具全年合同款发票，采购人收到发票后 7 个工作日内，支付100%合同价款。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票

# 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：本次采购服务周期为期一年。合同一年一签，当年合同到期经考核合格后可续签下一年合同，最多续签两次。

1.5.2 服务地点：六安市中医院

1.5.3 服务方式：现场服务，乙方人员须严格按照相关安全操作规程做好安全防范措施，服务现场由于乙方原因造成人员伤亡或他人损失的则由乙方依法承担赔偿责任，甲方不承担责任。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

- 本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章时生效。

（签字盖章页）

甲方（盖章）： 六安市中医院

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证合同标的不侵犯任何第三方知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权以及其他任何相关权利，如因合同标的存在侵犯第三方知识产权情形，则由乙方向第三方承担法律责任（包括但不限于律师费、诉讼费、公告费等），同时甲方有权根据法律规定要求承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为、消除影响、赔礼道歉等；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 三、采购需求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有检验检测机构资质认定证书和CMA许可使用标志。

3、不接受联合体投标和委托检测；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、具备安徽省卫计委颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》。

6、具备安徽省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》。

7、供应商拟派的项目负责人必须具有放射卫生专业中级及以上技术职称证书。

8、供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过安徽省内医院核医学科及放疗科项目（直线加速器、后装机、SPECT-CT、PET-CT）的设备性能检测及场所防护检测，具有良好的商业信誉且未在医院中标后出现过违约情况。检测报告能满足省、市放射卫生和生态环境督察要求。

9、服务期限：本次招标服务周期为期一年。合同一年一签，当年合同到期经考核合格后可续签下一年合同，最多续签两次。

10、检测的项目与国标要求的内容一致（除设备本身不具备外）

11、结算方式：每年服务期结束，根据供应商当年所进行的放射设备及场所监测检测实际数量（不含当年新增放射设备），结算当年服务费。

12、按实际检测数量据实结算，合作期内（预算外）遵照成交单价据实结算；本项目服务范围含院本部和六安市中医院马店院区（霍邱县第六人民医院）、裕安区中医医院，采购人医共体成员单位（包括但不限于叶集分院<六安市第六人民医院>等）遵照成交单价与供应商可参照招标结果，另行签订采购合同。

13、院方依据临床客户满意度调查表每半年做一次满意度评分，总分50分，40分以上算合格，40分以下为不合格，并对供应商进行谈话整改，谈话后未整改的，院方有权终止合同。

14、医院目前放射防护场所29个，放射检测设备30台，清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 类别 | 序列号 | 场所 | 防护费用 （元） | 性能 费用（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 医科达Infinity | Ⅱ | 153960 | 放疗中心Infinity机房 |  |  |  |
| 2 | 直线加速器 | 瓦里安 Edge | Ⅱ | 5057 | 2号楼负二楼肿瘤放疗中心瓦里安机房 |  |  |  |
| 3 | CT | 东软NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN160057E | 放疗中心CT机房 |  |  |  |
| 4 | 模拟定位CT | 飞利浦 Brilliance CT Big Bore | Ⅲ | 76274 | 2号楼负二楼肿瘤放疗中心CT定位机房 |  |  |  |
| 5 | SPECT | 西门子Symbia Intevo 16 | Ⅲ | 518000 | SPECT机房 |  |  |  |
| 6 | CT | GE VCT | Ⅲ | 3785-2010 | 1号楼CT一室 |  |  |  |
| 7 | CT | 东软NeuViz64IN | Ⅲ | N64IN150012E | 1号楼CT二室 |  |  |  |
| 8 | CT | GERevolutionCT | Ⅲ | REVCV1900026CN | 2号楼CT一室 |  |  |  |
| 9 | CT | 上海联影uCT530i | Ⅲ | 360279 | 2号楼CT二室 |  |  |  |
| 10 | DR | 锐珂DRX-compass | Ⅲ | S1051G2 | 1号楼DR1室 |  |  |  |
| 11 | DR | KODAK 7500 | Ⅲ | 91829-N | 1号楼放射科DR 2室 |  |  |  |
| 12 | 移动DR | DRX-Revolution | Ⅲ | 58030290 | 1号楼锐科移动DR |  |  |  |
| 13 | 移动DR | 赛德科SM-50HF-B-D-C | Ⅲ | 18B680 | 2号楼赛德科移动DR |  |  |  |
| 14 | 车载DR | AKHX-55H-RAD | Ⅲ | 644491811 | 体检车皖N30707 |  |  |  |
| 15 | 数字胃肠 | Axiom | Ⅲ | 10252000 | 数字胃肠室 |  |  |  |
| 16 | 乳腺钼靶 | Hologis selenia Dimensions | Ⅲ | GAN170100161 | 1号楼放射科乳腺钼靶室 |  |  |  |
| 17 | DR | 柯尼卡美能达Aero C50 | Ⅲ | CPD23775A16 | 2号楼一层急诊DR室 |  |  |  |
| 18 | 骨密度仪 | DEXXUM-T | Ⅲ | AH1FB1306040 | 1号楼放射科骨密度仪室 |  |  |  |
| 19 | 碎石机 | Compact DeltaⅡ | Ⅲ | 0711-11329 | 碎石机房 |  |  |  |
| 20 | 移动小C臂 | GE OEC7900 | Ⅲ | 79-C5264 | 1号楼四层手术室10间 |  |  |  |
| 21 | 移动小C臂 | Brivo OEC715 | Ⅲ | B2SS 1700006 | 1号楼四层手术室11间 |  |  |  |
| 22 | 集智移动小C臂 | JZ12-A | Ⅲ | 1250202308034 | 1号楼四层手术室8、9间 |  |  |  |
| 23 | DSA | Innova IGS 630 | Ⅱ | B31904 | 2号楼三楼GE DSA 机房 |  |  |  |
| 24 | 东软DSA | NeuAngio 30C | Ⅱ | N30C19100010 | 2号楼三层东软DSA机房 |  |  |  |
| 25 | 后装机 | 北京科霖众 | Ⅲ |  | 2号楼负二层后装机房 |  |  |  |
| 26 | 口腔CBCT | 锐珂 CS9300 select | Ⅲ | 9332 | 1号楼口腔CBCT机房 |  |  |  |
| 27 | 东软CT | Neuviz 128 | Ⅲ | 23020026 | 3号楼3楼CT机房 |  |  |  |
| 28 | 锐珂DR | DRX-compass A | Ⅲ | S1308G2 | 3号楼3楼DR机房 |  |  |  |
| 29 | 圣诺乳腺钼靶 | Navigator Star Care | Ⅲ | 0627000040 | 3号楼3楼乳腺钼靶机房 |  |  |  |
| 30 | 骨密度 | DEXXUM T | Ⅲ | DT 2000164 | 3号楼3楼骨密度机房 |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、医用设备保修满意度调查表

- 科室名称：                  姓名：

- 保修设备名称：               评价时间：

- 1、故障后工程师是否在半小时内电话沟通：                （  ）

- A、非常及时10分   B、比较及时8分    C、一般6分

- D、比较滞后4分  E、严重滞后2分

- 2、远程指导未能解决故障，是否在88小时内派工：         （  ）

- A、非常及时10分   B、比较及时8分    C、一般6分

- D、比较滞后4分  E、严重滞后2分

- 3、工程师每次出发是否提前通知行程和到达时间：          （  ）

- A、非常及时10分   B、比较及时8分    C、一般6分

- D、比较滞后4分  E、严重滞后2分

- 4、工程师技术水平                                      （  ）

- A、非常强10分   B、比较强8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 5、工程师维修过程中是否保持良好的沟通，对客户疑问是否及时解答 （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 6、工程师维修结束后是否主动沟通维修情况，及在设备使用过程中需要注意

- 事项                                                   （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 7、工程师签署维修工单情况                                 （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 8、工程师按时保养设备情况                                  （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 9、工程师维修后，保持机房卫生整洁情况                       （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 10、工程师综合能力评价                                      （  ）

- A、非常好10分   B、比较好8分    C、一般6分

- D、有点差4分  E、非常差2分

- 11、提出的意见或建议：

四、评审方法

# 1、资格审查

# 采购人对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了谈判文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合谈判文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合谈判文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： (1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn查询为准) (2)被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以ww w.creditchina.gov.cn查询为准) (3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以www.ccgp.gov.cn/查询为准) (4)被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn查询为准) 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形。 |

2、综合评审

由谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

五、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商公章：

日     期：     年    月    日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

附件二

供应商基本信息

（包括但不限于营业执照等）

附件三

谈判授权书

致：_________________（采购人）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商公章：

日期：

附件四

谈判响应函

致：_______________（采购人）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商公章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：

附件六

响应情况表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 付款响应 |  |  |  |
| 2 | 服务期响应 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

供应商公章：

日    期：      年    月    日

附件七

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件：

六安市中医院集成平台及面向患者信息系统信息安全等级保护测评服务项目竞争性谈判二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我方最终报价为          元，各分项报价按照第一次报价同比例调整。如果我方有幸成为成交供应商，上述费用为所委托服务项目范围内全部内容。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：                         （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日   期：       年     月    日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，现场手持用于后续报价）。