1.喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LBD 灯）、充电器组成，使用时必须与TDC-3喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触

2. 摄像头焦距清晰度，更易于气管插管

3. 液晶显示屏

4. 可视喉镜为一体机，无需插拔、拆卸，防止固件损坏

5. 显示器能上下左右转动

6. 图像分辦率：≥61p/mm

7.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

8. 可以保存为图片或者视频文件，标配SD卡。

9. 充电时间≥3小时。

10. 设备保修不低于三年，保修期内故障三天无法修复需要提供备用机供科室使用。