## Sheet1
六安市中医院 制氧机及设备带项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 单位 | 需求 | 是否有配套耗材 | 能否收费及编码 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 总价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 制氧机及设备带 | 1套 | 请附设备参数及彩页
备注：设备带需≥4个接口，保证同时不少于2个接口使用，需具备吸氧+雾化功能，含氧量需大于93%，报价为总体报价包含施工，材料等所有费用。
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。 设备工程部电话：0564-3312184. 邮箱laszyysbgcb@163.com