# 采购文件

# 项目名称：六安市中医院室内下水道疏通服务项目

项目编号：LASZYY-HQ2025010

# 采 购 人：六安市中医院

采购时间：2025年3月

目  录

采购公告	3

采购需求	5

一、项目清单：	5

二、报价要求：	5

三、服务范围：	5

四、服务要求：	5

五、安全要求：	6

六、考核方式：	6

七、付款方式：	8

响应文件格式:	8

附件一：六安市中医院室内下水道疏通服务项目报价单	9

附件二：供应商基本信息	10

附件三：无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	11

附件四：投标授权书	13

# 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院室内下水道疏通服务项目进行采购。

# 一、项目名称：六安市中医院室内下水道疏通服务项目

二、项目编号：LASZYY-HQ2025010

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼20楼第一会议室

六、参选文件递交截止时间：2025年3月12日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、预算价：4.5万元/年

十一、采购方式:询价

十二、服务期限：合同一年一签，本年度内服务通过考核，则续签下一年合同，合同最多可续签两年。

# 十三、供应商资格条件：

## 1.具有有效期内营业执照。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

### （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

# 十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2025年3月12日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼西后勤保障部。

# 十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师、朱老师

联系方式：0564-3597279/18326568940

六安市中医院

2025年3月7日

## 采购需求

- 一、项目清单：

| 序号 | 服务内容名称 | 单次管道疏通最高控制价（元/次） | 下水管道规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内下水管道疏通 | 40 | DN75及以下 | 含马桶疏通 |
| 2 |  | 100 | DN90及以上 | / |

# 二、报价要求：

报价不应超过最高控制价，否则投标无效。报价应含材料费、人工费、机械费、各种保险费、管理费、利润、意外伤害费、处理垃圾费、税费等一切相关费用。

# 三、服务范围：

六安市中医院本部（包含1号楼、2楼、3号楼、放疗中心楼、学生公寓楼等院内附属建筑）、六安市中医院中药制剂中心、六安市中医院凤凰桥社区医院的楼内下水管道疏通。特别地，如需拆装马桶，拆装一次的费用按疏通一次DN75及以下管道计算。

# 四、服务要求：

需确保作业人员具备专业技能，使用合适的疏通工具、疏通药剂和疏通设备等，能快速疏通管道，避免二次污染和二次堵塞，确保疏通后管道畅通无阻，并检查是否有漏水现象。提供全年7x24h随时接单、节假日不休，随时服务，要求接到疏通指令20分钟到场、40分钟内完成疏通作业。每次服务完后，要及时清洁卫生。

疏通过程中要避免管道、设施受二次损坏，若发生二次损坏情况，供应商负责修复且保证管道、设施能正常使用，修复费用由成交供应商支付。

# 五、安全要求：

遵循安全操作规程，不影响病区病人正常治疗和休息。

- 六、考核方式：

- ①月度考核得分 90分及以上 100 分以下时，医院按合同约定价全额支付服务费；

- ②月度考核得分 80 分及以上 90分以下时，医院根据实际情况酌情予以 200元以内经济处罚；

- ③月度考核得分 60分及以上 80分以下时，医院根据实际情况酌情予以500元以内经济处罚；

- ④一次月度考核得分 60 分及下时，医院根据实际情况酌情予以 1000元以内经济处罚。同时给予整改通知，两次整改仍不合格，则解除合同。

六安市中医院室内下水道疏通服务项目服务考核表(100 分)

| 考核项目 | 评分标准 | 满 分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应速度 | 及时响应客户需求，快速到达现场：10分 | 10 |  |
|  | 响应较慢，但能在合理时间内到达：5分 |  |  |
|  | 响应迟缓，未能及时到达：0分 |  |  |
| 服务态度 | 态度友好，耐心解答客户问题：10分 | 10 |  |
|  | 态度一般，基本满足客户需求：5分 |  |  |
|  | 态度冷漠，未能有效沟通：0分 |  |  |
| 专业技能 | 熟练掌握疏通技术，快速解决问题：20分 | 20 |  |
|  | 技术一般，但能基本完成任务：10分 |  |  |
|  | 技术不熟练，未能有效解决问题：0分 |  |  |
| 工具设备 | 工具齐全，设备先进，使用得当：10分 | 10 |  |
|  | 工具基本齐全，设备一般：5分 |  |  |
|  | 工具不齐全，设备落后：0分 |  |  |
| 服务效果 | 彻底解决问题，客户满意：20分 | 20 |  |
|  | 问题基本解决，客户基本满意：10分 |  |  |
|  | 问题未解决，客户不满意：0分 |  |  |
| 安全操作 | 严格遵守安全操作规程，无安全隐患：10分 | 10 |  |
|  | 基本遵守安全操作规程，存在轻微隐患：5分 |  |  |
|  | 未遵守安全操作规程，存在较大隐患：0分 |  |  |
| 环境卫生 | 服务过程中保持环境整洁，清理现场：10 | 10 |  |
|  | 服务过程中环境保持一般，现场清理不彻底：5分 |  |  |
|  | 服务过程中环境脏乱，未清理现场：0分 |  |  |
| 科室反馈 | 科室对服务非常满意，愿意推荐：10分 | 10 |  |
|  | 科室对服务基本满意，无特别意见：5分 |  |  |
|  | 科室对服务不满意，提出投诉：0分 |  |  |
| 得 分 |  |  |  |

考核人：

考核日期：

- 七、付款方式：

# 每季度结算一次。服务内容及次数以双方签字确认单为准，采购人在收到发票后一次性支付本季度实际发生的疏通服务费（无息）

# 响应文件格式:

# 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |

# 附件一：

- 六安市中医院室内下水道疏通服务项目报价单

| 序号 | 服务内容名称 | 单次管道疏通报价（元/次） | 下水管道规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内下水管道疏通 |  | DN75及以下 | 含马桶疏通 |
| 2 |  |  | DN90及以上 | / |

（注：报价不应超过最高控制价，否则投标无效。报价应含材料费、人工费、机械费、各种保险费、管理费、利润、意外伤害费、处理垃圾费、税费等一切相关费用。）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件二：

# 供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

# 附件三：

# 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

# 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件四：

# 投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日