| - 序号 | - 故障现象 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 柯维呼吸机（Servo-i）报技术性错误3故障，初步判断1778DC-DC板故障，需维修或更换 |  |
| - 2 | - 赛诺秀翠绿宝石激光治疗仪Accolade高压电源模块HVPS，需维修或更换 |  |
| - 3 | - BIOBASE电热恒温培养箱型号BJPX-H160II，风扇变压器烧毁，需更换风扇及风扇变压器一套 |  |

备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。