## Sheet1
六安市中医院 X射线防护服 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | X射线防护服 | 套 | 2 | 1.规格型号：双面重叠、短袖、连体/分体、中号； 2.*类别：原装进口微铅/无铅 3.铅当量：0.5mmpb 4.根据科室需求微铅或无铅价格不一致请分开报价，并注明。 5.包含铅衣架（1排衣帽钩+两排横杆）1600*1000*500mm 5.≤6.5Kg;医生穿着安全舒适，适合长时间手术。 6.环保性能：轻度 7.安全性：无铅粉游离，防护均匀，安全性高 8.防护效果:重点防护漏射、散射线和介入手术环境中累计性射线 9.硬度（IRHD）：55~65 10.拉伸强度(%)：500（最小）
请提供产品图片及性能参数
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3312184. 邮箱laszyysbk@163.com